## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N43 | 0.10076 | 0.020017 | 19.8653 | 63 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N45 | 0.07375 | 0.015607 | 21.1622 | 4 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N46 | 1.0623 | 0.065748 | 6.1893 | 14 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N47 | 0.1926 | 0.034385 | 17.8529 | 5 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N49 | 0.14042 | 0.020769 | 14.7911 | 12 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N55 | 0.22697 | 0.0066513 | 2.9305 | 30 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N57 | 0.1972 | 0.0095203 | 4.8277 | 35 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N59 | 0.33795 | 0.023181 | 6.8592 | 41 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N61 | 0.035476 | 0.013246 | 37.3383 | 21 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N63 | 0.14554 | 0.006523 | 4.4818 | 35 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N65 | 0.12469 | 0.009644 | 7.7344 | 29 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N67 | 0.42459 | 0.057647 | 13.577 | 27 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N69 | 0.080958 | 0.012383 | 15.2959 | 24 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | NAB | 0.27973 | 0.015544 | 5.5569 | 11 | mg/L