## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | C18 | 0.069811 | 0.003095 | 4.4334 | 53 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | C19 | 0.25441 | 0.0066017 | 2.5949 | 34 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F10 | 0.0925 | 0.005 | 5.4054 | 4 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F3 | 2.2692 | 0.061769 | 2.722 | 26 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F7 | 0.48771 | 0.027556 | 5.65 | 35 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | F9 | 0.20385 | 0.0050637 | 2.4841 | 13 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N15 | 0.044419 | 0.0095873 | 21.5839 | 43 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N16 | 1.1444 | 0.051131 | 4.4678 | 18 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N17 | 0.058182 | 0.0040452 | 6.9527 | 11 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N23 | 0.20708 | 0.012541 | 6.0559 | 48 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N24 | 0.071316 | 0.046042 | 64.5604 | 38 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N26 | 0.049111 | 0.015049 | 30.6422 | 45 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N27 | 0.48389 | 0.01883 | 3.8914 | 18 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N30 | 0.058986 | 0.014363 | 24.3508 | 69 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N31 | 0.085278 | 0.026642 | 31.2411 | 72 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N32 | 0.010426 | 0.0020403 | 19.5702 | 47 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N33 | 0.0176 | 0.0059109 | 33.5847 | 50 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N34 | 0.012097 | 0.0054511 | 45.0622 | 124 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N35 | 0.053534 | 0.014312 | 26.735 | 133 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N36 | 0.050814 | 0.0031493 | 6.1977 | 86 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N37 | 0.26473 | 0.0050198 | 1.8962 | 93 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N38 | 0.070282 | 0.0097059 | 13.8101 | 71 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N39 | 0.22548 | 0.027691 | 12.2809 | 73 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N40 | 0.031324 | 0.0041982 | 13.4028 | 68 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL040 | FIL | N41 | 0.33618 | 0.012325 | 3.6662 | 76 | mg/L