## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL043 | FIL | N43 | 0.029677 | 0.0078324 | 26.3924 | 65 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL043 | FIL | N45 | 0.0091667 | 0.0050365 | 54.944 | 6 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL043 | FIL | N46 | 0.021857 | 0.0061626 | 28.195 | 14 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL043 | FIL | N47 | 0.0235 | 0.013882 | 59.0708 | 6 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL043 | FIL | N49 | 0.033417 | 0.018431 | 55.1566 | 12 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL043 | FIL | NAB | 0.061833 | 0.01272 | 20.5708 | 12 | mg/L