## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL |  | 0.52 | 0.54772 | 105.3313 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P11 | 1.6065 | 0.082737 | 5.1501 | 46 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P12 | 0.71621 | 0.030286 | 4.2287 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P13 | 0.040811 | 0.013617 | 33.3673 | 37 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P14 | 1.3927 | 0.098464 | 7.0701 | 41 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P15 | 0.91161 | 0.054043 | 5.9283 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P16 | 0.58222 | 0.040266 | 6.916 | 54 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P17 | 0.27629 | 0.022503 | 8.1448 | 35 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P18 | 0.77391 | 0.038582 | 4.9853 | 23 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P19 | 0.070667 | 0.012228 | 17.3038 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P20 | 0.18533 | 0.023865 | 12.8766 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P21 | 0.1 | 0.010801 | 10.8012 | 13 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P23 | 0.51333 | 0.021602 | 4.2083 | 6 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P3 | 1.6 | 9999999999999996 | 6.25 | 3 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P5 | 0.14714 | 0.017043 | 11.5829 | 7 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P8 | 0.081471 | 0.014592 | 17.9106 | 34 | mg/L
Sodium, FIL, AA, LL | 00930 | AA036 | FIL | P9 | 0.1225 | 0.020616 | 16.829 | 4 | mg/L