## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 25DW-75121 | 5.4 | 0.19664 | 3.6415 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 33DW-67121 | 4.9125 | 0.24749 | 5.0379 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 50DW-50117 | 10.375 | 0.51755 | 4.9884 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 67DW-33113 | 34.5 | 1.3093 | 3.7951 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 75DIW-25125 | 5.7182 | 0.18878 | 3.3013 | 11 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 75DW-25117 | 5.075 | 0.20529 | 4.0451 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | P21 | 0.26 | 0.13416 | 51.6016 | 5 | mg/L