## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | 50115-50103 | 0.066667 | 0.11112 | 166.6733 | 6 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | C19 | 0.083556 | 0.012276 | 14.6924 | 45 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | F10 | 0.64 | 0.018257 | 2.8527 | 4 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | F14 | 0.33625 | 0.0563 | 16.7434 | 8 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | F15 | 0.98857 | 0.049473 | 5.0045 | 7 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | F3 | 1.2765 | 0.060597 | 4.7472 | 34 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | F7 | 0.32655 | 0.033835 | 10.3614 | 29 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | F9 | 4.2222 | 0.43811 | 10.3764 | 9 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N14 | 0.29333 | 0.0057735 | 1.9682 | 3 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N15 | 0.19585 | 0.021677 | 11.0678 | 41 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N16 | 1.475 | 0.1488 | 10.0885 | 8 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N17 | 0.23 | 0.026247 | 11.4116 | 10 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N18 | 0.076429 | 0.019057 | 24.935 | 14 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N23 | 0.48 | 0.024179 | 5.0373 | 14 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N24 | 1.092 | 0.089459 | 8.1922 | 15 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N26 | 0.21 | 0.017795 | 8.4739 | 13 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N27 | 1.0564 | 0.062758 | 5.9409 | 22 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N28 | 0.13905 | 0.014223 | 10.2291 | 63 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N29 | 0.50368 | 0.0216 | 4.2883 | 57 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N30 | 0.2331 | 0.014774 | 6.3379 | 58 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N31 | 1.5018 | 0.108 | 7.1911 | 55 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N32 | 0.0896 | 0.01049 | 11.7076 | 50 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N33 | 0.8325 | 0.039598 | 4.7565 | 44 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N34 | 0.19359 | 0.0098641 | 5.0954 | 39 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | CL085 | UNF | N35 | 0.89486 | 0.018048 | 2.0168 | 35 | mg/L