## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL |  | 67.3333 | 19.9845 | 29.68 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2500/7598 | 338.0952 | 14.3593 | 4.2471 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2502/7504 | 275 | 7.5955 | 2.762 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2504/7502 | 378.75 | 3.5355 | 0.93347 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2504/7510 | 107.5 | 5 | 4.6512 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2510/7504 | 185 | 5.7735 | 3.1208 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2582/75M4 | 23.3333 | 0.57735 | 2.4744 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2588/7586 | 306.6667 | 5.7735 | 1.8827 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2594/7500 | 994 | 8.4327 | 0.84836 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2594/7596 | 202.3077 | 8.3205 | 4.1128 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2594/75M6 | 155.5 | 8.8704 | 5.7044 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2596/7598 | 67.3333 | 4.0927 | 6.0782 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2598/7500 | 923.6364 | 9.2442 | 1.0008 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2598/7502 | 326.6667 | 7.0711 | 2.1646 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7500 | 899.6 | 29.7881 | 3.3113 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7502 | 320.4348 | 7.0571 | 2.2023 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7504 | 169.7368 | 3.6664 | 2.16 | 38 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7582 | 22.5 | 1.0488 | 4.6614 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7594 | 295 | 11.6775 | 3.9585 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7596 | 105.5455 | 6.6538 | 6.3042 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7598 | 30.8095 | 1.2891 | 4.1843 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25M4/7594 | 291.8182 | 16.0114 | 5.4868 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3300/67DW | 406.6667 | 8.9974 | 2.2125 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3304/67DW | 77.6 | 1.8166 | 2.341 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3394/67DW | 130.8696 | 4.1703 | 3.1866 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3396/67DW | 47.3636 | 1.4325 | 3.0244 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3398/67DW | 14.5652 | 1.0798 | 7.4137 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6700 | 800 | 12.2474 | 1.5309 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6702 | 284.2105 | 5.0726 | 1.7848 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6708 | 126 | 5.164 | 4.0984 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33M6/67DW | 24.5143 | 1.5024 | 6.1286 | 35 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5000/5002 | 801.6667 | 40.2078 | 5.0155 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5000/5096 | 688.3333 | 17.224 | 2.5023 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5000/5098 | 630.8333 | 13.7895 | 2.1859 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5004/50DW | 112.9412 | 4.6967 | 4.1585 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5010/5004 | 148.5714 | 3.7796 | 2.544 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5094/5082 | 220 | 10 | 4.5455 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5094/50M4 | 202.5 | 9.6531 | 4.7669 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5094/50M6 | 222.5 | 15 | 6.7416 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5098/5004 | 135 | 5.7735 | 4.2767 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5098/50DW | 20.8571 | 1.4639 | 7.0185 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5000 | 612.5 | 5 | 0.81633 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5008 | 92.25 | 1.2154 | 1.3175 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5082 | 15.25 | 0.5 | 3.2787 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5096 | 74.5 | 3.2711 | 4.3907 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5098 | 19.8333 | 2.3166 | 11.6804 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50M6/50DW | 38.3 | 1.0593 | 2.7659 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | P8 | 1.1 | 0.08165 | 7.4227 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST00 | 1211.1111 | 32.3381 | 2.6701 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST82 | 27.6 | 0.82078 | 2.9739 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST94 | 389.6154 | 15.6156 | 4.0079 | 26 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST96 | 141.1765 | 4.8507 | 3.4359 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST98 | 40.6875 | 1.25 | 3.0722 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | STM6 | 76.2727 | 4.2109 | 5.5208 | 22 | mg/L