## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 25DW-75121 | 3.4312 | 0.060208 | 1.7547 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 33DW-67121 | 3.0375 | 0.051755 | 1.7039 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 50DW-50117 | 6.1125 | 0.32705 | 5.3506 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 67DW-33113 | 2.6 | 0.12649 | 4.865 | 6 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 75DW-25117 | 3.025 | 0.21876 | 7.2318 | 8 | mg/L