## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL |  | 8.4958 | 3.2929 | 38.7587 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2500/7598 | 10.4545 | 0.52223 | 4.9953 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25004-75152 | 5.6233 | 0.14325 | 2.5475 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 20.6923 | 0.63043 | 3.0467 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 1.6617 | 0.096804 | 5.8256 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 9.8278 | 0.10741 | 1.0929 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2502/7504 | 7.4706 | 0.12632 | 1.6909 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2504/7502 | 7.2 | 0.13333 | 1.8519 | 10 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2504/7510 | 8.6 | 0.18257 | 2.123 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 11.7826 | 0.42174 | 3.5794 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2506/7508 | 16 | 1 | 6.25 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2506/7510 | 7.6286 | 0.048795 | 0.63963 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 5.14 | 0.14041 | 2.7317 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2510/7504 | 8.0833 | 0.075277 | 0.93127 | 6 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25101-75113 | 7.3473 | 0.22015 | 2.9963 | 55 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25117-75113 | 8.6607 | 0.2051 | 2.3681 | 56 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25123-75127 | 8.5958 | 0.18992 | 2.2094 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25125-75113 | 6.8855 | 0.20712 | 3.0081 | 62 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25125-75127 | 8.5105 | 0.2948 | 3.464 | 105 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25127-75125 | 6.2857 | 0.18815 | 2.9933 | 42 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25133-75127 | 9.8312 | 0.22721 | 2.3111 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25137-75135 | 4.9053 | 0.11868 | 2.4193 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25138-75140 | 7.5623 | 0.14818 | 1.9595 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 7.4682 | 0.13949 | 1.8677 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 9.1499 | 0.15205 | 1.6618 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25144-75146 | 8.768 | 0.27619 | 3.1499 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25146-75142 | 8.0671 | 0.18606 | 2.3064 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 14.4747 | 0.34683 | 2.3961 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25150-75004 | 9.9454 | 0.29349 | 2.951 | 39 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25151-75147 | 18.8525 | 0.47885 | 2.54 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 20.9677 | 0.5783 | 2.7581 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75151 | 3.5785 | 0.067543 | 1.8875 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 6.8472 | 0.20848 | 3.0447 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 13.4229 | 0.62166 | 4.6313 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 12.3243 | 0.1715 | 1.3916 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 10.3389 | 0.26694 | 2.5819 | 27 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2594/7596 | 15.4444 | 0.52705 | 3.4125 | 9 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2594/75M6 | 13.0714 | 0.47463 | 3.6311 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2596/7598 | 11.5714 | 0.53452 | 4.6193 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2598/7500 | 9.975 | 0.05 | 0.50125 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2598/7502 | 8.0778 | 0.21082 | 2.6099 | 9 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 7.9875 | 0.10247 | 1.2829 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75127 | 7.2054 | 0.17931 | 2.4886 | 56 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75131 | 4.3944 | 0.072536 | 1.6506 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75135 | 3.2412 | 0.087026 | 2.685 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75138 | 6.6279 | 0.23009 | 3.4715 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75144 | 5.4249 | 0.1309 | 2.413 | 60 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75150 | 9.1747 | 0.19737 | 2.1512 | 38 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 1.0473 | 0.028313 | 2.7034 | 33 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW-75105 | 18.9375 | 0.68007 | 3.5911 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW-75113 | 5.6933 | 0.11427 | 2.0071 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW-75121 | 3.3087 | 0.094931 | 2.8691 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7500 | 7.7636 | 0.10022 | 1.2908 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7502 | 5.2957 | 0.0976 | 1.843 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 5.6789 | 0.1782 | 3.1379 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7504 | 5.8297 | 0.14504 | 2.4879 | 37 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 6.0455 | 0.13685 | 2.2636 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7508 | 16.4667 | 0.5164 | 3.136 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7510 | 6.7 | 0.14142 | 2.1108 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 7.3643 | 0.39731 | 5.3951 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7582 | 6.1 | 0.070711 | 1.1592 | 5 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 5.9316 | 0.094591 | 1.5947 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7596 | 10.5714 | 0.53452 | 5.0563 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 5.48 | 0.14142 | 2.5807 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7598 | 7.9316 | 0.088523 | 1.1161 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25M4/7594 | 15.8571 | 0.37796 | 2.3836 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3300/67DW | 3.4909 | 0.10193 | 2.9199 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3304/67DW | 2.5867 | 0.063994 | 2.474 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3306/67DW | 1.187 | 0.034435 | 2.9011 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3308/67DW | 7.4375 | 0.10607 | 1.4261 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33127-67123 | 7.3194 | 0.17401 | 2.3774 | 31 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33127-67133 | 10.0034 | 0.30176 | 3.0166 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3394/67DW | 6.387 | 0.18661 | 2.9217 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3396/67DW | 4.6773 | 0.092231 | 1.9719 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3398/67DW | 3.4939 | 0.092214 | 2.6393 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW-67115 | 6.5 | 0.33267 | 5.1179 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW-67121 | 3.0692 | 0.048038 | 1.5652 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW-67123 | 3.9937 | 0.068007 | 1.7028 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6700 | 6.81 | 0.071818 | 1.0546 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6702 | 4.7842 | 0.10145 | 2.1205 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 5.0769 | 0.086291 | 1.6997 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6704 | 5.0875 | 0.064087 | 1.2597 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6706 | 2.3625 | 0.051755 | 2.1907 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 5.35 | 0.1 | 1.8692 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6708 | 14.6364 | 0.50452 | 3.4471 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6710 | 5.9583 | 0.079296 | 1.3308 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 6.56 | 0.054772 | 0.83494 | 5 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 3.78 | 0.075679 | 2.0021 | 45 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 4.8704 | 0.082345 | 1.6907 | 27 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6798 | 6.9909 | 0.1221 | 1.7466 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33M6/67DW | 3.7 | 0.090139 | 2.4362 | 33 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 7.3222 | 0.13117 | 1.7914 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 7.0174 | 1.6991 | 24.2128 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 7.4787 | 0.21065 | 2.8166 | 61 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 7.784 | 0.10279 | 1.3206 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50103-50101 | 7.1891 | 0.26934 | 3.7465 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50105-50117 | 18.4792 | 0.54537 | 2.9513 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 8.8347 | 0.11096 | 1.256 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50115-50103 | 8.4362 | 0.269 | 3.1886 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50121-50105 | 14.9545 | 0.42887 | 2.8678 | 44 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50121-50125 | 4.7417 | 0.1472 | 3.1043 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50123-50121 | 5.2708 | 0.18528 | 3.5152 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50125-50135 | 4.724 | 0.17626 | 3.7311 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50131-50125 | 5.4354 | 0.17196 | 3.1637 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50134-50136 | 8.8258 | 0.21062 | 2.3865 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 5.5224 | 0.12089 | 2.189 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50135-50139 | 6.834 | 0.17877 | 2.6159 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50136-50138 | 10.6693 | 0.26211 | 2.4567 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50137-50139 | 8.1256 | 0.23519 | 2.8944 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 7.7525 | 0.14476 | 1.8672 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50137-50143 | 14.8087 | 0.25199 | 1.7017 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50139-50141 | 9.1336 | 0.19236 | 2.1061 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 10.1489 | 0.20883 | 2.0576 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50142-50144 | 7.389 | 0.15 | 2.03 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 16.8767 | 0.36319 | 2.152 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 12.2006 | 0.34343 | 2.8148 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50145-50147 | 17.0292 | 0.37422 | 2.1975 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50147-50151 | 12.7321 | 0.32155 | 2.5255 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 7.2184 | 0.27392 | 3.7947 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 9.5146 | 0.10854 | 1.1407 | 41 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 6.7808 | 2.1761 | 32.092 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 9.0452 | 0.14104 | 1.5593 | 31 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 9.7385 | 0.076795 | 0.78857 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 8.22 | 0.08165 | 0.9933 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50135 | 2.123 | 0.038247 | 1.8015 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50136 | 6.3043 | 0.14191 | 2.2511 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50138 | 4.3039 | 0.068066 | 1.5815 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50DIW-50145 | 5.5594 | 0.13998 | 2.5179 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 67DW-33113 | 2.4765 | 0.05623 | 2.2706 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25137 | 1.6671 | 0.031454 | 1.8867 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25139 | 2.2984 | 0.068216 | 2.968 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25144 | 1.7828 | 0.052117 | 2.9232 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75DIW-25155 | 2.4755 | 0.073771 | 2.98 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST81 | 5.9917 | 0.090034 | 1.5026 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST82 | 8 | 0.21144 | 2.643 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST83 | 8.3 | 0.08165 | 0.98373 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST85 | 8.2462 | 0.11266 | 1.3662 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST93 | 5.6125 | 0.035355 | 0.62994 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST94 | 18.3214 | 0.47559 | 2.5958 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST95 | 7.8471 | 0.10073 | 1.2837 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST96 | 14.0769 | 0.27735 | 1.9702 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST97 | 7.2446 | 0.084836 | 1.171 | 65 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST98 | 10.6875 | 0.47871 | 4.4792 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | STM6 | 11.0455 | 0.37509 | 3.3959 | 22 | mg/L