## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 2780023 | 1996-10-04 |  | 0.69 | 0.698 | 98.8539 | -1.1461 | 0.06437 | -0.12428 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 2820058 | 1997-10-09 |  | 0.186 | 0.24 | 77.5 | -22.5 | 0.03675 | -1.4694 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N55
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 3100137 | 1997-11-06 |  | 0.512 | 0.5 | 102.4 | 2.4 | 0.042 | 0.28571 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N56
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 3240011 | 1997-11-20 |  | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.042 | 0.47619 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N56
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 3450039 | 1997-12-11 |  | 0.211 | 0.24 | 87.9167 | -12.0833 | 0.03675 | -0.78912 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N55
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 0080098 | 1998-01-08 |  | 0.488 | 0.5 | 97.6 | -2.4 | 0.042 | -0.28571 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N56
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 0290022 | 1998-01-29 |  | 0.456 | 0.5 | 91.2 | -8.8 | 0.042 | -1.0476 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N56
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 0430095 | 1998-02-12 |  | 0.205 | 0.24 | 85.4167 | -14.5833 | 0.03675 | -0.95238 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N55
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 0640056 | 1998-03-05 |  | 0.541 | 0.5 | 108.2 | 8.2 | 0.042 | 0.97619 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N56
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 0780159 | 1998-03-19 |  | 0.448 | 0.5 | 89.6 | -10.4 | 0.042 | -1.2381 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N56
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 0990018 | 1998-04-09 |  | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | 0.03675 | -0.054422 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N57
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 1270082 | 1998-05-07 |  | 0.563 | 0.62 | 90.8065 | -9.1935 | 0.0492 | -1.1585 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N58
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 1480063 | 1998-05-28 |  | 0.584 | 0.62 | 94.1935 | -5.8065 | 0.0492 | -0.73171 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N58
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 1620089 | 1998-06-11 |  | 0.188 | 0.21 | 89.5238 | -10.4762 | 0.03675 | -0.59864 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N57
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 1870157 | 1998-07-06 |  | 0.581 | 0.62 | 93.7097 | -6.2903 | 0.0492 | -0.79268 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N58
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 1970016 | 1998-07-16 |  | 0.586 | 0.62 | 94.5161 | -5.4839 | 0.0492 | -0.69106 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N58
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 2260068 | 1998-08-14 |  | 0.175 | 0.21 | 83.3333 | -16.6667 | 0.03675 | -0.95238 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N57
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1998 | 2530111 | 1998-09-10 |  | 0.64 | 0.62 | 103.2258 | 3.2258 | 0.0492 | 0.4065 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N58
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2820173 | 1998-10-09 |  | 0.32 | 0.327 | 97.8593 | -2.1407 | 0.03675 | -0.19048 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N59
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2960093 | 1998-10-23 |  | 0.335 | 0.327 | 102.4465 | 2.4465 | 0.03675 | 0.21769 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N59
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 3200025 | 1998-11-16 |  | 0.495 | 0.578 | 85.6401 | -14.3599 | 0.04768 | -1.7408 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N60
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 3350087 | 1998-12-01 |  | 0.494 | 0.578 | 85.4671 | -14.5329 | 0.04768 | -1.7617 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N60
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 3450163 | 1998-12-11 |  | 0.28 | 0.327 | 85.6269 | -14.3731 | 0.03675 | -1.2789 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N59
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 3640037 | 1998-12-30 |  | 0.284 | 0.327 | 86.8502 | -13.1498 | 0.03675 | -1.1701 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N59
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 0150081 | 1999-01-15 |  | 0.481 | 0.578 | 83.218 | -16.782 | 0.04768 | -2.0344 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N60
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 0290007 | 1999-01-29 |  | 0.546 | 0.578 | 94.4637 | -5.5363 | 0.04768 | -0.67114 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N60
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 0430071 | 1999-02-12 |  | 0.269 | 0.327 | 82.263 | -17.737 | 0.03675 | -1.5782 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N59
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 0570072 | 1999-02-26 |  | 0.295 | 0.327 | 90.2141 | -9.7859 | 0.03675 | -0.87075 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N59
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 0710109 | 1999-03-12 |  | 0.514 | 0.578 | 88.9273 | -11.0727 | 0.04768 | -1.3423 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N60
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 0850049 | 1999-03-26 |  | 0.6 | 0.578 | 103.8062 | 3.8062 | 0.04768 | 0.46141 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N60
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 1370104 | 1999-05-17 |  | 0.965 | 1.01 | 95.5446 | -4.4554 | 0.0736 | -0.61141 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N62
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 1480082 | 1999-05-28 |  | 0.958 | 1.01 | 94.8515 | -5.1485 | 0.0736 | -0.70652 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N62
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 1930038 | 1999-07-12 |  | 0.953 | 1.01 | 94.3564 | -5.6436 | 0.0736 | -0.77446 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N62
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2090075 | 1999-07-28 |  | 0.922 | 1.01 | 91.2871 | -8.7129 | 0.0736 | -1.1957 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N62
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2240295 | 1999-08-12 |  | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | 0.03675 | -0.54422 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N61
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2390009 | 1999-08-27 |  | 0.023 | 0.04 | 57.5 | -42.5 | 0.03675 | -0.46259 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N61
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2530171 | 1999-09-10 |  | 0.939 | 1.01 | 92.9703 | -7.0297 | 0.0736 | -0.96467 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N62
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1999 | 2700033 | 1999-09-27 |  | 0.967 | 1.01 | 95.7426 | -4.2574 | 0.0736 | -0.58424 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N62
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 3000013 | 1999-10-27 |  | 0.129 | 0.15 | 86 | -14 | 0.03675 | -0.57143 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N63
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 3230016 | 1999-11-19 |  | 1.319 | 1.38 | 95.5797 | -4.4203 | 0.09204 | -0.66276 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N64
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 3510024 | 1999-12-17 |  | 0.117 | 0.15 | 78 | -22 | 0.03675 | -0.89796 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N63
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 0210034 | 2000-01-21 |  | 1.386 | 1.38 | 100.4348 | 0.43478 | 0.09204 | 0.065189 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N64
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 0490030 | 2000-02-18 |  | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.03675 | 0.27211 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N63
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 0770033 | 2000-03-17 |  | 1.333 | 1.38 | 96.5942 | -3.4058 | 0.09204 | -0.51065 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N64
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 1400063 | 2000-05-19 |  | 0.777 | 0.77 | 100.9091 | 0.90909 | 0.05666 | 0.12354 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N66
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 1710134 | 2000-06-19 |  | 0.113 | 0.124 | 91.129 | -8.871 | 0.03675 | -0.29932 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N65
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 2030089 | 2000-07-21 |  | 0.77 | 0.77 | 100 | 0 | 0.05666 | 0 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N66
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2000 | 2730021 | 2000-09-29 |  | 0.821 | 0.77 | 106.6234 | 6.6234 | 0.05666 | 0.90011 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N66
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 2940072 | 2000-10-20 |  | 0.437 | 0.435 | 100.4598 | 0.45977 | 0.03749 | 0.053348 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N67
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 3220341 | 2000-11-17 |  | 0.51 | 0.48 | 106.25 | 6.25 | 0.03992 | 0.7515 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N68
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 0080014 | 2001-01-08 |  | 0.463 | 0.435 | 106.4368 | 6.4368 | 0.03749 | 0.74687 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N67
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 0190060 | 2001-01-19 |  | 0.506 | 0.48 | 105.4167 | 5.4167 | 0.03992 | 0.6513 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N68
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 0470109 | 2001-02-16 |  | 0.454 | 0.435 | 104.3678 | 4.3678 | 0.03749 | 0.5068 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N67
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 0750160 | 2001-03-16 |  | 0.532 | 0.48 | 110.8333 | 10.8333 | 0.03992 | 1.3026 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N68
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 1380049 | 2001-05-18 |  | 0.592 | 0.58 | 102.069 | 2.069 | 0.04532 | 0.26478 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N70
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 1800075 | 2001-06-29 |  | 0.065 | 0.086 | 75.5814 | -24.4186 | 0.03 | -0.7 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | 00608 | CL036 | N69
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 2040152 | 2001-07-23 |  | 0.585 | 0.58 | 100.8621 | 0.86207 | 0.04532 | 0.11033 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | 00608 | CL036 | N70
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 2290042 | 2001-08-17 |  | 0.116 | 0.086 | 134.8837 | 34.8837 | 0.03 | 1 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | 00608 | CL036 | N69
AMMONIA-N,FIL,EPA | 2001 | 2670120 | 2001-09-24 |  | 0.626 | 0.58 | 107.931 | 7.931 | 0.04532 | 1.015 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | 00608 | CL036 | N70