## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 2890124 | 1996-10-15 |  | 0.18 | 0.152 | 118.4211 | 18.4211 | 0.014968 | 1.8707 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 3060255 | 1996-11-01 |  | 0.15 | 0.152 | 98.6842 | -1.3158 | 0.014968 | -0.13362 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 3200035 | 1996-11-15 |  | 0.16 | 0.152 | 105.2632 | 5.2632 | 0.014968 | 0.53447 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 3260078 | 1996-11-21 |  | 0.16 | 0.152 | 105.2632 | 5.2632 | 0.014968 | 0.53447 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 3510166 | 1996-12-16 |  | 0.23 | 0.152 | 151.3158 | 51.3158 | 0.014968 | 5.2111 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 3620034 | 1996-12-27 |  | 0.17 | 0.152 | 111.8421 | 11.8421 | 0.014968 | 1.2026 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 0090042 | 1997-01-09 |  | 0.16 | 0.152 | 105.2632 | 5.2632 | 0.014968 | 0.53447 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 0350106 | 1997-02-04 |  | 0.16 | 0.152 | 105.2632 | 5.2632 | 0.014968 | 0.53447 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 0380067 | 1997-02-07 |  | 0.16 | 0.152 | 105.2632 | 5.2632 | 0.014968 | 0.53447 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 0560222 | 1997-02-25 |  | 0.17 | 0.152 | 111.8421 | 11.8421 | 0.014968 | 1.2026 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 0730111 | 1997-03-14 |  | 0.18 | 0.152 | 118.4211 | 18.4211 | 0.014968 | 1.8707 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 0860049 | 1997-03-27 |  | 0.17 | 0.152 | 111.8421 | 11.8421 | 0.014968 | 1.2026 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N49
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1040231 | 1997-04-14 |  | 0.077 | 0.232 | 33.1897 | -66.8103 | 0.019688 | -7.8728 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1180125 | 1997-04-28 |  | 0.047 | 0.232 | 20.2586 | -79.7414 | 0.019688 | -9.3966 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1330063 | 1997-05-13 |  | 0.251 | 0.232 | 108.1897 | 8.1897 | 0.019688 | 0.96505 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1430318 | 1997-05-23 |  | 0.239 | 0.232 | 103.0172 | 3.0172 | 0.019688 | 0.35555 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1630058 | 1997-06-12 |  | 0.235 | 0.232 | 101.2931 | 1.2931 | 0.019688 | 0.15238 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1770165 | 1997-06-26 |  | 0.219 | 0.232 | 94.3966 | -5.6034 | 0.019688 | -0.6603 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 1900017 | 1997-07-09 |  | 0.263 | 0.232 | 113.3621 | 13.3621 | 0.019688 | 1.5746 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 2060076 | 1997-07-25 |  | 0.238 | 0.232 | 102.5862 | 2.5862 | 0.019688 | 0.30475 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 2200230 | 1997-08-08 |  | 0.244 | 0.232 | 105.1724 | 5.1724 | 0.019688 | 0.60951 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 2340007 | 1997-08-22 |  | 0.24 | 0.232 | 103.4483 | 3.4483 | 0.019688 | 0.40634 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 2530269 | 1997-09-10 |  | 0.24 | 0.232 | 103.4483 | 3.4483 | 0.019688 | 0.40634 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1997 | 2670106 | 1997-09-24 |  | 0.239 | 0.232 | 103.0172 | 3.0172 | 0.019688 | 0.35555 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | NAB
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3080083 | 1997-11-04 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3110070 | 1997-11-07 |  | 0.591 | 0.58 | 101.8966 | 1.8966 | 0.0292 | 0.37671 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3180087 | 1997-11-14 |  | 0.586 | 0.58 | 101.0345 | 1.0345 | 0.0292 | 0.20548 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3220056 | 1997-11-18 |  | 0.577 | 0.58 | 99.4828 | -0.51724 | 0.0292 | -0.10274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3250329 | 1997-11-21 |  | 0.593 | 0.58 | 102.2414 | 2.2414 | 0.0292 | 0.44521 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3290139 | 1997-11-25 |  | 0.585 | 0.58 | 100.8621 | 0.86207 | 0.0292 | 0.17123 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3360032 | 1997-12-02 |  | 0.584 | 0.58 | 100.6897 | 0.68966 | 0.0292 | 0.13699 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3390181 | 1997-12-05 |  | 0.565 | 0.58 | 97.4138 | -2.5862 | 0.0292 | -0.5137 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3460127 | 1997-12-12 |  | 0.585 | 0.58 | 100.8621 | 0.86207 | 0.0292 | 0.17123 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3500012 | 1997-12-16 |  | 0.583 | 0.58 | 100.5172 | 0.51724 | 0.0292 | 0.10274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3530141 | 1997-12-19 |  | 0.606 | 0.58 | 104.4828 | 4.4828 | 0.0292 | 0.89041 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 3650033 | 1997-12-31 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0292 | 0.34247 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0090088 | 1998-01-09 |  | 0.593 | 0.58 | 102.2414 | 2.2414 | 0.0292 | 0.44521 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0160088 | 1998-01-16 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0292 | 0.68493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0200130 | 1998-01-20 |  | 0.587 | 0.58 | 101.2069 | 1.2069 | 0.0292 | 0.23973 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0260123 | 1998-01-26 |  | 0.585 | 0.58 | 100.8621 | 0.86207 | 0.0292 | 0.17123 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0270118 | 1998-01-27 |  | 0.584 | 0.58 | 100.6897 | 0.68966 | 0.0292 | 0.13699 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0300115 | 1998-01-30 |  | 0.579 | 0.58 | 99.8276 | -0.17241 | 0.0292 | -0.034247 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0340100 | 1998-02-03 |  | 0.598 | 0.58 | 103.1034 | 3.1034 | 0.0292 | 0.61644 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0370164 | 1998-02-06 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0440041 | 1998-02-13 |  | 0.594 | 0.58 | 102.4138 | 2.4138 | 0.0292 | 0.47945 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0510063 | 1998-02-20 |  | 0.583 | 0.58 | 100.5172 | 0.51724 | 0.0292 | 0.10274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0540093 | 1998-02-23 |  | 0.587 | 0.58 | 101.2069 | 1.2069 | 0.0292 | 0.23973 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0580058 | 1998-02-27 |  | 0.883 | 0.58 | 152.2414 | 52.2414 | 0.0292 | 10.3767 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0620136 | 1998-03-03 |  | 0.594 | 0.58 | 102.4138 | 2.4138 | 0.0292 | 0.47945 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0650043 | 1998-03-06 |  | 0.578 | 0.58 | 99.6552 | -0.34483 | 0.0292 | -0.068493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0720058 | 1998-03-13 |  | 0.599 | 0.58 | 103.2759 | 3.2759 | 0.0292 | 0.65068 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0760022 | 1998-03-17 |  | 0.606 | 0.58 | 104.4828 | 4.4828 | 0.0292 | 0.89041 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0790215 | 1998-03-20 |  | 0.569 | 0.58 | 98.1034 | -1.8966 | 0.0292 | -0.37671 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0860118 | 1998-03-27 |  | 0.589 | 0.58 | 101.5517 | 1.5517 | 0.0292 | 0.30822 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N55
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 0930136 | 1998-04-03 |  | 0.197 | 0.195 | 101.0256 | 1.0256 | 0.0138 | 0.14493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1000120 | 1998-04-10 |  | 0.199 | 0.195 | 102.0513 | 2.0513 | 0.0138 | 0.28986 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1040094 | 1998-04-14 |  | 0.195 | 0.195 | 100 | 0 | 0.0138 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1070126 | 1998-04-17 |  | 0.199 | 0.195 | 102.0513 | 2.0513 | 0.0138 | 0.28986 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1140196 | 1998-04-24 |  | 0.196 | 0.195 | 100.5128 | 0.51282 | 0.0138 | 0.072464 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1180174 | 1998-04-28 |  | 0.193 | 0.195 | 98.9744 | -1.0256 | 0.0138 | -0.14493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1280043 | 1998-05-08 |  | 0.193 | 0.195 | 98.9744 | -1.0256 | 0.0138 | -0.14493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1320084 | 1998-05-12 |  | 0.199 | 0.195 | 102.0513 | 2.0513 | 0.0138 | 0.28986 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1380091 | 1998-05-18 |  | 0.212 | 0.195 | 108.7179 | 8.7179 | 0.0138 | 1.2319 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1420204 | 1998-05-22 |  | 0.205 | 0.195 | 105.1282 | 5.1282 | 0.0138 | 0.72464 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1490072 | 1998-05-29 |  | 0.208 | 0.195 | 106.6667 | 6.6667 | 0.0138 | 0.94203 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1530214 | 1998-06-02 |  | 0.202 | 0.195 | 103.5897 | 3.5897 | 0.0138 | 0.50725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1530224 | 1998-06-02 |  | 0.202 | 0.195 | 103.5897 | 3.5897 | 0.0138 | 0.50725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1560220 | 1998-06-05 |  | 0.202 | 0.195 | 103.5897 | 3.5897 | 0.0138 | 0.50725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1630124 | 1998-06-12 |  | 0.196 | 0.195 | 100.5128 | 0.51282 | 0.0138 | 0.072464 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1680012 | 1998-06-17 |  | 0.185 | 0.195 | 94.8718 | -5.1282 | 0.0138 | -0.72464 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1700283 | 1998-06-19 |  | 0.199 | 0.195 | 102.0513 | 2.0513 | 0.0138 | 0.28986 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1770073 | 1998-06-26 |  | 0.096 | 0.195 | 49.2308 | -50.7692 | 0.0138 | -7.1739 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1870154 | 1998-07-06 |  | 0.183 | 0.195 | 93.8462 | -6.1538 | 0.0138 | -0.86957 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1910241 | 1998-07-10 |  | 0.182 | 0.195 | 93.3333 | -6.6667 | 0.0138 | -0.94203 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1950204 | 1998-07-14 |  | 0.175 | 0.195 | 89.7436 | -10.2564 | 0.0138 | -1.4493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 1980301 | 1998-07-17 |  | 0.198 | 0.195 | 101.5385 | 1.5385 | 0.0138 | 0.21739 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2080084 | 1998-07-27 |  | 0.2 | 0.195 | 102.5641 | 2.5641 | 0.0138 | 0.36232 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2090138 | 1998-07-28 |  | 0.197 | 0.195 | 101.0256 | 1.0256 | 0.0138 | 0.14493 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2160044 | 1998-08-04 |  | 0.204 | 0.195 | 104.6154 | 4.6154 | 0.0138 | 0.65217 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2190050 | 1998-08-07 |  | 0.206 | 0.195 | 105.641 | 5.641 | 0.0138 | 0.7971 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2260103 | 1998-08-14 |  | 0.209 | 0.195 | 107.1795 | 7.1795 | 0.0138 | 1.0145 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2300136 | 1998-08-18 |  | 0.206 | 0.195 | 105.641 | 5.641 | 0.0138 | 0.7971 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2330325 | 1998-08-21 |  | 0.221 | 0.195 | 113.3333 | 13.3333 | 0.0138 | 1.8841 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2400212 | 1998-08-28 |  | 0.201 | 0.195 | 103.0769 | 3.0769 | 0.0138 | 0.43478 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2470038 | 1998-09-04 |  | 0.213 | 0.195 | 109.2308 | 9.2308 | 0.0138 | 1.3043 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2540090 | 1998-09-11 |  | 0.188 | 0.195 | 96.4103 | -3.5897 | 0.0138 | -0.50725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2580245 | 1998-09-15 |  | 0.202 | 0.195 | 103.5897 | 3.5897 | 0.0138 | 0.50725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2610107 | 1998-09-18 |  | 0.203 | 0.195 | 104.1026 | 4.1026 | 0.0138 | 0.57971 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2680007 | 1998-09-25 |  | 0.04 | 0.195 | 20.5128 | -79.4872 | 0.0138 | -11.2319 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1998 | 2720083 | 1998-09-29 |  | 0.189 | 0.195 | 96.9231 | -3.0769 | 0.0138 | -0.43478 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N57
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2750040 | 1998-10-02 |  | 0.401 | 0.399 | 100.5013 | 0.50125 | 0.021359 | 0.093637 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2800067 | 1998-10-07 |  | 0.391 | 0.399 | 97.995 | -2.005 | 0.021359 | -0.37455 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2820174 | 1998-10-09 |  | 0.406 | 0.399 | 101.7544 | 1.7544 | 0.021359 | 0.32773 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2870041 | 1998-10-14 |  | 0.407 | 0.399 | 102.005 | 2.005 | 0.021359 | 0.37455 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2890143 | 1998-10-16 |  | 0.217 | 0.399 | 54.386 | -45.614 | 0.021359 | -8.521 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2940061 | 1998-10-21 |  | 0.411 | 0.399 | 103.0075 | 3.0075 | 0.021359 | 0.56182 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2960087 | 1998-10-23 |  | 0.407 | 0.399 | 102.005 | 2.005 | 0.021359 | 0.37455 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3130127 | 1998-11-09 |  | 0.414 | 0.399 | 103.7594 | 3.7594 | 0.021359 | 0.70228 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3140160 | 1998-11-10 |  | 0.413 | 0.399 | 103.5088 | 3.5088 | 0.021359 | 0.65546 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3200024 | 1998-11-16 |  | 0.415 | 0.399 | 104.01 | 4.01 | 0.021359 | 0.7491 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3220058 | 1998-11-18 |  | 0.414 | 0.399 | 103.7594 | 3.7594 | 0.021359 | 0.70228 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3240060 | 1998-11-20 |  | 0.417 | 0.399 | 104.5113 | 4.5113 | 0.021359 | 0.84274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3290035 | 1998-11-25 |  | 0.414 | 0.399 | 103.7594 | 3.7594 | 0.021359 | 0.70228 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3350082 | 1998-12-01 |  | 0.449 | 0.399 | 112.5313 | 12.5313 | 0.021359 | 2.3409 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3380074 | 1998-12-04 |  | 0.441 | 0.399 | 110.5263 | 10.5263 | 0.021359 | 1.9664 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3430049 | 1998-12-09 |  | 0.424 | 0.399 | 106.2657 | 6.2657 | 0.021359 | 1.1705 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3450162 | 1998-12-11 |  | 0.427 | 0.399 | 107.0175 | 7.0175 | 0.021359 | 1.3109 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3500072 | 1998-12-16 |  | 0.41 | 0.399 | 102.7569 | 2.7569 | 0.021359 | 0.51501 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3520051 | 1998-12-18 |  | 0.087 | 0.399 | 21.8045 | -78.1955 | 0.021359 | -14.6074 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3570082 | 1998-12-23 |  | 0.417 | 0.399 | 104.5113 | 4.5113 | 0.021359 | 0.84274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 3640038 | 1998-12-30 |  | 0.401 | 0.399 | 100.5013 | 0.50125 | 0.021359 | 0.093637 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0060043 | 1999-01-06 |  | 0.41 | 0.399 | 102.7569 | 2.7569 | 0.021359 | 0.51501 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0080117 | 1999-01-08 |  | 0.403 | 0.399 | 101.0025 | 1.0025 | 0.021359 | 0.18727 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0130036 | 1999-01-13 |  | 0.417 | 0.399 | 104.5113 | 4.5113 | 0.021359 | 0.84274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0150089 | 1999-01-15 |  | 0.418 | 0.399 | 104.7619 | 4.7619 | 0.021359 | 0.88955 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0200127 | 1999-01-20 |  | 0.416 | 0.399 | 104.2607 | 4.2607 | 0.021359 | 0.79592 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0220068 | 1999-01-22 |  | 0.417 | 0.399 | 104.5113 | 4.5113 | 0.021359 | 0.84274 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0290008 | 1999-01-29 |  | 0.426 | 0.399 | 106.7669 | 6.7669 | 0.021359 | 1.2641 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0360044 | 1999-02-05 |  | 0.523 | 0.399 | 131.0777 | 31.0777 | 0.021359 | 5.8055 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0410061 | 1999-02-10 |  | 0.413 | 0.399 | 103.5088 | 3.5088 | 0.021359 | 0.65546 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0430070 | 1999-02-12 |  | 0.474 | 0.399 | 118.797 | 18.797 | 0.021359 | 3.5114 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0480042 | 1999-02-17 |  | 0.474 | 0.399 | 118.797 | 18.797 | 0.021359 | 3.5114 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0500083 | 1999-02-19 |  | 0.461 | 0.399 | 115.5388 | 15.5388 | 0.021359 | 2.9028 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0550045 | 1999-02-24 |  | 0.429 | 0.399 | 107.5188 | 7.5188 | 0.021359 | 1.4046 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0570062 | 1999-02-26 |  | 0.451 | 0.399 | 113.0326 | 13.0326 | 0.021359 | 2.4346 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0640100 | 1999-03-05 |  | 0.451 | 0.399 | 113.0326 | 13.0326 | 0.021359 | 2.4346 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0690066 | 1999-03-10 |  | 0.443 | 0.399 | 111.0276 | 11.0276 | 0.021359 | 2.06 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0710107 | 1999-03-12 |  | 0.447 | 0.399 | 112.0301 | 12.0301 | 0.021359 | 2.2473 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0760031 | 1999-03-17 |  | 0.449 | 0.399 | 112.5313 | 12.5313 | 0.021359 | 2.3409 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0780129 | 1999-03-19 |  | 0.463 | 0.399 | 116.0401 | 16.0401 | 0.021359 | 2.9964 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0830028 | 1999-03-24 |  | 0.46 | 0.399 | 115.2882 | 15.2882 | 0.021359 | 2.8559 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 0850054 | 1999-03-26 |  | 0.454 | 0.399 | 113.7845 | 13.7845 | 0.021359 | 2.575 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N59
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 1830026 | 1999-07-02 |  | 0.032 | 0.038 | 84.2105 | -15.7895 | 0.006558 | -0.91491 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 1880009 | 1999-07-07 |  | 0.033 | 0.038 | 86.8421 | -13.1579 | 0.006558 | -0.76243 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 1930037 | 1999-07-12 |  | 0.033 | 0.038 | 86.8421 | -13.1579 | 0.006558 | -0.76243 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 1950023 | 1999-07-14 |  | 0.032 | 0.038 | 84.2105 | -15.7895 | 0.006558 | -0.91491 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 1970050 | 1999-07-16 |  | 0.037 | 0.038 | 97.3684 | -2.6316 | 0.006558 | -0.15249 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2080109 | 1999-07-27 |  | 0.037 | 0.038 | 97.3684 | -2.6316 | 0.006558 | -0.15249 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2090074 | 1999-07-28 |  | 0.038 | 0.038 | 100 | 0 | 0.006558 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2210145 | 1999-08-09 |  | 0.034 | 0.038 | 89.4737 | -10.5263 | 0.006558 | -0.60994 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2220093 | 1999-08-10 |  | 0.034 | 0.038 | 89.4737 | -10.5263 | 0.006558 | -0.60994 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2240298 | 1999-08-12 |  | 0.034 | 0.038 | 89.4737 | -10.5263 | 0.006558 | -0.60994 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2300019 | 1999-08-18 |  | 0.036 | 0.038 | 94.7368 | -5.2632 | 0.006558 | -0.30497 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2320065 | 1999-08-20 |  | 0.034 | 0.038 | 89.4737 | -10.5263 | 0.006558 | -0.60994 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2370010 | 1999-08-25 |  | 0.031 | 0.038 | 81.5789 | -18.4211 | 0.006558 | -1.0674 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2390010 | 1999-08-27 |  | 0.034 | 0.038 | 89.4737 | -10.5263 | 0.006558 | -0.60994 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2460058 | 1999-09-03 |  | 0.038 | 0.038 | 100 | 0 | 0.006558 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2510022 | 1999-09-08 |  | 0.041 | 0.038 | 107.8947 | 7.8947 | 0.006558 | 0.45746 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2530170 | 1999-09-10 |  | 0.037 | 0.038 | 97.3684 | -2.6316 | 0.006558 | -0.15249 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2580032 | 1999-09-15 |  | 0.036 | 0.038 | 94.7368 | -5.2632 | 0.006558 | -0.30497 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2600087 | 1999-09-17 |  | 0.038 | 0.038 | 100 | 0 | 0.006558 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2650021 | 1999-09-22 |  | 0.037 | 0.038 | 97.3684 | -2.6316 | 0.006558 | -0.15249 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1999 | 2700032 | 1999-09-27 |  | 0.038 | 0.038 | 100 | 0 | 0.006558 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N61
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2790061 | 1999-10-06 |  | 0.142 | 0.142 | 100 | 0 | 0.009822 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2810013 | 1999-10-08 |  | 0.15 | 0.142 | 105.6338 | 5.6338 | 0.009822 | 0.8145 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2880020 | 1999-10-15 |  | 0.148 | 0.142 | 104.2254 | 4.2254 | 0.009822 | 0.61087 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2930007 | 1999-10-20 |  | 0.142 | 0.142 | 100 | 0 | 0.009822 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2950001 | 1999-10-22 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3000008 | 1999-10-27 |  | 0.125 | 0.142 | 88.0282 | -11.9718 | 0.009822 | -1.7308 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3120236 | 1999-11-08 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3140005 | 1999-11-10 |  | 0.145 | 0.142 | 102.1127 | 2.1127 | 0.009822 | 0.30544 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3230004 | 1999-11-19 |  | 0.147 | 0.142 | 103.5211 | 3.5211 | 0.009822 | 0.50906 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3280009 | 1999-11-24 |  | 0.142 | 0.142 | 100 | 0 | 0.009822 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3340015 | 1999-11-30 |  | 0.132 | 0.142 | 92.9577 | -7.0423 | 0.009822 | -1.0181 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3350023 | 1999-12-01 |  | 0.134 | 0.142 | 94.3662 | -5.6338 | 0.009822 | -0.8145 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3370029 | 1999-12-03 |  | 0.141 | 0.142 | 99.2958 | -0.70423 | 0.009822 | -0.10181 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3420028 | 1999-12-08 |  | 0.133 | 0.142 | 93.662 | -6.338 | 0.009822 | -0.91631 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3440183 | 1999-12-10 |  | 0.135 | 0.142 | 95.0704 | -4.9296 | 0.009822 | -0.71269 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3510023 | 1999-12-17 |  | 0.144 | 0.142 | 101.4085 | 1.4085 | 0.009822 | 0.20362 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3560008 | 1999-12-22 |  | 0.138 | 0.142 | 97.1831 | -2.8169 | 0.009822 | -0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 3620010 | 1999-12-28 |  | 0.133 | 0.142 | 93.662 | -6.338 | 0.009822 | -0.91631 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0070101 | 2000-01-07 |  | 0.148 | 0.142 | 104.2254 | 4.2254 | 0.009822 | 0.61087 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0120042 | 2000-01-12 |  | 0.142 | 0.142 | 100 | 0 | 0.009822 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0140014 | 2000-01-14 |  | 0.139 | 0.142 | 97.8873 | -2.1127 | 0.009822 | -0.30544 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0210033 | 2000-01-21 |  | 0.133 | 0.142 | 93.662 | -6.338 | 0.009822 | -0.91631 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0260020 | 2000-01-26 |  | 0.135 | 0.142 | 95.0704 | -4.9296 | 0.009822 | -0.71269 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0280013 | 2000-01-28 |  | 0.135 | 0.142 | 95.0704 | -4.9296 | 0.009822 | -0.71269 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0350158 | 2000-02-04 |  | 0.131 | 0.142 | 92.2535 | -7.7465 | 0.009822 | -1.1199 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0400083 | 2000-02-09 |  | 0.139 | 0.142 | 97.8873 | -2.1127 | 0.009822 | -0.30544 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0420197 | 2000-02-11 |  | 0.132 | 0.142 | 92.9577 | -7.0423 | 0.009822 | -1.0181 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0490032 | 2000-02-18 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0550144 | 2000-02-24 |  | 0.147 | 0.142 | 103.5211 | 3.5211 | 0.009822 | 0.50906 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0560184 | 2000-02-25 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0630085 | 2000-03-03 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0680001 | 2000-03-08 |  | 0.145 | 0.142 | 102.1127 | 2.1127 | 0.009822 | 0.30544 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0700002 | 2000-03-10 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0770031 | 2000-03-17 |  | 0.145 | 0.142 | 102.1127 | 2.1127 | 0.009822 | 0.30544 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0820021 | 2000-03-22 |  | 0.145 | 0.142 | 102.1127 | 2.1127 | 0.009822 | 0.30544 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0840036 | 2000-03-24 |  | 0.146 | 0.142 | 102.8169 | 2.8169 | 0.009822 | 0.40725 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N63
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 0980008 | 2000-04-07 |  | 0.123 | 0.112 | 109.8214 | 9.8214 | 0.008592 | 1.2803 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1040016 | 2000-04-13 |  | 0.112 | 0.112 | 100 | 0 | 0.008592 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1050024 | 2000-04-14 |  | 0.112 | 0.112 | 100 | 0 | 0.008592 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1120197 | 2000-04-21 |  | 0.111 | 0.112 | 99.1071 | -0.89286 | 0.008592 | -0.11639 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1180021 | 2000-04-27 |  | 0.115 | 0.112 | 102.6786 | 2.6786 | 0.008592 | 0.34916 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1190022 | 2000-04-28 |  | 0.113 | 0.112 | 100.8929 | 0.89286 | 0.008592 | 0.11639 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1260001 | 2000-05-05 |  | 0.109 | 0.112 | 97.3214 | -2.6786 | 0.008592 | -0.34916 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1310008 | 2000-05-10 |  | 0.114 | 0.112 | 101.7857 | 1.7857 | 0.008592 | 0.23277 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1330053 | 2000-05-12 |  | 0.112 | 0.112 | 100 | 0 | 0.008592 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1400059 | 2000-05-19 |  | 0.113 | 0.112 | 100.8929 | 0.89286 | 0.008592 | 0.11639 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1460093 | 2000-05-25 |  | 0.112 | 0.112 | 100 | 0 | 0.008592 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1470027 | 2000-05-26 |  | 0.008 | 0.112 | 7.1429 | -92.8571 | 0.008592 | -12.1043 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1570176 | 2000-06-05 |  | 0.111 | 0.112 | 99.1071 | -0.89286 | 0.008592 | -0.11639 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1590024 | 2000-06-07 |  | 0.104 | 0.112 | 92.8571 | -7.1429 | 0.008592 | -0.9311 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1610249 | 2000-06-09 |  | 0.1 | 0.112 | 89.2857 | -10.7143 | 0.008592 | -1.3966 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1710133 | 2000-06-19 |  | 0.112 | 0.112 | 100 | 0 | 0.008592 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1730019 | 2000-06-21 |  | 0.115 | 0.112 | 102.6786 | 2.6786 | 0.008592 | 0.34916 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1750025 | 2000-06-23 |  | 0.115 | 0.112 | 102.6786 | 2.6786 | 0.008592 | 0.34916 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1890029 | 2000-07-07 |  | 0.107 | 0.112 | 95.5357 | -4.4643 | 0.008592 | -0.58194 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1940001 | 2000-07-12 |  | 0.105 | 0.112 | 93.75 | -6.25 | 0.008592 | -0.81471 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 1960026 | 2000-07-14 |  | 0.105 | 0.112 | 93.75 | -6.25 | 0.008592 | -0.81471 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2030087 | 2000-07-21 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.008592 | -0.23277 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2080022 | 2000-07-26 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.008592 | -0.23277 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2100030 | 2000-07-28 |  | 0.106 | 0.112 | 94.6429 | -5.3571 | 0.008592 | -0.69832 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2500001 | 2000-09-06 |  | 0.117 | 0.112 | 104.4643 | 4.4643 | 0.008592 | 0.58194 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2520005 | 2000-09-08 |  | 0.115 | 0.112 | 102.6786 | 2.6786 | 0.008592 | 0.34916 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2590086 | 2000-09-15 |  | 0.118 | 0.112 | 105.3571 | 5.3571 | 0.008592 | 0.69832 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2640054 | 2000-09-20 |  | 0.118 | 0.112 | 105.3571 | 5.3571 | 0.008592 | 0.69832 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2660007 | 2000-09-22 |  | 0.116 | 0.112 | 103.5714 | 3.5714 | 0.008592 | 0.46555 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2000 | 2730016 | 2000-09-29 |  | 0.115 | 0.112 | 102.6786 | 2.6786 | 0.008592 | 0.34916 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N65
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2870103 | 2000-10-13 |  | 0.274 | 0.274 | 100 | 0 | 0.014508 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2870110 | 2000-10-13 |  | 0.273 | 0.274 | 99.635 | -0.36496 | 0.014508 | -0.068927 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2870117 | 2000-10-13 |  | 0.273 | 0.274 | 99.635 | -0.36496 | 0.014508 | -0.068927 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2940076 | 2000-10-20 |  | 0.279 | 0.274 | 101.8248 | 1.8248 | 0.014508 | 0.34464 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3010001 | 2000-10-27 |  | 0.27 | 0.274 | 98.5401 | -1.4599 | 0.014508 | -0.27571 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3080021 | 2000-11-03 |  | 0.247 | 0.274 | 90.146 | -9.854 | 0.014508 | -1.861 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3130018 | 2000-11-08 |  | 0.281 | 0.274 | 102.5547 | 2.5547 | 0.014508 | 0.48249 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3180016 | 2000-11-13 |  | 0.258 | 0.274 | 94.1606 | -5.8394 | 0.014508 | -1.1028 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3220340 | 2000-11-17 |  | 0.285 | 0.274 | 104.0146 | 4.0146 | 0.014508 | 0.7582 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3360011 | 2000-12-01 |  | 0.29 | 0.274 | 105.8394 | 5.8394 | 0.014508 | 1.1028 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3430047 | 2000-12-08 |  | 0.276 | 0.274 | 100.7299 | 0.72993 | 0.014508 | 0.13785 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3500084 | 2000-12-15 |  | 0.282 | 0.274 | 102.9197 | 2.9197 | 0.014508 | 0.55142 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 3610149 | 2000-12-26 |  | 0.283 | 0.274 | 103.2847 | 3.2847 | 0.014508 | 0.62035 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0080019 | 2001-01-08 |  | 0.206 | 0.274 | 75.1825 | -24.8175 | 0.014508 | -4.6871 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0100033 | 2001-01-10 |  | 0.28 | 0.274 | 102.1898 | 2.1898 | 0.014508 | 0.41356 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0120101 | 2001-01-12 |  | 0.292 | 0.274 | 106.5693 | 6.5693 | 0.014508 | 1.2407 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0120100 | 2001-01-12 |  | 0.278 | 0.274 | 101.4599 | 1.4599 | 0.014508 | 0.27571 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0190059 | 2001-01-19 |  | 0.277 | 0.274 | 101.0949 | 1.0949 | 0.014508 | 0.20678 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0260024 | 2001-01-26 |  | 0.278 | 0.274 | 101.4599 | 1.4599 | 0.014508 | 0.27571 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0370007 | 2001-02-06 |  | 0.29 | 0.274 | 105.8394 | 5.8394 | 0.014508 | 1.1028 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0380061 | 2001-02-07 |  | 0.276 | 0.274 | 100.7299 | 0.72993 | 0.014508 | 0.13785 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0400052 | 2001-02-09 |  | 0.294 | 0.274 | 107.2993 | 7.2993 | 0.014508 | 1.3785 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0470113 | 2001-02-16 |  | 0.249 | 0.274 | 90.8759 | -9.1241 | 0.014508 | -1.7232 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0540039 | 2001-02-23 |  | 0.291 | 0.274 | 106.2044 | 6.2044 | 0.014508 | 1.1718 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0650079 | 2001-03-06 |  | 0.297 | 0.274 | 108.3942 | 8.3942 | 0.014508 | 1.5853 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0660086 | 2001-03-07 |  | 0.186 | 0.274 | 67.8832 | -32.1168 | 0.014508 | -6.0656 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0680007 | 2001-03-09 |  | 0.279 | 0.274 | 101.8248 | 1.8248 | 0.014508 | 0.34464 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0750161 | 2001-03-16 |  | 0.294 | 0.274 | 107.2993 | 7.2993 | 0.014508 | 1.3785 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 0820132 | 2001-03-23 |  | 0.254 | 0.274 | 92.7007 | -7.2993 | 0.014508 | -1.3785 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N67
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1220112 | 2001-05-02 |  | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | 0.006612 | -0.30248 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1290014 | 2001-05-09 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1350096 | 2001-05-15 |  | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | 0.006612 | -0.30248 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1380050 | 2001-05-18 |  | 0.074 | 0.086 | 86.0465 | -13.9535 | 0.006612 | -1.8149 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1570035 | 2001-06-06 |  | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | 0.006612 | -0.30248 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1580092 | 2001-06-07 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1710183 | 2001-06-20 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1730098 | 2001-06-22 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1800074 | 2001-06-29 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1870006 | 2001-07-06 |  | 0.087 | 0.086 | 101.1628 | 1.1628 | 0.006612 | 0.15124 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1920005 | 2001-07-11 |  | 0.087 | 0.086 | 101.1628 | 1.1628 | 0.006612 | 0.15124 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 1940048 | 2001-07-13 |  | 0.081 | 0.086 | 94.186 | -5.814 | 0.006612 | -0.7562 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2040151 | 2001-07-23 |  | 0.074 | 0.086 | 86.0465 | -13.9535 | 0.006612 | -1.8149 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2080023 | 2001-07-27 |  | 0.087 | 0.086 | 101.1628 | 1.1628 | 0.006612 | 0.15124 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2180184 | 2001-08-06 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2200002 | 2001-08-08 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2220105 | 2001-08-10 |  | 0.082 | 0.086 | 95.3488 | -4.6512 | 0.006612 | -0.60496 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2290032 | 2001-08-17 |  | 0.083 | 0.086 | 96.5116 | -3.4884 | 0.006612 | -0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2340148 | 2001-08-22 |  | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | 0.006612 | -0.30248 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2480064 | 2001-09-05 |  | 0.11 | 0.086 | 127.907 | 27.907 | 0.006612 | 3.6298 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2480228 | 2001-09-05 |  | 0.078 | 0.086 | 90.6977 | -9.3023 | 0.006612 | -1.2099 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2570020 | 2001-09-14 |  | 0.084 | 0.086 | 97.6744 | -2.3256 | 0.006612 | -0.30248 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2610001 | 2001-09-18 |  | 0.089 | 0.086 | 103.4884 | 3.4884 | 0.006612 | 0.45372 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 2001 | 2670118 | 2001-09-24 |  | 0.088 | 0.086 | 102.3256 | 2.3256 | 0.006612 | 0.30248 | 0.006 | 1978 |  |  |  | mg/L as P | 00671 | CL057 | N69