## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL |  | 308.6 | 148.8953 | 48.2486 | 5 | ug/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 20.7692 | 0.83205 | 4.0062 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 52.2128 | 0.99861 | 1.9126 | 47 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 30.5 | 1.5049 | 4.9341 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 47.2727 | 1.8563 | 3.9268 | 22 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 57.6 | 1.6388 | 2.8452 | 15 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25101-75113 | 66.6154 | 1.8441 | 2.7683 | 39 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25117-75113 | 75.4146 | 1.9745 | 2.6182 | 41 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25123-75127 | 17.1667 | 0.63702 | 3.7108 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25125-75113 | 56.2174 | 1.4128 | 2.5132 | 46 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25125-75127 | 19.4038 | 0.64641 | 3.3314 | 104 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25127-75125 | 17.7857 | 0.51965 | 2.9217 | 42 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25133-75127 | 52.2 | 1.1517 | 2.2062 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 59.454 | 1.564 | 2.6307 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 42.0286 | 0.7425 | 1.7667 | 34 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25145-75147 | 64.1744 | 2.113 | 3.2926 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 45.8408 | 1.0636 | 2.3202 | 26 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25151-75155 | 25.9819 | 0.63625 | 2.4488 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 60.7873 | 1.0164 | 1.6721 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 141.4392 | 4.3142 | 3.0502 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 97.7703 | 2.6421 | 2.7023 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 57.5158 | 1.4711 | 2.5578 | 11 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 25.3467 | 0.68237 | 2.6921 | 5 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 50.0625 | 1.2894 | 2.5755 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75127 | 15.2182 | 0.49781 | 3.2711 | 55 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75131 | 375.5556 | 10.9664 | 2.92 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75135 | 49.5074 | 1.8185 | 3.6731 | 29 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75143 | 61.9014 | 1.8665 | 3.0152 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75147 | 55.1974 | 1.7982 | 3.2578 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 30.3757 | 0.85598 | 2.818 | 33 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75153 | 138.1637 | 3.649 | 2.6411 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75159 | 29.0967 | 1.8659 | 6.4127 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DW-75121 | 33.8696 | 0.75705 | 2.2352 | 23 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 30.4737 | 1.1723 | 3.8469 | 19 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 150.8333 | 2.8868 | 1.9139 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 19.9286 | 1.2067 | 6.055 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 29.6842 | 0.58239 | 1.962 | 19 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 71.72 | 2.1119 | 2.9446 | 25 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33127-67123 | 12.0323 | 1.2243 | 10.1752 | 31 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33127-67133 | 103.2143 | 4.7559 | 4.6078 | 28 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DIW-67135 | 44 | 0.8165 | 1.8557 | 4 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DW-67115 | 166.1538 | 5.0637 | 3.0476 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DW-67121 | 30.3077 | 0.75107 | 2.4781 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 27.3846 | 0.75243 | 2.7476 | 26 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 132.5 | 5.5012 | 4.1518 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 45.1333 | 0.86865 | 1.9246 | 45 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 62.6296 | 1.5968 | 2.5496 | 27 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 49.8056 | 1.8489 | 3.7121 | 36 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 68 | 1.9704 | 2.8976 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 130.1639 | 3.4116 | 2.621 | 61 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 119.6 | 2 | 1.6722 | 25 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50103-50101 | 49.8043 | 1.3101 | 2.6305 | 46 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50105-50117 | 50.5 | 1.2716 | 2.5181 | 48 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 116.3265 | 4.8708 | 4.1872 | 49 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50115-50103 | 143.5 | 5.1503 | 3.589 | 60 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50121-50105 | 26.3667 | 1.677 | 6.3604 | 60 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50121-50125 | 31.2917 | 0.62409 | 1.9944 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50123-50121 | 26.7 | 0.70221 | 2.63 | 30 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50125-50135 | 41.88 | 0.92736 | 2.2143 | 25 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50131-50125 | 264.375 | 7.1179 | 2.6924 | 48 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 65.3387 | 1.7301 | 2.648 | 34 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 50.2756 | 1.2069 | 2.4005 | 28 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 40.5207 | 1.301 | 3.2108 | 26 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 59.805 | 1.4191 | 2.3729 | 22 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 60.97 | 1.2302 | 2.0177 | 22 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50155-50DIW | 10.4337 | 0.58737 | 5.6296 | 10 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 59.2063 | 2.248 | 3.7969 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 63.0976 | 1.0678 | 1.6923 | 41 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 78 | 4.6368 | 5.9446 | 25 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 56.5161 | 1.2615 | 2.2321 | 31 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 94.3846 | 1.0439 | 1.106 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 43.5417 | 0.50898 | 1.1689 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50DIW-50135 | 32.6572 | 0.68976 | 2.1121 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50DIW-50137 | 31.8603 | 0.84341 | 2.6472 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50DIW-50139 | 21.9348 | 0.53223 | 2.4264 | 5 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50DIW-50143 | 40.7026 | 1.3707 | 3.3677 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 67DW-33113 | 23.225 | 0.53048 | 2.2841 | 40 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75DIW-25151 | 10.0795 | 0.21644 | 2.1473 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | ST81 | 221.6667 | 5.7735 | 2.6046 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | ST83 | 171.4286 | 3.7796 | 2.2048 | 7 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | ST85 | 33.0769 | 0.27735 | 0.8385 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | ST93 | 67.5 | 0.75593 | 1.1199 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | ST95 | 39 | 0.93541 | 2.3985 | 17 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | ST97 | 94.7846 | 1.6723 | 1.7643 | 65 | µg/L