## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL |  | 16 | 8.9443 | 55.9017 | 5 | ug/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 16.1538 | 5.0637 | 31.3467 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 30.4255 | 5.882 | 19.3324 | 47 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 14.4444 | 6.157 | 42.6253 | 18 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 22.1739 | 7.3587 | 33.1862 | 23 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 25.3333 | 6.3994 | 25.2608 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25123-75127 | 14.0909 | 7.3414 | 52.1002 | 22 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25125-75113 | 11.3043 | 4.0048 | 35.4273 | 46 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25125-75127 | 12.5 | 4.9355 | 39.4838 | 40 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25127-75125 | 12.5 | 5.8835 | 47.0679 | 40 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25133-75127 | 15.625 | 6.2915 | 40.2658 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 13.96 | 6.5155 | 46.673 | 32 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 58.4763 | 7.6847 | 13.1415 | 3 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 13.75 | 5 | 36.3636 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DIW-75131 | 17.0588 | 9.8518 | 57.7522 | 17 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DIW-75135 | 80.625 | 15.2616 | 18.9291 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 54.25 | 2.8473 | 5.2485 | 3 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW-75121 | 10.4545 | 2.132 | 20.3931 | 22 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 11.0526 | 3.153 | 28.5273 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 22.5 | 6.2158 | 27.6258 | 12 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 13.5714 | 4.9725 | 36.6391 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 11.4286 | 3.7796 | 33.0719 | 7 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 10.7692 | 2.7175 | 25.2336 | 26 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 19.5 | 5.1042 | 26.1753 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 11.3333 | 3.4378 | 30.3332 | 45 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 12.6667 | 4.5774 | 36.1372 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 19.4444 | 8.9265 | 45.9078 | 36 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 12.1053 | 5.353 | 44.2207 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 23.8333 | 5.8488 | 24.5406 | 60 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 20 | 5.7735 | 28.8675 | 25 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50103-50101 | 14.7826 | 6.2322 | 42.1591 | 46 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50105-50117 | 12.7083 | 5.3553 | 42.1399 | 48 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 20.4082 | 5.7588 | 28.2179 | 49 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50115-50103 | 14.0426 | 5.381 | 38.3189 | 47 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50121-50105 | 11.5909 | 3.6999 | 31.9207 | 44 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50121-50125 | 11.25 | 3.3783 | 30.0295 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50123-50121 | 10.4167 | 2.0412 | 19.5959 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50125-50135 | 58 | 10.8012 | 18.6228 | 25 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50131-50125 | 16.5909 | 9.8697 | 59.4883 | 44 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 56.2836 | 11.6118 | 20.6308 | 34 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 13.349 | 5.4675 | 40.958 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 45.2456 | 10.5099 | 23.2286 | 5 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 71.5861 | 15.1741 | 21.197 | 10 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 10.4878 | 2.1808 | 20.7941 | 41 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 17.6 | 8.3066 | 47.1967 | 25 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 11.6129 | 3.7388 | 32.1951 | 31 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 11.5385 | 3.7553 | 32.5463 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 67DW-33113 | 10.5882 | 2.4254 | 22.9061 | 17 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST83 | 18.5714 | 3.7796 | 20.3519 | 7 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST93 | 15 | 5.3452 | 35.6348 | 8 | µg/L
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | ST97 | 16.4815 | 4.8203 | 29.2469 | 54 | µg/L