## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL |  | 20.2 | 8.0436 | 39.82 | 5 | ug/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 8 | 1.291 | 16.1374 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 25.0851 | 1.039 | 4.142 | 47 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 10.8889 | 1.3672 | 12.5561 | 18 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 13.2174 | 1.3803 | 10.4428 | 23 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 18.2667 | 0.88372 | 4.8379 | 15 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25101-75113 | 10.5641 | 1.0953 | 10.3683 | 39 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25117-75113 | 7.875 | 1.2647 | 16.0591 | 40 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25123-75127 | 8.6667 | 1.8805 | 21.6979 | 24 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25125-75113 | 8.0217 | 1.4219 | 17.7253 | 46 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25125-75127 | 9.1463 | 1.3146 | 14.3724 | 41 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25127-75125 | 7.5 | 1.8246 | 24.3284 | 42 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25133-75127 | 11.6875 | 1.537 | 13.1512 | 16 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 11.611 | 2.1912 | 18.8718 | 24 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 6.4588 | 0.64407 | 9.972 | 34 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 12.1359 | 2.0497 | 16.89 | 26 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 18.3258 | 3.7399 | 20.4079 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 19.2051 | 2.5051 | 13.044 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 14.2313 | 2.5724 | 18.0754 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 13.5 | 1.0954 | 8.1144 | 16 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DIW-75131 | 24.1667 | 1.5811 | 6.5426 | 18 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DIW-75135 | 38.3529 | 2.0598 | 5.3706 | 17 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 43.4062 | 2.7986 | 6.4476 | 33 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 28.4737 | 1.5765 | 5.5367 | 19 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 11.2727 | 0.78625 | 6.9748 | 11 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 21 | 1.3587 | 6.4702 | 14 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 6.04 | 0.2 | 3.3113 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 25.5 | 0.90554 | 3.5511 | 26 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 10.15 | 1.0894 | 10.7332 | 20 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 17.8 | 0.44721 | 2.5124 | 5 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 27.1944 | 1.2608 | 4.6363 | 36 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 21.5263 | 3.8926 | 18.0828 | 19 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 15.0328 | 0.87497 | 5.8204 | 61 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 26.56 | 1.121 | 4.2207 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50103-50101 | 27.0652 | 1.5406 | 5.6922 | 46 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50105-50117 | 6.1458 | 0.41203 | 6.7042 | 48 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 20.4082 | 1.1165 | 5.4709 | 49 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50115-50103 | 28 | 1.2158 | 4.3423 | 47 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50121-50105 | 6.1136 | 0.38675 | 6.3261 | 44 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50121-50125 | 6.0833 | 0.40825 | 6.7109 | 24 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50123-50121 | 6.0833 | 0.40825 | 6.7109 | 24 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50125-50135 | 30.12 | 1.5631 | 5.1896 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50131-50125 | 19.3333 | 1.562 | 8.0791 | 48 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 33.0298 | 2.3424 | 7.0918 | 34 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 11.4909 | 1.8092 | 15.7442 | 28 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 8.3208 | 1.3091 | 15.7327 | 5 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 21.1648 | 2.1535 | 10.175 | 22 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 42.99 | 3.1111 | 7.2367 | 22 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50155-50DIW | 12.585 | 1.8973 | 15.0759 | 13 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 7.9849 | 0.78095 | 9.7804 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 10.6 | 1.1902 | 11.2287 | 25 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 7.0968 | 0.47292 | 6.6639 | 31 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | ST97 | 6.3077 | 0.49759 | 7.8886 | 65 | µg/L