## ALK_FIL_TITR_29801TT040
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 1999 | 19992140189 | 1999-08-06 | 1.4232 |  |  | 2109 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 1999-09-17 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 1999 | 19992350120 | 1999-09-17 | 1.7305 |  |  | 2109 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 1999-09-17 | 5 |  | I203085 | A