## ANC_UNF_TITR_90410TT040
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1998 | 19982540760 | 1998-10-01 | 1.9857 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1998 | 19982640127 | 1998-10-05 | 1.3969 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1998 | 19982710112 | 1998-10-08 | 1.5855 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19982860077 | 1998-10-16 | 1.7611 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19982810064 | 1998-10-19 | 1.7219 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19982960103 | 1998-11-03 | 1.2841 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19983000043 | 1998-11-10 | 1.3935 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19983060134 | 1998-11-13 | 1.281 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19983130096 | 1998-11-17 | 1.3222 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19983210066 | 1998-12-02 | 1.2303 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19983270054 | 1998-12-02 | 1.3802 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990130038 | 1999-01-20 | 2.0859 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990200040 | 1999-01-26 | 1.5614 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990260003 | 1999-01-29 | 1.3512 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990320067 | 1999-02-08 | 0.9692 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990390066 | 1999-02-12 | 2.2051 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990470125 | 1999-02-22 | 1.5885 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990530148 | 1999-03-04 | 1.4101 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990600185 | 1999-03-09 | 1.5939 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990670148 | 1999-03-22 | 1.8609 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990740068 | 1999-03-23 | 1.4747 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990900134 | 1999-04-06 | 1.8185 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19990970047 | 1999-04-15 | 1.8547 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991090142 | 1999-04-23 | 1.8782 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991160112 | 1999-05-04 | 1.8476 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991520172 | 1999-06-14 | 1.7066 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991580089 | 1999-06-16 | 1.8207 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991650067 | 1999-06-18 | 1.6897 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991720147 | 1999-06-22 | 2.0176 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991790218 | 1999-06-30 | 1.9034 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991870211 | 1999-07-08 | 1.9593 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19991930097 | 1999-07-14 | 1.519 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992000011 | 1999-07-20 | 1.672 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992070162 | 1999-07-27 | 1.7197 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992140189 | 1999-08-04 | 1.8876 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992210134 | 1999-08-10 | 1.6476 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992280186 | 1999-08-17 | 1.6415 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992350120 | 1999-08-25 | 1.6367 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992420155 | 1999-08-31 | 1.56 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992500225 | 1999-09-08 | 1.644 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992560316 | 1999-09-15 | 1.566 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992630024 | 1999-09-23 | 1.9591 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 1999 | 19992700043 | 1999-09-29 | 1.7674 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19992780057 | 1999-10-06 | 1.9598 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19992850192 | 1999-10-13 | 1.9859 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19992910089 | 1999-10-19 | 193.695 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19992980123 | 1999-10-26 | 1.7258 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19993050125 | 1999-11-05 | 1.973 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19993060114 | 1999-11-09 | 1.8392 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19993190076 | 1999-11-22 | 2.08 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19993270005 | 1999-11-29 | 1.9526 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2000 | 19993120177 | 1999-12-02 | 2.1506 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010020021 | 2001-01-09 | 1.73 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010080027 | 2001-01-10 | 1.86 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010160065 | 2001-01-22 | 1.8 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010230082 | 2001-01-25 | 1.95 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010290053 | 2001-01-30 | 1.9 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010360138 | 2001-02-07 | 1.94 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010510121 | 2001-03-02 | 1.82 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010570135 | 2001-03-07 | 1.82 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010640079 | 2001-03-14 | 1.64 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010710089 | 2001-03-20 | 1.81 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010780151 | 2001-03-26 | 1.68 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010850176 | 2001-04-05 | 1.8 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010920112 | 2001-04-10 | 1.78 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20010990133 | 2001-04-12 | 1.85 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011070082 | 2001-04-27 | 1.93 |  |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011420239 | 2001-06-04 | 1.77 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01155C | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011490190 | 2001-06-13 | 1.37 | 1.4 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01164A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011550121 | 2001-06-15 | 1.84 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01166A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011630030 | 2001-06-18 | 1.04 | 1.0 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01169A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011690098 | 2001-07-05 | 0.82 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO01186A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011770084 | 2001-07-06 | 1.84 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01186B | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011830324 | 2001-07-25 | 1.72 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01205A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20011930011 | 2001-07-31 | 1.78 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01212A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20012010003 | 2001-08-15 | 1.67 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01226A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20012060071 | 2001-08-17 | 1.6 | 1.6 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01229A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20012110125 | 2001-08-21 | 0.77 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO01232B | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20012180178 | 2001-08-22 | 0.71 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO01233B | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20012250170 | 2001-08-30 | 1.84 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01241A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2001 | 20012320180 | 2001-09-10 | 1.88 | 1.9 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO01253A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20013120034 | 2001-11-14 | 0.21 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO01318A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20013390024 | 2001-12-06 | 0.05 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO01339A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20013520044 | 2001-12-26 | 0 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO01360A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20013620069 | 2002-01-02 | 0.2 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02002A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020020020 | 2002-01-04 | 0.75 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02004A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020230032 | 2002-01-31 | 0.87 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02031A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020320083 | 2002-02-07 | 0.12 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02038A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020370016 | 2002-02-07 | 0.15 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02038A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020460021 | 2002-02-20 | 0.22 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02050A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020570001 | 2002-02-28 | 1.69 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02057A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020590017 | 2002-03-12 | 1.65 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02070B | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020670031 | 2002-03-15 | 1.7 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02074A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020740011 | 2002-03-21 | 1.45 | 1.5 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02080A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020810203 | 2002-03-29 | 0.89 | : |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02087A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020850070 | 2002-04-02 | 1.72 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02092A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20020930202 | 2002-04-18 | 1.75 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02108A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021010045 | 2002-04-23 | 2.05 | 2.1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02113A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021140063 | 2002-05-01 | 2.05 | 2.1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02121A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021140064 | 2002-05-01 | 1.84 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02121A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021260119 | 2002-05-09 | 1.83 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02129A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021300096 | 2002-05-15 | 1.87 | 1.9 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02135A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021340162 | 2002-05-21 | 0 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02141A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021430034 | 2002-05-29 | 0.47 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02149A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021510054 | 2002-06-07 | 1.9 | 1.9 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02156A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021550014 | 2002-06-13 | 1.96 | 2.0 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02164A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021650020 | 2002-06-20 | 1.88 | 1.9 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02171A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021690002 | 2002-06-25 | 1.92 | 1.9 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02176A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021820009 | 2002-07-09 | 1.7 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02190A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021830030 | 2002-07-11 | 1.7 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02191A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021960224 | 2002-07-23 | 1.76 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02204A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20021970117 | 2002-07-23 | 0.74 | <1 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank | No | AKTO02204B | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022060073 | 2002-08-01 | 1.62 | 1.6 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02213A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022170099 | 2002-08-09 | 1.64 | 1.6 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02221A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022210026 | 2002-08-14 | 1.65 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02226A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022280012 | 2002-08-20 | 1.68 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02232A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022340195 | 2002-09-13 | 1.85 | 1.9 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02255C | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022460126 | 2002-09-24 | 1.7 | 1.7 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02267A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A
Acid Neutralizing Capacity (ANC; as CaCO3), UNF, TITR | 90410 | TT040 | UNF | 2002 | 20022470037 | 2002-09-24 | 1.78 | 1.8 |  | 0070 |  |  |  | mg/L | Blank |  | AKTO02267A | AKT | 90410TT040 | 80020 | 1998-10-01 | 2002-09-24 | 6 |  | I203085 | A