## Br_FIL_IC_71870IC027
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20050880003 | 2006-06-03 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20051020119 | 2006-06-05 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20051170008 | 2006-06-06 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20051320005 | 2006-06-09 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20050700135 | 2006-06-17 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20050750016 | 2006-06-17 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20051590011 | 2006-06-28 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06177A | IC1 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20051740012 | 2006-06-30 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06181A | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20051440027 | 2006-07-03 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06242A | RCC | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20052010022 | 2006-07-06 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06186C | IC6 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20052160037 | 2006-07-07 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06187B | IC1 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2005 | 20052590018 | 2006-07-10 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06191C | IC1 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061220146 | 2006-07-19 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06199D | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061370008 | 2006-07-19 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06199E | IC6 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061580004 | 2006-07-19 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06199F | IC1 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061670004 | 2006-07-20 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06200B | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061730002 | 2006-07-20 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06200B | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061880005 | 2006-07-22 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06201A | IC1 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20061950004 | 2006-07-24 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06205A | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062010298 | 2006-07-28 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06208B | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062220049 | 2006-08-17 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06228A | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062270295 | 2006-08-21 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06233B | IC3 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062500010 | 2006-09-13 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06254A | IC6 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062540022 | 2006-09-20 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06261B | IC6 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062350006 | 2006-09-21 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06262A | IC6 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2006 | 20062620006 | 2006-09-22 | 0 | <0.02 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | Blank | No | BRIC06264A | IC6 | 71870IC027 | 80020 | 2006-06-03 | 2006-09-22 | 0.01 | 0.4 |  | F