## Ca_UNF_ICP_00916PLA15
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010050015 | 2001-01-10 | 0.0011 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010220061 | 2001-01-26 | 0.002 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010300027 | 2001-02-06 | 0.0026 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010370034 | 2001-02-13 | -0.0005 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010530008 | 2001-03-02 | 0.0016 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010660080 | 2001-03-15 | -0.0011 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010800013 | 2001-03-26 | 0.0013 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011020069 | 2001-04-25 | 0.0029 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011160117 | 2001-05-02 | 0.0028 |  | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011440080 | 2001-06-14 | 0.00743 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01165A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011650187 | 2001-06-25 | 0.00144 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01176A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011780066 | 2001-07-16 | 0.00213 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01197A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011900438 | 2001-08-01 | 0.00085 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01213A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012040198 | 2001-08-01 | 0.00551 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01213A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012200038 | 2001-08-31 | 0.00089 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01239A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012340190 | 2001-09-18 | 0.00953 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01261A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013120025 | 2001-12-12 | 0.012 | E0.01 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01346A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013480017 | 2002-01-10 | 0.01155 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02010A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013620084 | 2002-01-22 | 0.0034 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02018A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020110020 | 2002-01-22 | 0.00174 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02018A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020320087 | 2002-02-27 | 0.01083 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02057B | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020460030 | 2002-03-04 | 0.00275 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02063A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020590013 | 2002-03-19 | -0.00086 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02078A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020740024 | 2002-04-02 | 0.00244 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02092A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020850083 | 2002-04-15 | 0.00228 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02105A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021010038 | 2002-04-23 | 0.0001 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02113A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021140076 | 2002-04-30 | 0.00522 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02120A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021300103 | 2002-05-16 | 0.00132 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02136A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022960179 | 2002-11-08 | 0.0031 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022970027 | 2002-11-08 | -0.00573 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023050037 | 2002-11-26 | 0.02346 | E0.02 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP02330A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023310017 | 2003-01-07 | 0.03912 | 0.04 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03007A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023360019 | 2003-01-07 | 0.00334 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023500086 | 2003-01-07 | 0.0494 | 0.05 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03007A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023650019 | 2003-01-08 | 0.0056 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03008A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030140014 | 2003-01-22 | 0.22091 | 0.22 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03022A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030290013 | 2003-02-07 | -0.02245 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030350015 | 2003-02-07 | -0.01688 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030570054 | 2003-03-12 | 0.0146 | E0.01 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03071A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030660163 | 2003-04-23 | 0.18595 | 0.19 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03113A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030920008 | 2003-04-23 | 0.05689 | 0.06 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03113A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031080224 | 2003-05-15 | -0.02013 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03135A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031220054 | 2003-05-20 | 1e-05 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03140A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031400141 | 2003-06-10 | -0.00228 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03161A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031480053 | 2003-06-10 | 0.00237 | <0.03 | 0.012 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03161A | IP9 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031770052 | 2003-07-25 | 0.0048 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03205B | ICP1 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031900087 | 2003-08-11 | 0.0065 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03223A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031630059 | 2003-08-28 | 0.0028 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03240A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032040035 | 2003-08-28 | 0.0064 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03240A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032180067 | 2003-08-28 | 0.0059 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03240A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032310022 | 2003-08-28 | 0.0029 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03240A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032450191 | 2003-09-19 | 0.0042 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03260C | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032600087 | 2003-09-25 | 0.0036 | <0.044 | 0.022 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03268A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040050014 | 2004-02-05 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040090013 | 2004-02-05 | 0.0109 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040200006 | 2004-02-05 | 0.0049 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040230037 | 2004-02-05 | 0.0081 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040370009 | 2004-02-20 | 0.0035 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04056B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040550005 | 2004-03-09 | 0.0054 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040440009 | 2004-03-09 | 0.0045 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040540075 | 2004-03-09 | 0.0058 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040680046 | 2004-03-17 | 0.2219 | 0.22 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04077B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040720020 | 2004-03-17 | 0.0111 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04077B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040850006 | 2004-04-01 | 0.0006 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04092A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040790013 | 2004-04-09 | 0.0036 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040930032 | 2004-04-09 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041050139 | 2004-04-22 | 0.0012 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04112A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041200015 | 2004-06-03 | 0.0065 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04155B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041340118 | 2004-06-03 | 0.0033 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04155B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041470150 | 2004-06-03 | 0.0064 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04155B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041610030 | 2004-06-18 | 0.0094 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04170A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041750004 | 2004-06-29 | 0.0056 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04181C | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042170003 | 2004-08-11 | 0.0054 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04224B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041900037 | 2004-08-17 | 0 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04230A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042040081 | 2004-08-17 | 0.0001 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04230A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042310050 | 2004-08-25 | 0.0011 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04238A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042380002 | 2004-09-01 | 0.0445 | 0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04245B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042400077 | 2004-09-08 | -0.0032 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04252B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043380064 | 2004-12-15 | 0.0027 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04349B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043520002 | 2005-01-06 | 0.0017 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05006B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043580050 | 2005-01-06 | 0.0037 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05006B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043240002 | 2005-01-20 | 0.0467 | 0.05 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE05020A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043310053 | 2005-01-20 | 0.0039 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043450076 | 2005-01-20 | 0.0046 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050070002 | 2005-01-20 | 0.0022 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050200052 | 2005-02-04 | 0.0019 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05035A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050340051 | 2005-02-11 | 0.0023 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05042B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050480031 | 2005-02-24 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05055A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050670006 | 2005-03-22 | 0.0231 | E0.02 | 0.02 | 2356 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE05081B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050700128 | 2005-03-23 | 0.0058 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050750020 | 2005-03-24 | 0.0028 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050880007 | 2005-04-06 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05096A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051020124 | 2005-04-18 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05108A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051170005 | 2005-05-03 | 0.0032 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05123A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051320007 | 2005-05-31 | 0.0344 | E0.03 | 0.02 | 2356 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE05151B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051440010 | 2005-06-02 | 0.0038 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05153A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051590008 | 2005-06-16 | 0.0047 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05167B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051660107 | 2005-06-27 | -0.0034 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05178B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051740008 | 2005-06-29 | 0.0005 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05180B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051800022 | 2005-07-11 | 0.0012 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05192A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051880005 | 2005-07-19 | 0.0028 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051940004 | 2005-07-19 | 0.0132 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052160031 | 2005-08-10 | 0.0017 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052160035 | 2005-08-10 | 0.0016 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052010031 | 2005-08-15 | 0.0017 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05227A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052210003 | 2005-08-15 | 0.0037 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05227A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052300021 | 2005-08-25 | 0.0029 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05237B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052430024 | 2005-09-08 | 0.0022 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05251B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052590015 | 2005-09-28 | 0.0011 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05271A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20061220143 | 2006-05-12 | 0.0021 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06132B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20061370006 | 2006-05-24 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06144B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20061580006 | 2006-06-15 | -0.0012 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06166A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20061730004 | 2006-06-29 | 0.0028 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06180A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20061880004 | 2006-07-14 | 0.0027 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06195B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20062010296 | 2006-08-04 | 0.0042 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06216A | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20062220053 | 2006-08-16 | 0.0019 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06228B | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2006 | 20062350002 | 2006-09-01 | 0.0054 | <0.04 | 0.02 | 2356 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06243C | ICP2 | 00916PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2006-09-01 | 0.04 |  | OFR98165 | C