## Cl-LL_FIL_IC_00940IC024
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 19982530094 | 1998-09-14 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 19982670105 | 1998-09-28 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19982810063 | 1998-10-19 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19983020055 | 1998-11-06 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19983130092 | 1998-11-16 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19983270056 | 1998-12-16 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19990220033 | 1999-01-28 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19990330084 | 1999-02-03 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19990570083 | 1999-03-04 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19990780103 | 1999-04-21 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19990920090 | 1999-04-21 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19991060196 | 1999-04-28 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19991690105 | 1999-07-07 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19991790219 | 1999-07-14 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19991930078 | 1999-07-14 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19992090031 | 1999-08-03 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19992220106 | 1999-09-03 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19992360001 | 1999-09-03 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19992520057 | 1999-11-18 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 19992590226 | 1999-11-19 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 19992740011 | 1999-11-19 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 19992870008 | 1999-11-19 | 0.01 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 19993280002 | 1999-11-30 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 19993300118 | 1999-11-30 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 19993020032 | 1999-12-02 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 19993160045 | 1999-12-02 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010430171 | 2000-03-06 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010050026 | 2001-03-02 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010100060 | 2001-03-05 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010260044 | 2001-03-05 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010380020 | 2001-03-05 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010570136 | 2001-03-19 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010720089 | 2001-03-22 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010850177 | 2001-04-04 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20010930023 | 2001-04-26 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20011200230 | 2001-05-09 | 0 |  |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20011510095 | 2001-09-06 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01249A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20011550120 | 2001-09-06 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01249A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20011690096 | 2001-09-18 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01256A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20011980103 | 2001-09-28 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01264B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20011860015 | 2001-10-11 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01261A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20012110126 | 2001-10-29 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01274A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 20012250167 | 2001-11-06 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01304A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20013120029 | 2001-11-29 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01333A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20013480024 | 2002-01-02 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL01360A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20013620070 | 2002-01-29 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02025A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20020110026 | 2002-02-22 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02036A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20020320094 | 2002-03-04 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02058A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20020460023 | 2002-03-04 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02058A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20020590020 | 2002-03-19 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02071A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20020740016 | 2002-04-23 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02107A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021010042 | 2002-04-29 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02113A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021140073 | 2002-05-22 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02129A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021300109 | 2002-06-21 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02151A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021510042 | 2002-06-25 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02173A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021650019 | 2002-07-05 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02184A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021820015 | 2002-08-06 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02213A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20021960252 | 2002-08-09 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02219A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20022060081 | 2002-10-09 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02275A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20022210016 | 2002-10-10 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02276A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20022330185 | 2002-10-11 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02282A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 20022470004 | 2002-10-23 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02290B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20022940047 | 2002-10-30 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02301C | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20022970034 | 2002-10-30 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02301C | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20023050033 | 2002-11-07 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02310A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20023310010 | 2002-12-11 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02338A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20023360012 | 2002-12-11 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL02338A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20023500095 | 2003-01-17 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03007A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20023650015 | 2003-01-17 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03008A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030140007 | 2003-02-18 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03044A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030290021 | 2003-02-18 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03044A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030350019 | 2003-02-20 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03050A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030570045 | 2003-04-09 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03076A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030660154 | 2003-04-14 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03099A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030860006 | 2003-04-16 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03104A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20030920011 | 2003-04-16 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03104A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031220046 | 2003-05-14 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03128A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031080233 | 2003-05-15 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03127A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031400154 | 2003-06-12 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03160A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031480054 | 2003-06-12 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03161A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031630077 | 2003-07-09 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03183A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031770048 | 2003-07-15 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03191A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20031900089 | 2003-08-19 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03230A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20032310025 | 2003-09-17 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03258A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20032040037 | 2003-09-26 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03252B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20032180060 | 2003-09-29 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03255B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20032450181 | 2003-10-10 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03272B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 20032600082 | 2003-11-12 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL03309A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040050004 | 2004-02-04 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04033A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040200011 | 2004-02-12 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04041A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040300015 | 2004-02-17 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04043A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040440014 | 2004-03-17 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04075A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040580008 | 2004-03-23 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04078A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040720011 | 2004-04-09 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04099A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20040850012 | 2004-04-13 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04103A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20041050162 | 2004-05-25 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04142A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20041340115 | 2004-06-17 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04167B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20041610018 | 2004-07-27 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04202A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20041900033 | 2004-08-10 | 0.003 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04219A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20042170013 | 2004-09-30 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04271A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 20042380010 | 2005-01-11 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL04344A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20043240008 | 2005-03-18 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05075A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20043380077 | 2005-03-23 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05081A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20043520007 | 2005-04-01 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05088A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20050070009 | 2005-04-01 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05088A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20050340053 | 2005-04-27 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05115A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20050700134 | 2005-05-06 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05118A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20050880004 | 2005-06-07 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05154A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051170007 | 2005-06-14 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05161A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051440024 | 2005-06-21 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05166B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051590010 | 2005-07-06 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05175A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051660104 | 2005-07-22 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05201A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051740014 | 2005-07-22 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05201A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051800025 | 2005-07-26 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05201B | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051880002 | 2005-09-07 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05209A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20052160040 | 2005-09-20 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05256A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20052160038 | 2005-09-20 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05256A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20052210006 | 2005-09-20 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05256A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20051940006 | 2005-09-21 | 0.004 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05244A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20052010024 | 2005-09-21 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05244A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20052300019 | 2005-11-03 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05305A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 20052590019 | 2005-12-16 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL05341A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061220146 | 2006-06-19 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06166A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061280067 | 2006-07-20 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06199A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061370008 | 2006-07-21 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06199C | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061580004 | 2006-07-31 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06202A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061670004 | 2006-08-08 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06215A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061730002 | 2006-08-08 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06215A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061880005 | 2006-08-18 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06226A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20061950004 | 2006-08-30 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06235A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062010298 | 2006-08-30 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06236A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062220049 | 2006-09-13 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06244A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062270295 | 2006-09-13 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06244A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 20062350006 | 2006-09-13 | 0 | <0.01 |  | 1259 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICLL06244A | IC5 | 00940IC024 | 80020 | 1998-09-14 | 2006-09-13 | 0.01 | 3 | I205885 | I