## DOC_FIL_WCO_00681OX008
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040050035 | 2004-01-28 | 0.1697 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4027 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040090006 | 2004-01-28 | 0.2834 | E0.3 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4027 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040200020 | 2004-01-30 | 0.2462 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4029 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040230031 | 2004-02-10 | 0.1948 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4040 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040300006 | 2004-02-10 | 0.2036 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4040 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040370019 | 2004-02-18 | 0.2547 | E0.3 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4048 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040440037 | 2004-02-26 | 0.203 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4056 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040510130 | 2004-03-02 | 0.1934 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4061 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040580025 | 2004-03-05 | 0.1724 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4064 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040680099 | 2004-03-11 | 0.2126 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4070 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040720014 | 2004-03-26 | 0.3701 | 0.4 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4085 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040790018 | 2004-03-30 | 0.3048 | E0.3 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4089 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040850027 | 2004-04-03 | 0.1949 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4093 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20040930005 | 2004-04-08 | 0.2316 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4098 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041050040 | 2004-04-21 | 0.2527 | E0.3 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4111 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041200038 | 2004-05-12 | 0.3633 | 0.4 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4132 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041200039 | 2004-05-12 | 0.3988 | 0.4 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4132 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041260109 | 2004-05-15 | 0.2385 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4135 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041400006 | 2004-05-27 | 0.1111 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4147 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041470130 | 2004-06-16 | 0.322 | E0.3 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOOI4166 | OI5 | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041610044 | 2004-06-29 | 0.1324 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4180 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041750068 | 2004-07-29 | 0.2101 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4210 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20041900044 | 2004-08-26 | 0.0701 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4238 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20042040038 | 2004-09-08 | 0.105 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4251 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20042170148 | 2004-09-21 | 0.0966 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4264 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20042320144 | 2004-10-06 | 0.1439 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4279 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20042330185 | 2004-10-08 | 0.0774 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4281 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2004 | 20042400086 | 2004-10-14 | 0.071 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR4287 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20043240021 | 2004-12-30 | 0.2 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR4364 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20043310065 | 2005-01-12 | 0.0936 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5011 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20043380016 | 2005-01-12 | 0.0943 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5011 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20043450064 | 2005-01-26 | 0.0704 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5025 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20043520020 | 2005-02-01 | 0.029 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5031 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20043580041 | 2005-02-10 | 0.087 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5041 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050070024 | 2005-02-12 | 0.1195 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5042 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050200046 | 2005-02-26 | 0.0943 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5056 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050350033 | 2005-03-08 | 0.0736 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5066 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050480008 | 2005-03-29 | 0.1584 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5087 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050670009 | 2005-03-30 | 0.1477 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5088 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050700017 | 2005-04-07 | 0.0836 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5097 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050750007 | 2005-04-13 | 0.0833 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5102 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050880111 | 2005-05-04 | 0.0692 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5123 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20050880112 | 2005-05-04 | 0.0442 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5123 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051020004 | 2005-05-13 | 0.1614 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR5132 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051170112 | 2005-06-16 | 0.1717 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR5166 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051320034 | 2005-06-30 | 0.0381 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5180 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051440046 | 2005-07-27 | 0.0796 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5207 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051590034 | 2005-08-16 | 0.0601 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5227 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051740024 | 2005-09-03 | 0.0756 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5244 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20051880027 | 2005-09-16 | 0.029 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5258 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20052010009 | 2005-09-29 | 0.1768 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOHR5271 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20052160013 | 2005-10-19 | 0.0888 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5292 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20052300006 | 2005-11-08 | 0.0319 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR5312 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20052430008 | 2005-11-22 | 0.175 | E0.2 | 0.16 | 2613 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | DOOI5322 | OI5 | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2005 | 20052590032 | 2005-11-27 | 0.115 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOOI5327 | OI5 | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061280108 | 2006-05-24 | 0.0649 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6143 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061370012 | 2006-05-24 | 0.0527 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6143 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061450004 | 2006-06-03 | 0.0918 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6153 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061580014 | 2006-06-09 | 0.1024 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6159 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061670024 | 2006-06-20 | 0.0569 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6170 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061220102 | 2006-06-27 | 0.0784 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6177 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061730011 | 2006-06-27 | 0.046 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6177 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061800056 | 2006-07-08 | 0.0807 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6188 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061880012 | 2006-07-15 | 0.1054 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6195 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20061950010 | 2006-07-28 | 0.0846 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6208 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062020317 | 2006-08-08 | 0.0476 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6219 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062090030 | 2006-08-19 | 0.0703 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6230 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062220044 | 2006-08-26 | 0.0128 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6236 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062270275 | 2006-08-31 | 0.0688 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6242 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062350187 | 2006-09-06 | 0.0298 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6249 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062410052 | 2006-09-16 | 0.0978 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6258 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23
Dissolved Organic Carbon (DOC), Fil, Glass Fiber, WCO, ACD | 00681 | OX008 | FIL | 2006 | 20062500005 | 2006-09-27 | 0.0916 | <0.3 | 0.16 | 2613 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DOHR6269 | Phx | 00681OX008 | 80020 | 2004-01-28 | 2006-09-27 | 0.23