## F_FIL_ _00950ISE04
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021140063 | 2002-05-28 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR148A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021140064 | 2002-05-28 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR148A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021260119 | 2002-06-04 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR157C | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021300096 | 2002-06-06 | 0.024 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR157B | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021340162 | 2002-06-10 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR161B | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021650017 | 2002-07-03 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR184B | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021690004 | 2002-07-09 | 0.05 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR190A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021820016 | 2002-07-23 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR204A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021830007 | 2002-07-26 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR207A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021960253 | 2002-08-12 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR224A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20021980018 | 2002-08-13 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR225A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022060080 | 2002-08-27 | 0.046 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR239A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022170176 | 2002-09-03 | 0.017 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR246B | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022210017 | 2002-09-05 | 0.013 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR248B | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022280002 | 2002-09-11 | 0.028 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR254B | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022330187 | 2002-09-13 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR256A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022460134 | 2002-09-24 | 0.033 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR267A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 20022470003 | 2002-09-24 | 0.016 | <0.1 | 0.06 | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR267A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20022960174 | 2002-10-24 | 0.009 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20022970033 | 2002-10-25 | 0.045 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR298A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20023050036 | 2002-11-04 | 0.023 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR308A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20023310009 | 2002-11-29 | 0.02 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR333A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20023360010 | 2002-12-03 | 0.005 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR337A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20023500097 | 2002-12-17 | 0.012 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20023650023 | 2003-01-02 | 0.008 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR002A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030140008 | 2003-01-15 | 0 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR015A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030290012 | 2003-01-31 | 0 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03031A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030350013 | 2003-02-19 | 0 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03050A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030570046 | 2003-03-25 | 0.007 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03084A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030660155 | 2003-03-25 | 0.009 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03084A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030860007 | 2003-03-31 | 0.033 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03090A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20030920009 | 2003-04-04 | 0.014 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03094A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20031080211 | 2003-04-22 | 0.002 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03112A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 20031220045 | 2003-05-07 | 0.017 | <0.17 |  | 0498 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLUO03132A | ISE | 00950ISE04 | 80020 | 2002-05-28 | 2003-05-07 | 0.17 |  | I132777 | A