## F_FIL_ISE_00950ISE05
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1998 | 19982540760 | 1998-09-17 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1998 | 19982640127 | 1998-09-23 | 0.028 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1998 | 19982710112 | 1998-10-07 | 0.011 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19982810064 | 1998-10-29 | 0.014 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19983000043 | 1998-11-09 | 0.067 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19983060134 | 1998-11-13 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19983210066 | 1998-11-24 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19983270054 | 1998-12-02 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990130038 | 1999-01-19 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990200040 | 1999-01-27 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990260003 | 1999-01-29 | 0.001 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990320067 | 1999-02-04 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990390066 | 1999-02-09 | 0.013 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990470125 | 1999-02-19 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990530148 | 1999-02-25 | 0.343 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990600185 | 1999-03-03 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990670148 | 1999-03-12 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990740068 | 1999-03-16 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990900134 | 1999-04-09 | 0.077 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19990970047 | 1999-04-13 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991090142 | 1999-04-27 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991160112 | 1999-04-29 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991520172 | 1999-06-10 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991580089 | 1999-06-18 | 0.001 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991650067 | 1999-06-25 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991720147 | 1999-07-02 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991790218 | 1999-07-15 | 0.02 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991870211 | 1999-07-23 | 0.007 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19991930097 | 1999-07-29 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992000011 | 1999-08-04 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992140189 | 1999-08-16 | 0.004 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992210134 | 1999-08-19 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992280186 | 1999-08-25 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992350120 | 1999-09-03 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992420155 | 1999-09-10 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992500225 | 1999-09-15 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992560316 | 1999-09-21 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992630024 | 1999-09-28 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 1999 | 19992700043 | 1999-10-04 | 0.009 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19992780057 | 1999-10-07 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19992850192 | 1999-10-13 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19992910089 | 1999-10-20 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19992980123 | 1999-10-26 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19993050125 | 1999-11-04 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19993060114 | 1999-11-04 | 0.036 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19993120177 | 1999-11-17 | 0.08 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19993190076 | 1999-11-23 | 0.037 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2000 | 19993270005 | 1999-11-30 | 0 |  |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010020021 | 2001-01-23 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010080027 | 2001-01-25 | 0.056 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010160065 | 2001-01-26 | 0.018 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010230082 | 2001-01-30 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010290053 | 2001-02-02 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010360138 | 2001-02-13 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010510121 | 2001-02-26 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010570135 | 2001-03-05 | 0.001 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010640079 | 2001-03-12 | 0.009 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010710089 | 2001-03-13 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010780151 | 2001-03-22 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010850176 | 2001-03-29 | 0.049 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010920112 | 2001-04-27 | 0.003 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20010990133 | 2001-04-30 | 0.027 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011070082 | 2001-05-03 | 0 |  | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011420239 | 2001-06-11 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR159A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011490190 | 2001-06-14 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR163A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011510095 | 2001-06-18 | 0.042 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR165A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011550120 | 2001-06-21 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR169C | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011550121 | 2001-06-21 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR169C | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011630030 | 2001-06-28 | 0.062 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR172B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011770084 | 2001-07-09 | 0.057 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR186A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011690096 | 2001-07-11 | 0.005 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR186D | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011690098 | 2001-07-11 | 0.002 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR186D | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011830324 | 2001-07-18 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR191C | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011860015 | 2001-07-31 | 0.004 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR204D | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20011930011 | 2001-08-02 | 0.014 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR207C | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20012010003 | 2001-08-15 | 0.015 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR218C | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20012060071 | 2001-08-20 | 0.016 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR226A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20012110125 | 2001-08-22 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR232C | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20012180178 | 2001-08-23 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR234A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20012250170 | 2001-08-28 | 0 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR236B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2001 | 20012320180 | 2001-09-06 | 0.002 | <0.2 | 0.08 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR248A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20013120034 | 2001-11-23 | 0.015 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR327A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20013390024 | 2001-12-28 | 0.027 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR361A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20013480020 | 2002-01-03 | 0.037 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR002B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20013620069 | 2002-01-14 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR008B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020020020 | 2002-01-14 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR008B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20013520044 | 2002-01-15 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR008A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020110029 | 2002-01-16 | 0.039 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR016A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020230032 | 2002-01-25 | 0.007 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR024A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020320083 | 2002-02-04 | 0.066 | E0.07 | 0.06 | 0031 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR035A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020370016 | 2002-02-08 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR039A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020460021 | 2002-02-27 | 0.036 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR060A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020570001 | 2002-03-04 | 0.008 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR058B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020590017 | 2002-03-15 | 0.023 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR072B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020670031 | 2002-03-19 | 0.014 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR078A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020740011 | 2002-03-22 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR081A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020810203 | 2002-03-29 | 0.011 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR088B | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020850070 | 2002-04-01 | 0.039 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR091A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020850073 | 2002-04-01 | 0.046 | <0.1 | 0.06 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR091A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20020930202 | 2002-04-10 | 0.103 | E0.1 | 0.06 | 0031 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR101A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2002 | 20021010045 | 2002-04-22 | 0.079 | E0.08 | 0.06 | 0031 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR112A | ISE | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20031400153 | 2003-05-28 | -0.018 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR148A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20031480056 | 2003-06-04 | -0.019 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR155A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20031630076 | 2003-06-24 | -0.01 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR175A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20031770050 | 2003-07-08 | -0.006 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR189A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20031900090 | 2003-07-16 | -0.029 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR197A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20032040039 | 2003-07-30 | -0.019 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR213A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20032180061 | 2003-08-12 | -0.023 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR224A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20032310023 | 2003-09-04 | 0.004 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR241A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20032450180 | 2003-09-17 | -0.027 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR259A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2003 | 20032600081 | 2003-10-27 | -0.018 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040050006 | 2004-01-14 | -0.024 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR014A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040090011 | 2004-01-14 | -0.024 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR014A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040200012 | 2004-01-22 | -0.013 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR022A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040230045 | 2004-01-26 | -0.028 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040300014 | 2004-02-02 | -0.004 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR033A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040370006 | 2004-02-10 | -0.011 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR041A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040440012 | 2004-02-18 | -0.027 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR048A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040540079 | 2004-02-24 | -0.017 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040580007 | 2004-03-01 | -0.005 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR061A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040680053 | 2004-03-09 | -0.017 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR069A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040720010 | 2004-03-15 | -0.014 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040790005 | 2004-03-23 | -0.019 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR083A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040850010 | 2004-03-29 | -0.016 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR089A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20040930023 | 2004-04-05 | -0.026 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR096A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041050161 | 2004-04-15 | -0.022 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR106A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041200012 | 2004-05-04 | -0.021 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR125A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041340114 | 2004-05-18 | -0.023 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR139A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041470153 | 2004-06-03 | -0.033 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR155A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041610020 | 2004-06-15 | -0.014 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR167A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041750015 | 2004-06-28 | -0.032 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR180A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20041900032 | 2004-07-13 | -0.02 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR195A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20042040096 | 2004-07-27 | -0.013 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR209A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20042170015 | 2004-08-09 | -0.014 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20042310055 | 2004-08-20 | 0.003 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR233A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20042380011 | 2004-08-31 | 0.022 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR244A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2004 | 20042400070 | 2004-09-01 | -0.025 | <0.17 |  | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR245A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20043240007 | 2004-11-30 | -0.022 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR335A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20043310048 | 2004-12-08 | -0.004 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR343A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20043380079 | 2004-12-14 | -0.024 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR349A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20043450071 | 2004-12-20 | -0.04 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR355A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20043520008 | 2004-12-23 | -0.023 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR358A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20043580053 | 2004-12-28 | -0.012 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR363A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050070010 | 2005-01-12 | 0.004 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050200056 | 2005-01-21 | -0.02 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR021A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050340054 | 2005-02-04 | -0.016 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR035A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050480027 | 2005-02-18 | 0.012 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR049A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050670007 | 2005-03-10 | 0.016 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR069A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050700135 | 2005-03-15 | 0.023 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR074A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050750016 | 2005-03-17 | -0.001 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR076A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20050880003 | 2005-03-31 | 0.028 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR090A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051020119 | 2005-04-14 | -0.014 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR104A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051170008 | 2005-05-09 | -0.012 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR129A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051320005 | 2005-05-19 | -0.01 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR139A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051440027 | 2005-06-06 | -0.002 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR154A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051590011 | 2005-06-16 | -0.003 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR167A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051740012 | 2005-06-29 | -0.036 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR180A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20051880016 | 2005-07-12 | -0.015 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR193A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20052010022 | 2005-07-27 | -0.011 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR208A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20052160037 | 2005-08-11 | -0.013 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR223A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20052300018 | 2005-08-24 | -0.015 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR235B | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20052430026 | 2005-09-06 | 0.055 | E0.06 | 0.05 | 0031 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR249A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2005 | 20052590018 | 2005-09-20 | -0.032 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR263A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061220146 | 2006-05-09 | -0.003 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR129A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061280067 | 2006-05-11 | -0.007 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR130A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061370008 | 2006-05-18 | -0.039 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR138A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061580004 | 2006-06-08 | 0.001 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR159A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061670004 | 2006-06-19 | -0.019 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR170A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061730002 | 2006-06-26 | -0.024 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR174A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061880005 | 2006-07-12 | -0.008 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR193A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20061950004 | 2006-07-19 | -0.008 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR199A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062010298 | 2006-07-24 | -0.02 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR205A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062220049 | 2006-08-18 | -0.034 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR223A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062270295 | 2006-08-22 | -0.03 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR233A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062350006 | 2006-08-24 | -0.025 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR236A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062500010 | 2006-09-11 | -0.038 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR254A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2006 | 20062540022 | 2006-09-14 | -0.04 | <0.10 | 0.05 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR256A | ISE2 | 00950ISE05 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-14 | 0.12 | 3 | I232785 | B