## K-LL_FIL_ICP_00935PLO02
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20031630065 | 2003-06-18 | -0.0042 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03169B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20031400139 | 2003-06-27 | -0.001 | <0.01 |  | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03178B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20031480048 | 2003-06-27 | -0.0011 | <0.01 |  | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03178B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20031770060 | 2003-06-27 | -0.0006 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03178B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20031900081 | 2003-07-11 | 0.002 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03192A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20032040049 | 2003-08-12 | -0.0003 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03224B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20032180063 | 2003-08-12 | 0.0008 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03224B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20032450188 | 2003-09-15 | -0.0011 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03258A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 20032600090 | 2003-09-26 | 0.0146 | 0.015 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03269A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040050010 | 2004-01-26 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04026A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040090016 | 2004-01-26 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04026A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040200003 | 2004-01-26 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04026A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040230039 | 2004-01-26 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04026A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040300023 | 2004-02-09 | -0.002 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04040A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040370008 | 2004-02-09 | -0.004 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04040A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040540073 | 2004-03-02 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04062A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040550006 | 2004-03-02 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04062A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040440008 | 2004-03-02 | 0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04062A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040680040 | 2004-03-22 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04082A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040720018 | 2004-03-22 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04082A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040790009 | 2004-03-22 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04082A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040850003 | 2004-04-07 | 0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04098B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20040930026 | 2004-04-07 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04098B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041050132 | 2004-04-26 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04117A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041200018 | 2004-05-12 | -0.002 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04133A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041340113 | 2004-05-27 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04148A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041470145 | 2004-05-27 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04148A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041610036 | 2004-06-10 | 0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04162A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041750013 | 2004-06-24 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04176C | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20041900042 | 2004-07-14 | -0.013 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04196A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20042040083 | 2004-07-29 | -0.001 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04211B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20042170009 | 2004-08-16 | 0.01 | 0.010 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04229A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20042310048 | 2004-09-02 | -0.004 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04246A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20042380007 | 2004-09-02 | -0.004 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04246A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 20042400075 | 2004-09-02 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04246A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20043240004 | 2004-11-29 | -0.003 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04334A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20043310055 | 2004-11-29 | -0.003 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04334A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20043380066 | 2004-12-13 | -0.004 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04348B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20043450074 | 2004-12-13 | -0.004 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04348B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20043520001 | 2004-12-27 | -0.006 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04362A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20043580046 | 2004-12-27 | -0.007 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04362A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050070006 | 2005-01-13 | -0.003 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05013A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050200053 | 2005-01-28 | -0.005 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05028A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050340045 | 2005-02-14 | -0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05042A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050480029 | 2005-03-02 | -0.006 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05061A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050670005 | 2005-03-11 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05070A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050700130 | 2005-03-24 | -0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05083A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050750018 | 2005-03-24 | -0.004 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05083A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20050880005 | 2005-04-01 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05091A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051020126 | 2005-04-14 | -0.003 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05104A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051170003 | 2005-05-10 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05129A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051320009 | 2005-05-19 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05139A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051440003 | 2005-06-01 | 0.005 | E0.005 | 0.005 | 2774 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05152A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051590004 | 2005-06-13 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05161A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051660112 | 2005-06-27 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05178A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051740005 | 2005-06-27 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05178A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051800019 | 2005-07-12 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05193A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051880009 | 2005-07-12 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05193A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20051940002 | 2005-08-08 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05220A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052010029 | 2005-08-08 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05220A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052160024 | 2005-08-08 | -0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05220A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052160023 | 2005-08-08 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05220A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052210002 | 2005-08-19 | -0.007 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05231A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052300024 | 2005-08-19 | -0.005 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05231A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052430025 | 2005-09-02 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05245A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 20052590013 | 2005-09-22 | -0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05265A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20060390001 | 2006-02-09 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06040A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061280065 | 2006-05-09 | 0.005 | E0.005 | 0.005 | 2774 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06129A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061220145 | 2006-05-09 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06129A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061370004 | 2006-05-19 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06139A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061580003 | 2006-06-16 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06167B | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061670003 | 2006-06-27 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06178A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061730005 | 2006-06-27 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06178A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061880003 | 2006-07-10 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06191A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20061950002 | 2006-07-18 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06199A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062010299 | 2006-07-27 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06208A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062220050 | 2006-08-11 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06223A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062270292 | 2006-08-16 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06228A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062350003 | 2006-08-31 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06243A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062500011 | 2006-09-15 | 0.002 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06258A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062540023 | 2006-09-15 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06258A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 20062620002 | 2006-09-27 | 0 | <0.010 | 0.005 | 2774 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06270A | ICP1 | 00935PLO02 | 80020 | 2003-06-18 | 2006-09-27 | 0.006 | 1 |  | D