## K_FIL_AA_00935AA030
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1998 | 19982540756 | 1998-09-24 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1998 | 19982610094 | 1998-09-30 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1998 | 19982640126 | 1998-10-01 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1998 | 19982680087 | 1998-10-01 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1998 | 19982710114 | 1998-10-05 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1998 | 19982750047 | 1998-10-06 | 1.7 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19982790061 | 1998-10-09 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19982820089 | 1998-10-15 | -0.06 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19982890061 | 1998-10-23 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983000038 | 1998-10-30 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983030080 | 1998-11-13 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983060136 | 1998-11-13 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983100136 | 1998-11-19 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983130093 | 1998-11-19 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983170055 | 1998-11-20 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983200093 | 1998-11-20 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983240061 | 1998-11-23 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19983270051 | 1998-12-02 | -0.12 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990150085 | 1999-01-22 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990200044 | 1999-01-22 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990130027 | 1999-01-27 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990220045 | 1999-02-02 | -0.27 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990290035 | 1999-02-05 | -0.04 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990320062 | 1999-02-09 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990360056 | 1999-02-11 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990390070 | 1999-02-16 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990260005 | 1999-02-18 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990430132 | 1999-02-18 | -0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990470135 | 1999-02-22 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990490075 | 1999-02-22 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990530142 | 1999-02-23 | 0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990530140 | 1999-02-23 | 0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990600184 | 1999-03-06 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990640081 | 1999-03-06 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990570086 | 1999-03-08 | 0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990710055 | 1999-03-18 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990670145 | 1999-03-19 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990740100 | 1999-03-19 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990780095 | 1999-03-23 | -0.09 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990910034 | 1999-04-05 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990990043 | 1999-04-12 | -0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990920086 | 1999-04-13 | -0.05 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19990950059 | 1999-04-13 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991060199 | 1999-04-20 | -0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991090141 | 1999-04-26 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991160126 | 1999-04-27 | -0.06 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991130148 | 1999-05-07 | 0.11 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991200133 | 1999-05-07 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991020203 | 1999-06-04 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991650063 | 1999-06-16 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991550057 | 1999-06-18 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991580091 | 1999-06-23 | -0.04 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991620005 | 1999-06-23 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991690103 | 1999-06-25 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991720151 | 1999-06-25 | -0.24 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991760142 | 1999-06-30 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991790217 | 1999-07-01 | -0.07 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991830030 | 1999-07-09 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991900016 | 1999-07-16 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991930080 | 1999-07-16 | -0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992000012 | 1999-07-23 | -0.1 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992040024 | 1999-07-27 | 0.05 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992070161 | 1999-07-27 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19991970069 | 1999-07-30 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992210127 | 1999-08-10 | 0.08 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992110086 | 1999-08-16 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992140191 | 1999-08-16 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992180217 | 1999-08-18 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992250105 | 1999-09-01 | -0.12 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992280187 | 1999-09-01 | 0.32 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992320059 | 1999-09-07 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992350122 | 1999-09-08 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992390014 | 1999-09-15 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992420158 | 1999-09-16 | -0.02 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992460069 | 1999-09-17 | 0 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992500230 | 1999-09-22 | 0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992530207 | 1999-09-24 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992560318 | 1999-09-29 | -0.03 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992600096 | 1999-09-30 | -0.01 |  |  | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992630022 | 1999-10-02 | -0.05 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992660006 | 1999-10-06 | -0.01 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992730076 | 1999-10-12 | 0.01 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992780058 | 1999-10-12 | -0.01 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 1999 | 19992700042 | 1999-10-15 | -0.06 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992850019 | 1999-10-17 | 0.02 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992850194 | 1999-10-17 | 0.02 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992880030 | 1999-10-20 | -0.01 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992910096 | 1999-10-20 | 0.01 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992940022 | 1999-10-25 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19992980122 | 1999-11-01 | -0.04 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993010011 | 1999-11-02 | -0.08 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993050126 | 1999-11-02 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993120180 | 1999-11-17 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993160043 | 1999-11-18 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993190077 | 1999-11-22 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993220041 | 1999-11-24 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2000 | 19993270011 | 1999-11-29 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010020019 | 2000-01-08 | -0.05 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010120018 | 2000-01-18 | -0.03 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010160063 | 2000-01-19 | 0.02 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010320030 | 2000-02-07 | -0.01 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010380019 | 2000-02-09 | -0.02 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010470119 | 2000-02-28 | 0.05 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010540049 | 2000-02-28 | 0 |  | 0.12 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010230084 | 2001-02-01 | -0.03 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010590082 | 2001-03-15 | 0.01 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010670032 | 2001-03-19 | 0 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010730036 | 2001-03-20 | -0.02 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010810046 | 2001-03-27 | 0 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20010880184 | 2001-04-02 | -0.01 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011060103 | 2001-04-18 | 2.29 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011090048 | 2001-04-23 | 0.03 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011160118 | 2001-04-30 | -0.01 |  | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011510096 | 2001-06-08 | -0.03 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT158B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011580085 | 2001-06-22 | -0.01 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT173B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011710169 | 2001-07-09 | 0 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT183A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011660327 | 2001-07-13 | 0.01 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT194A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011790127 | 2001-07-13 | -0.03 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT193A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011860095 | 2001-07-27 | -0.04 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT206C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20011980105 | 2001-08-01 | 0 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT212D | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20012010001 | 2001-08-07 | 0 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT218B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20012070070 | 2001-08-16 | -0.01 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT228A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20012130115 | 2001-08-16 | -0.01 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT228A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20012200039 | 2001-08-21 | -0.04 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT233B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20012280051 | 2001-08-29 | -0.01 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT241B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2001 | 20012360206 | 2001-09-07 | 0 | <0.09 | 0.05 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT248B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013120018 | 2001-11-26 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT330A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013390030 | 2001-12-07 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT341C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013480015 | 2001-12-18 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT352A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013520049 | 2001-12-18 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT353A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20013620078 | 2001-12-31 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT365B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020020023 | 2002-01-09 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT009A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020110023 | 2002-01-14 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT014A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020230041 | 2002-01-25 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT025B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020370009 | 2002-02-07 | 0.07 | E0.07 | 0.06 | 0054 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KDT038A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020320088 | 2002-02-07 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT038A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020460027 | 2002-02-19 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT050B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020570006 | 2002-02-28 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT059A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020590006 | 2002-03-04 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT063A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020670003 | 2002-03-12 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT071B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020740021 | 2002-03-18 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT077A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020810195 | 2002-03-25 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT084A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020850080 | 2002-03-28 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT087A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20020930200 | 2002-04-08 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT098A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021010037 | 2002-04-12 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT102A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021140086 | 2002-04-29 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT119A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021140087 | 2002-04-29 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT119A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021260129 | 2002-05-09 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT129A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021300100 | 2002-05-14 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT134A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021340159 | 2002-05-20 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT140A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021510051 | 2002-06-04 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT155A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021650022 | 2002-06-19 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT170A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021820021 | 2002-07-09 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT190A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20021960256 | 2002-07-22 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT203B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022060089 | 2002-08-06 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT218A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022210020 | 2002-08-20 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT232C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022330194 | 2002-09-03 | 0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT246A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 20022470010 | 2002-09-16 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT259B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20022940042 | 2002-11-07 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT311A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20022970031 | 2002-11-12 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT316B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023050035 | 2002-11-19 | 0.07 | E0.07 | 0.06 | 0054 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KDT319A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023310016 | 2002-12-05 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT339A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023360016 | 2002-12-06 | -0.02 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT340A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023500101 | 2002-12-18 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT352A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20023650020 | 2003-01-08 | 0 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT008A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030140012 | 2003-01-17 | 0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT017A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030290018 | 2003-01-31 | -0.06 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT031B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030350017 | 2003-02-05 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT036A | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030570048 | 2003-03-07 | -0.01 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT066C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030660160 | 2003-04-22 | -0.08 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT112B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030860013 | 2003-05-02 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT122B | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20030920004 | 2003-05-02 | -0.04 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT122D | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 20031080228 | 2003-05-14 | -0.03 | <0.1 | 0.06 | 0054 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT134C | 315 | 00935AA030 | 80020 | 1998-09-24 | 2003-05-14 | 0.11 | 10 | I163085 | B