## K_FIL_AA_00935AA031
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 19982530094 | 1998-10-02 | 0.01 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 19982670105 | 1998-10-02 | 0.01 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 19982810063 | 1998-10-19 | 0.01 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 19983020055 | 1998-11-13 | 0.011 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 19983130092 | 1998-11-13 | 0.005 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20010260044 | 2001-02-06 | 0 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20010440057 | 2001-02-20 | 0.005 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20010750156 | 2001-03-26 | 0.001 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20011010049 | 2001-04-26 | 0.001 |  |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20011640085 | 2001-06-19 | 0.004 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL01170A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20011910091 | 2001-07-13 | 0.002 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL01194A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 20012190222 | 2001-08-15 | 0.002 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL01227A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20013120019 | 2001-11-16 | 0 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL01320A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20013620079 | 2002-01-02 | 0.015 | 0.02 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02002A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20020320086 | 2002-02-15 | 0.001 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02046A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20020590009 | 2002-03-05 | 0.003 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02064B | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20020850079 | 2002-04-02 | -0.002 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02092A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20021140088 | 2002-04-30 | -0.007 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02120A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20021510051 | 2002-06-04 | 0.013 | 0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02155A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20021650022 | 2002-06-17 | 0.012 | 0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02168A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20021820021 | 2002-07-02 | 0.019 | 0.02 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02183A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20021960256 | 2002-08-08 | -0.009 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02220C | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20022060089 | 2002-08-08 | -0.006 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02220C | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20022210020 | 2002-08-15 | 0.011 | 0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02227A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2002 | 20022470010 | 2002-09-05 | 0.034 | 0.03 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02248A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20022940042 | 2002-10-24 | 0.012 | 0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL02297A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20022970031 | 2002-10-31 | 0.001 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02302A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20023050035 | 2002-11-15 | -0.005 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02318A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20023310016 | 2002-12-06 | -0.007 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02339A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20023360016 | 2002-12-06 | -0.01 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02339A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20023500101 | 2002-12-23 | 0.009 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL02357A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20023650020 | 2003-01-07 | 0.011 | 0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL03006A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030140012 | 2003-01-21 | -0.006 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03021A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030290018 | 2003-02-07 | 0.001 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03037A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030350017 | 2003-02-07 | 0.002 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03037A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030570048 | 2003-03-05 | 0.001 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03063A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030660160 | 2003-04-03 | 0.008 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03093A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030860013 | 2003-04-03 | 0.004 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03093A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20030920004 | 2003-04-03 | 0.044 | 0.04 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank |  | KLL03093A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20031080228 | 2003-05-13 | 0.001 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03133A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 20031220052 | 2003-05-13 | 0.001 | <0.01 |  | 0833 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KLL03133A | 315 | 00935AA031 | 80020 | 1998-10-02 | 2003-05-13 | 0.01 | 1 | I163085 | A