## K_FIL_ICP_00935PLO03
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20031220052 | 2003-05-27 | -0.0293 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT147B | ICP2 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20031400139 | 2003-05-30 | -0.0243 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KDT150B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20031480048 | 2003-06-04 | 0.0569 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03155A | ICP2 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20031630065 | 2003-06-17 | 0.0158 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03164A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20031770060 | 2003-06-27 | -0.0564 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03178C | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20031900081 | 2003-07-12 | 0.0038 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03192B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20032040049 | 2003-07-24 | 0.0141 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03204A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20032180063 | 2003-08-14 | -0.0138 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03226A | ICP2 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20032450188 | 2003-09-12 | 0.0514 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03254B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2003 | 20032600090 | 2003-09-25 | 0.0837 | E0.084 | 0.08 | 2773 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03268B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040050010 | 2004-01-08 | -0.0118 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04007A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040090016 | 2004-01-14 | 0.057 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04014A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040200003 | 2004-01-23 | 0.0364 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04023A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040230039 | 2004-01-26 | 0.0197 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04026B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040300023 | 2004-02-03 | -0.0409 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04035A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040370008 | 2004-02-12 | 0.0174 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04043A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040440008 | 2004-02-17 | -0.0084 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04048A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040550006 | 2004-02-25 | -0.0096 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04056A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040540073 | 2004-03-02 | 0.0194 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04062B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040680040 | 2004-03-09 | -0.0195 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040720018 | 2004-03-16 | -0.0079 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04076A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040850003 | 2004-03-26 | 0.0562 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04086A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040930026 | 2004-04-06 | 0.0235 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04096A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20040790009 | 2004-04-07 | 0.0553 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04098C | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041050132 | 2004-04-15 | 0.006 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04106A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041200018 | 2004-05-03 | -0.004 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04124A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041340113 | 2004-05-20 | 0.0328 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04141A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041470145 | 2004-06-01 | 0.0047 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04153A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041610036 | 2004-06-17 | -0.0212 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04167A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041750013 | 2004-06-24 | -0.0452 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04175C | ICP2 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20041900042 | 2004-07-15 | -0.0368 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04197B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20042040083 | 2004-07-27 | -0.0007 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04209A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20042170009 | 2004-08-05 | 0.0752 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04218A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20042310048 | 2004-08-23 | -0.0102 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04233A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20042380007 | 2004-08-26 | 0.0068 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04239A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2004 | 20042400075 | 2004-08-30 | -0.0234 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04243A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20043240004 | 2004-11-23 | 0.027 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04328A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20043310055 | 2004-11-30 | -0.008 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04335A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20043380066 | 2004-12-07 | -0.006 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04342B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20043450074 | 2004-12-14 | 0.039 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04349A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20043520001 | 2004-12-20 | 0.011 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04355A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20043580046 | 2004-12-28 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04363A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050070006 | 2005-01-10 | -0.016 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05010A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050200053 | 2005-01-25 | 0.025 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05025A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050340045 | 2005-02-08 | -0.012 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05039A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050480029 | 2005-02-18 | 0.015 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05049A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050670005 | 2005-03-10 | 0.004 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05069A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050700130 | 2005-03-15 | 0.009 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05073A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050750018 | 2005-03-18 | 0.008 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05077A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20050880005 | 2005-03-30 | -0.007 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05089A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051020126 | 2005-04-13 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05103A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051170003 | 2005-04-29 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05119A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051320009 | 2005-05-16 | -0.012 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05136A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051440003 | 2005-05-31 | 0.017 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05151A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051590004 | 2005-06-09 | 0 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05160A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051660112 | 2005-06-17 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05168A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051740005 | 2005-06-30 | -0.034 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05181A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051800019 | 2005-07-06 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05186B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051880009 | 2005-07-08 | -0.009 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05189A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20051940002 | 2005-07-14 | -0.006 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05195A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052010029 | 2005-07-25 | 0.007 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05206A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052160024 | 2005-08-11 | -0.013 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05223A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052160023 | 2005-08-11 | 0 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05223A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052210002 | 2005-08-16 | -0.016 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05228A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052300024 | 2005-08-25 | -0.035 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05237A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052430025 | 2005-09-02 | 0.116 | E0.12 | 0.08 | 2773 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE05245B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2005 | 20052590013 | 2005-09-20 | -0.008 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05263A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20060390001 | 2006-02-10 | -0.009 | <0.16 | 0.08 | 2773 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06041A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061220145 | 2006-05-04 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06123A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061280065 | 2006-05-10 | 0.005 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06130A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061370004 | 2006-05-18 | 0.004 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06138A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061580003 | 2006-06-08 | -0.012 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06159A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061670003 | 2006-06-19 | -0.005 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06170C | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061730005 | 2006-06-26 | -0.011 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06177A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061880003 | 2006-07-12 | 0.008 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06193A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20061950002 | 2006-07-17 | 0 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06198A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062010299 | 2006-07-21 | 0.007 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06202A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062220050 | 2006-08-11 | 0.012 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06223B | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062270292 | 2006-08-16 | 0.002 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06228C | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062350003 | 2006-08-24 | 0.009 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06236A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062500011 | 2006-09-08 | -0.006 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06251A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062540023 | 2006-09-12 | 0.007 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06255A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 2006 | 20062620002 | 2006-09-21 | -0.01 | <0.16 | 0.08 | 2773 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE06264A | ICP1 | 00935PLO03 | 80020 | 2003-05-27 | 2006-09-21 | 0.02 | 50 |  | C