## K_UNF_ICP_00937PLO01
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040050012 | 2004-02-05 | 0.0164 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040090014 | 2004-02-05 | 0.0093 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040200008 | 2004-02-05 | -0.0261 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040230042 | 2004-02-05 | -0.004 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040370011 | 2004-02-13 | -0.0169 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04044A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040540078 | 2004-03-09 | -0.0041 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040580004 | 2004-03-09 | -0.0065 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040440010 | 2004-03-09 | -0.0011 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040680045 | 2004-03-17 | 0.0342 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04077B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040720021 | 2004-03-17 | -0.0178 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04077B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040790012 | 2004-03-25 | -0.0211 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04085A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040850001 | 2004-04-01 | -0.0491 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04092A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20040930031 | 2004-04-09 | 0.0366 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041050138 | 2004-04-22 | 0.0055 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04112A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041200017 | 2004-05-07 | 0.0074 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04128A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041340119 | 2004-05-21 | -0.0593 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04139C | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041470151 | 2004-06-02 | -0.0388 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04154A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041610027 | 2004-06-18 | -0.0063 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04170A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041750007 | 2004-06-29 | -0.0298 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04181C | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20041900038 | 2004-07-15 | -0.0243 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04197A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20042040080 | 2004-07-29 | -0.0595 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04211A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20042170001 | 2004-08-11 | -0.0129 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04224B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20042310046 | 2004-08-25 | 0.0078 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04238A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20042380001 | 2004-09-01 | 0.0504 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04245B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2004 | 20042400078 | 2004-09-08 | -0.0528 | <0.13 | 0.06 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04252B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20043240002 | 2004-12-07 | 0.0823 | E0.08 | 0.08 | 2775 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04342A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20043380064 | 2004-12-15 | -0.0869 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04349B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20043310053 | 2005-01-05 | 0.0591 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05005A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20043450076 | 2005-01-05 | 0.031 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05005A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20043520002 | 2005-01-06 | -0.0375 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05006B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20043580050 | 2005-01-06 | -0.0363 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05006B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050070002 | 2005-01-20 | -0.0142 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050200052 | 2005-02-04 | -0.0389 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05035A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050340051 | 2005-02-11 | 0.0218 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05042B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050480031 | 2005-02-24 | -0.1061 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05055A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050670006 | 2005-03-22 | 0.0181 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05081B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050700128 | 2005-03-23 | 0.0114 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050750020 | 2005-03-24 | -0.0029 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20050880007 | 2005-04-06 | -0.0188 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05096A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051020124 | 2005-04-18 | -0.0127 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05108A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051170005 | 2005-05-03 | -0.0306 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05123A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051320007 | 2005-05-31 | 0.0391 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05151B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051440010 | 2005-06-02 | 0.0625 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05153A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051590008 | 2005-06-16 | 0.0514 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05167B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051660107 | 2005-06-27 | -0.0072 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05178B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051740008 | 2005-06-29 | -0.0839 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05180B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051800022 | 2005-07-11 | 0.0224 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05192A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051880005 | 2005-07-19 | -0.0136 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20051940004 | 2005-07-19 | -0.0289 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052010031 | 2005-08-05 | -0.003 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05217A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052160031 | 2005-08-10 | 0.0016 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052160035 | 2005-08-10 | -0.0164 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052210003 | 2005-08-15 | -0.0818 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05227A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052300021 | 2005-08-25 | 0.0007 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05237B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052430024 | 2005-09-08 | -0.0667 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05251B | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2005 | 20052590015 | 2005-09-28 | -0.0479 | <0.16 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05271A | ICP2 | 00937PLO01 | 80020 | 2004-02-05 | 2005-09-28 | 0.2 | 50 | B5 A1/89