## Na_UNF_ICP_00929PLA15
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010050015 | 2001-01-10 | -0.0263 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010220061 | 2001-01-26 | -0.0196 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010300027 | 2001-02-06 | 0.0084 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010370034 | 2001-02-13 | -0.014 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010530008 | 2001-03-02 | 0.0176 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010660080 | 2001-03-15 | 0.0021 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010800013 | 2001-03-26 | 0.0203 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011020069 | 2001-04-25 | 0.0063 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011160117 | 2001-05-02 | 0.0248 |  | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011440080 | 2001-06-14 | 0.0142 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01165A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011650187 | 2001-06-25 | 0.05212 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01176A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011780066 | 2001-07-16 | 0.06203 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01197A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011900438 | 2001-07-30 | 0.14194 | E0.14 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP01211A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012040198 | 2001-08-01 | 0.16467 | E0.16 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP01213A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012200038 | 2001-08-20 | 0.55784 | 0.56 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP01232A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012340190 | 2001-09-18 | 1.061 | 1.1 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP01261A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013120025 | 2001-11-26 | 0.05951 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01330A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013480017 | 2002-01-10 | -0.31148 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02010A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013620084 | 2002-01-14 | 0.06882 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02014A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020110020 | 2002-02-04 | 0.13059 | E0.13 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP02035A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020320087 | 2002-02-08 | 0.32548 | 0.33 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP02039A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020460030 | 2002-03-27 | -0.01368 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02085A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020590013 | 2002-03-27 | -0.02045 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02085A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020740024 | 2002-04-02 | 0.01198 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02092A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020850083 | 2002-04-15 | -0.0038 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02105A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021010038 | 2002-04-23 | -0.02496 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02113A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021140076 | 2002-04-30 | 0.0013 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02120A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021300103 | 2002-05-16 | -0.00364 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02136A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022960179 | 2002-11-08 | 0.01 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022970027 | 2002-11-08 | 0.02669 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023050037 | 2002-11-26 | -0.14438 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02330A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023310017 | 2003-01-07 | 0.11078 | E0.11 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03007A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023360019 | 2003-01-07 | 0.01256 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023500086 | 2003-01-08 | 2.2221 | 2.2 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03008A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023650019 | 2003-01-22 | -0.0133 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03022A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030140014 | 2003-01-22 | -0.51263 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03022A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030290013 | 2003-02-07 | -0.0265 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030350015 | 2003-02-07 | -0.02014 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030570054 | 2003-03-12 | 0.25988 | 0.26 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03071A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030660163 | 2003-03-27 | 0.40083 | 0.40 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03086A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030920008 | 2003-04-23 | -0.11365 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03113A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031080224 | 2003-05-15 | -0.08482 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03135A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031220054 | 2003-05-20 | 0.00235 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03140A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031400141 | 2003-06-10 | -0.11153 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03161A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031480053 | 2003-06-10 | -0.02311 | <0.18 | 0.09 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03161A | IP9 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031900087 | 2003-08-11 | 0.0434 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03223A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031630059 | 2003-08-15 | -0.0268 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03227A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032040035 | 2003-08-15 | 0.694 | 0.7 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03227A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031770052 | 2003-08-20 | 0.0028 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03232A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032180067 | 2003-08-28 | 0.0565 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03240A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032310022 | 2003-08-28 | -0.006 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03240A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032450191 | 2003-10-03 | 0.0209 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03275A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032600087 | 2003-10-04 | 0.0003 | <0.5 | 0.2 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03275A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040050014 | 2004-02-05 | -0.031 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040090013 | 2004-02-05 | 0.0052 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040200006 | 2004-02-05 | -0.0515 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040230037 | 2004-02-05 | -0.0157 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040370009 | 2004-02-13 | -0.006 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04044A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040550005 | 2004-03-15 | -0.011 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04075A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040440009 | 2004-03-15 | 0.0261 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04075A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040540075 | 2004-03-17 | 0.004 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04077C | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040680046 | 2004-03-17 | 0.7204 | 0.72 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04077B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040720020 | 2004-03-17 | -0.0362 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04077B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040850006 | 2004-04-01 | -0.0117 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04092A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040300017 | 2004-04-09 | 0.0002 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040930032 | 2004-04-09 | -0.004 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040790013 | 2004-04-21 | -0.0292 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04112A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041050139 | 2004-05-05 | -0.0389 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04121A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041200015 | 2004-05-18 | -0.0549 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04139A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041340118 | 2004-06-03 | -0.0321 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04155B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041470150 | 2004-06-03 | -0.0212 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04155B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041610030 | 2004-06-18 | 0.0217 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04170A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041750004 | 2004-06-29 | -0.0013 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04181C | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041900037 | 2004-08-11 | -0.0746 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04224B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042040081 | 2004-08-11 | -0.0071 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04224B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042170003 | 2004-08-11 | -0.0591 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04224B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042310050 | 2004-08-25 | 0.0031 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04238A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042380002 | 2004-09-01 | 0.0136 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04245B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042400077 | 2004-09-08 | -0.0239 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04252B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043240002 | 2004-12-15 | -0.0611 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04349B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043380064 | 2004-12-15 | -0.0678 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04349B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043310053 | 2005-01-05 | 0.0168 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05005A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043450076 | 2005-01-05 | -0.0062 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05005A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043520002 | 2005-01-20 | -0.0122 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043580050 | 2005-01-20 | 0.0148 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050070002 | 2005-01-20 | 0.0045 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050200052 | 2005-02-04 | -0.0011 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05035A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050340051 | 2005-02-11 | -0.0132 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05042B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050480031 | 2005-02-24 | -0.0077 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05055A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050670006 | 2005-03-22 | 0.0951 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05081B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050700128 | 2005-03-23 | 0.0091 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050750020 | 2005-03-24 | 0.0073 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050880007 | 2005-04-06 | -0.0244 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05096A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051020124 | 2005-04-18 | -0.0163 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05108A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051170005 | 2005-05-03 | 0.0152 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05123A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051320007 | 2005-05-31 | 0.0237 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05151B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051440010 | 2005-06-02 | 0.0024 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05153A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051590008 | 2005-06-16 | -0.0038 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05167B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051660107 | 2005-06-27 | -0.0191 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05178B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051740008 | 2005-06-29 | 0.0173 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05180B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051800022 | 2005-07-11 | -0.0057 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05192A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051880005 | 2005-07-19 | -0.0039 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051940004 | 2005-07-19 | 0.0057 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052160031 | 2005-08-10 | 0.0055 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052160035 | 2005-08-10 | -0.0053 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052010031 | 2005-08-15 | -0.0264 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05227A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052210003 | 2005-08-15 | -0.0204 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05227A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052300021 | 2005-08-25 | -0.0004 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05237B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052430024 | 2005-09-08 | -0.0013 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05251B | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052590015 | 2005-09-28 | -0.0039 | <0.50 | 0.25 | 2368 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05271A | ICP2 | 00929PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.12 |  |  | C