## ROE_FIL_GRAV_70300ROE10
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1998 | 19982540760 | 1998-10-01 | 6 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1998 | 19982710112 | 1998-10-08 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19982810064 | 1998-10-14 | 4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19982860077 | 1998-10-19 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19982960103 | 1998-10-27 | -7 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1998 | 19982640127 | 1998-11-02 | 1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19983000043 | 1998-11-03 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19983060134 | 1998-11-10 | -2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19983130096 | 1998-11-13 | 4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19983210066 | 1998-11-19 | 5 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19983270054 | 1998-11-25 | -2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990130038 | 1999-01-22 | 1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990200040 | 1999-02-01 | 4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990260003 | 1999-02-04 | 0 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990320067 | 1999-02-08 | 0 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990390066 | 1999-02-12 | -2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990470125 | 1999-02-24 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990530148 | 1999-02-24 | 3 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990600185 | 1999-03-04 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990670148 | 1999-03-10 | 6 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990740068 | 1999-03-17 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990900134 | 1999-05-12 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19990970047 | 1999-05-14 | -2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991090142 | 1999-05-24 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991160112 | 1999-05-26 | 1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991520172 | 1999-07-13 | -3 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991580089 | 1999-07-21 | 20 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991650067 | 1999-07-26 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991720147 | 1999-08-03 | 27 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991790218 | 1999-08-11 | -3 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991870211 | 1999-09-02 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19991930097 | 1999-09-09 | 1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992000011 | 1999-09-20 | 0 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992140189 | 1999-09-27 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992210134 | 1999-09-29 | 6 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992280186 | 1999-10-06 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992350120 | 1999-10-13 | 3 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992420155 | 1999-10-19 | -5 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992500225 | 1999-10-26 | -1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992560316 | 1999-10-29 | -1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992630024 | 1999-11-05 | -1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 1999 | 19992700043 | 1999-11-16 | 0 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19992780057 | 1999-11-17 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19992850192 | 1999-11-19 | 1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19992910089 | 1999-11-24 | 4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19992980123 | 1999-12-01 | 1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19993050125 | 1999-12-02 | -12 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19993060114 | 1999-12-03 | -7 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19993120177 | 1999-12-10 | 5 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19993190076 | 1999-12-14 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2000 | 19993270005 | 1999-12-16 | 0 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010020021 | 2001-01-17 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010080027 | 2001-01-18 | 3 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010160065 | 2001-01-24 | -1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010230082 | 2001-01-30 | -4 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010290053 | 2001-02-13 | -1 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010360138 | 2001-02-21 | 12 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010510121 | 2001-03-01 | -2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010640079 | 2001-03-12 | -12 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010710089 | 2001-03-16 | 2 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010780151 | 2001-03-21 | -6 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010570135 | 2001-03-28 | 22 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010850176 | 2001-03-29 | -8 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010920112 | 2001-04-13 | 6 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20010990133 | 2001-04-20 | 8 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011070082 | 2001-04-25 | 10 |  |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011420239 | 2001-06-18 | 28 | 28 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27165A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011490190 | 2001-06-25 | 10 | 10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27171A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011550121 | 2001-07-05 | 64 | 64 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27176A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011630030 | 2001-07-10 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27190A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011690098 | 2001-07-13 | -2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27192A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011770084 | 2001-07-18 | -14 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27198A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011830324 | 2001-07-23 | -8 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27200B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20011930011 | 2001-07-26 | 12 | 12 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27206B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20012010003 | 2001-08-09 | 8 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27218B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20012060071 | 2001-08-14 | -4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27221A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20012110125 | 2001-08-17 | 16 | 16 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27228A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20012180178 | 2001-08-22 | -2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27232A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20012250170 | 2001-08-28 | 24 | 24 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27236A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2001 | 20012320180 | 2001-09-19 | -8 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27249A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20013120034 | 2001-12-12 | 4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27340C | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20013480020 | 2002-01-04 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27002A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20013390024 | 2002-01-07 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27360B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20013520044 | 2002-01-09 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27007A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20013620069 | 2002-01-11 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27007B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020020020 | 2002-01-11 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27007B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020110029 | 2002-01-17 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27016A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020230032 | 2002-01-29 | -6 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27028A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020320083 | 2002-02-07 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27036B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020370016 | 2002-02-20 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27046A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020460021 | 2002-02-22 | -4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27051A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020570001 | 2002-03-06 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27059A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020590017 | 2002-03-08 | -6 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27065A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020670031 | 2002-03-21 | -8 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27079A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020740011 | 2002-03-27 | 2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27086A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020810203 | 2002-04-03 | 8.17 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27092A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020850070 | 2002-04-03 | 1.95 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27092A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20020930202 | 2002-04-15 | 6.11 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27105A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021010045 | 2002-04-18 | -5.07 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27108A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021140063 | 2002-05-13 | 11.7 | <100 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27133A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021140064 | 2002-05-13 | 5.77 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27133A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021260119 | 2002-05-13 | 1.02 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27133A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021300096 | 2002-05-16 | -4.04 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27136A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021340162 | 2002-05-29 | -5.09 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27149A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021430034 | 2002-06-06 | -6.01 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27157A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021510054 | 2002-06-17 | -4.04 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27168A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021550014 | 2002-06-17 | -3.05 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27168A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021650020 | 2002-06-25 | -1.02 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27176A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021690002 | 2002-07-01 | -2.08 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27182A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021820009 | 2002-07-10 | -3.96 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27191A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021830030 | 2002-07-10 | -2.95 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27191A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021960224 | 2002-07-18 | 4.11 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27199A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20021970117 | 2002-07-24 | -9 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27205A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022060073 | 2002-08-06 | -4.94 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27217B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022170099 | 2002-08-08 | -3.94 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27220C | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022210026 | 2002-08-26 | 7.06 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27238A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022280012 | 2002-08-29 | 6.36 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27241A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022340195 | 2002-09-05 | -3.75 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27248A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022460126 | 2002-09-12 | -2.4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2002 | 20022470037 | 2002-09-12 | -3.91 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20022960021 | 2002-10-24 | 2.5 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27297A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20022980005 | 2002-10-29 | -7.76 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27302A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20022980006 | 2002-10-29 | -3.88 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27302A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20022980007 | 2002-10-29 | -6.4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27302A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023040032 | 2002-11-04 | -1.01 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27308A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023310021 | 2002-12-10 | -1.27 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023360021 | 2002-12-10 | -1.17 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023330097 | 2002-12-10 | 1.2 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023370024 | 2002-12-10 | -1.17 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023370023 | 2002-12-10 | 1.1 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023500098 | 2002-12-23 | -3.81 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27357A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023500167 | 2002-12-23 | -5.98 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27357A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20023650008 | 2003-01-02 | 5.05 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27002A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030020001 | 2003-01-09 | -0.89 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27008A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030140018 | 2003-01-15 | -2.34 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27015A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030150010 | 2003-01-23 | 1.19 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27023A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030300003 | 2003-02-04 | -8.01 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27035B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030310027 | 2003-02-04 | -1.19 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27035B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030350006 | 2003-02-10 | -7.5 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27041A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030410033 | 2003-02-19 | 1.03 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27050A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030570062 | 2003-03-06 | -1.21 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27065B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030590037 | 2003-03-06 | -4.31 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27065B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030660147 | 2003-03-24 | -2.46 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27083A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030860022 | 2003-04-01 | -2.86 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27091A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030900016 | 2003-04-01 | -0.96 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27091A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030710022 | 2003-04-03 | -2.42 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27087A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030920026 | 2003-04-10 | 1.23 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27100A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20030970017 | 2003-04-10 | -2.43 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27100A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031080206 | 2003-04-30 | -1.14 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27119A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031200042 | 2003-05-06 | 1.22 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27126A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031220071 | 2003-05-06 | 1.28 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27126A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031290085 | 2003-05-15 | 5.86 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27134A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031400114 | 2003-06-02 | 5.79 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27148A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031430020 | 2003-06-02 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27148A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031480061 | 2003-06-02 | -4.25 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27153A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031600110 | 2003-06-12 | 1.07 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27163A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031630054 | 2003-06-30 | 1.91 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27181A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031700012 | 2003-07-02 | 1.32 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27183A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031820035 | 2003-07-14 | 1.37 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27195A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031900097 | 2003-07-14 | 1.33 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27195A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031770040 | 2003-07-16 | -8.94 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27196A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20031960026 | 2003-07-21 | 1.04 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27202A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032100005 | 2003-08-06 | -2.91 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27213B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032040042 | 2003-08-13 | 1.29 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27224A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032180016 | 2003-08-20 | 7.96 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27226A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032250262 | 2003-08-28 | 2.4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27239A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032310027 | 2003-09-09 | -8.28 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27251A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032380030 | 2003-09-10 | 2.03 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27251B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032450196 | 2003-09-15 | -9.85 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255C | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032520185 | 2003-09-24 | -3.03 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27267A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032600108 | 2003-10-02 | 3.75 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27273A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2003 | 20032660008 | 2003-11-04 | -2.65 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27301A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040050015 | 2004-02-24 | 4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040090021 | 2004-02-24 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040200024 | 2004-03-02 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27061A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040230028 | 2004-03-18 | 4.93 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27077A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040300013 | 2004-03-18 | 6.06 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27077A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040370016 | 2004-03-18 | -1.19 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27077A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040440032 | 2004-03-18 | 3.73 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27077A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040510135 | 2004-03-24 | 4.87 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27084A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040580021 | 2004-04-07 | 2.58 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27096A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040720028 | 2004-04-20 | -3.91 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27110A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040680094 | 2004-04-27 | 2.48 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27117A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040790022 | 2004-04-27 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27117A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040850022 | 2004-05-04 | 7.8 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27125B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20040930010 | 2004-05-18 | 4.01 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27138A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041050021 | 2004-06-02 | -1.33 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27153A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041200045 | 2004-06-08 | -1.26 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27159A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041340025 | 2004-06-29 | -1.36 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27180A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041470131 | 2004-08-03 | 1.05 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27216A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041610054 | 2004-08-26 | 10.48 | 10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27238B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041750061 | 2004-09-13 | 6.62 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27254A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20041900060 | 2004-09-15 | -3.63 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27257A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20042040020 | 2004-09-23 | 7.18 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27265B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20042170121 | 2004-10-18 | -3.95 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27282A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20042330200 | 2004-10-18 | -2.47 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27282A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20042400088 | 2004-10-25 | 1.26 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27286B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2004 | 20042320132 | 2004-11-02 | -2.03 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27296B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20043240011 | 2004-12-16 | 2.59 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27348A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20043310057 | 2004-12-20 | 4.34 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27348C | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20043450067 | 2004-12-27 | -1.25 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27355C | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20043380006 | 2004-12-29 | -3.85 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27363A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20043520022 | 2005-01-03 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27363B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20043580040 | 2005-01-27 | 1.24 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27027A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050070019 | 2005-01-27 | 1.21 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27027A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050200047 | 2005-01-27 | 3.83 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27027A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050340024 | 2005-02-24 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050480007 | 2005-02-24 | 1.15 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050700008 | 2005-03-17 | -4.35 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27073A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050750006 | 2005-03-30 | -2.65 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27087A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20050880115 | 2005-04-07 | 9.64 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27095A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051020016 | 2005-04-26 | -2.36 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27115A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051170010 | 2005-05-18 | 1.4 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27137A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051320031 | 2005-06-01 | 4.47 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27152A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051440048 | 2005-06-15 | -6.16 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27166A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051590024 | 2005-07-25 | -6.02 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27203A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051740020 | 2005-08-04 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27216B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20051880033 | 2005-08-08 | 2.63 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27220A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20052010005 | 2005-08-11 | 10.84 | 11 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27223A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20052160018 | 2005-08-29 | 4.93 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27241A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20052300010 | 2005-09-06 | 2.53 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27249A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20052430004 | 2005-09-13 | 0 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2005 | 20052590037 | 2005-10-13 | 1.28 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27286A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061220101 | 2006-05-10 | -5.87 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27129A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061280113 | 2006-05-16 | 4.53 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27135A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061370017 | 2006-05-22 | 6.09 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27142A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061580020 | 2006-06-13 | 7.76 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27164A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061670019 | 2006-06-21 | -8.32 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27171B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061730016 | 2006-06-28 | -1.13 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27179B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061880008 | 2006-07-17 | 6.02 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27198A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20061950006 | 2006-07-19 | -2.74 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27200A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062020320 | 2006-07-25 | -0.94 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27206B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062220038 | 2006-08-16 | 2.25 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27227B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062270278 | 2006-08-21 | 1.53 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27233A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062350183 | 2006-09-06 | -4.11 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27249A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062500009 | 2006-09-13 | -4.62 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062540014 | 2006-09-19 | -5.53 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27261B | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2006 | 20062620012 | 2006-09-25 | 6.02 | <10 |  | 0027 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27268A | ROE | 70300ROE10 | 80020 | 1998-10-01 | 2006-09-25 | 20 | 200 | I175085 | A