## ROE_UNF_GRAV_00500ROE12
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2001 | 20010020022 | 2001-01-17 | -2 |  |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2001 | 20010300028 | 2001-02-13 | -1 |  |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2001 | 20010930022 | 2001-04-13 | 8 |  |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2001 | 20011580083 | 2001-07-09 | -20 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27184B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2001 | 20011860017 | 2001-07-23 | -4 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27200B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2001 | 20012150296 | 2001-08-22 | -10 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27232A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20013120026 | 2001-12-12 | 2 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27340C | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20013620071 | 2002-01-11 | 4 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27007B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20020320095 | 2002-02-07 | -6 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27036B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20020590021 | 2002-03-08 | -6 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27065A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20020850074 | 2002-04-03 | 4.05 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27092A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021140072 | 2002-05-02 | -0.94 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27122A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021430034 | 2002-06-06 | -3.12 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27157A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021510054 | 2002-06-17 | 3.62 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27168A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021550014 | 2002-06-17 | -2.01 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27168A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021650020 | 2002-06-25 | -8.7 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27176A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021690002 | 2002-07-01 | -3.02 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27182A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021820009 | 2002-07-10 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27191A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021830030 | 2002-07-10 | 2.04 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27191A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021960224 | 2002-07-18 | -2.93 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27199A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20021970117 | 2002-07-24 | -5.99 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27205A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022060073 | 2002-08-06 | -7.93 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27217B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022170099 | 2002-08-08 | -9.88 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27220C | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022210026 | 2002-08-26 | 4.93 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27238A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022280012 | 2002-08-29 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27241A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022340195 | 2002-09-03 | -7.03 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27246B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022460126 | 2002-09-12 | -4.91 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2002 | 20022470037 | 2002-09-12 | -1.27 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20022960021 | 2002-10-24 | 1.22 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27297A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20022980005 | 2002-10-29 | -2.55 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27302A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20022980006 | 2002-10-29 | -1.18 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27302A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20022980007 | 2002-10-29 | -4.82 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27302A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023040032 | 2002-11-04 | -5.65 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27308A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023310021 | 2002-12-10 | -1.2 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023360021 | 2002-12-10 | 1.21 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023330097 | 2002-12-10 | -1.21 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023370024 | 2002-12-10 | 3.49 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023370023 | 2002-12-10 | 1.17 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27344A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023500098 | 2002-12-23 | -1.99 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27357A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023500167 | 2002-12-23 | -6.31 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27357A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20023650008 | 2003-01-02 | 3.52 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27002A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030020001 | 2003-01-09 | 0.98 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27008A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030140018 | 2003-01-15 | -3.44 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27015A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030150010 | 2003-01-23 | -2.29 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27023A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030300003 | 2003-02-04 | -2.31 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27035B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030310027 | 2003-02-04 | -3.63 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27035B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030350006 | 2003-02-10 | -5.19 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27041A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030410033 | 2003-02-19 | 0.97 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27050A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030570062 | 2003-03-06 | -1.13 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27065B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030590037 | 2003-03-06 | -2.25 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27065B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030660147 | 2003-03-24 | -4.76 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27083A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030710022 | 2003-03-25 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27084A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030860022 | 2003-04-01 | 4.95 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27091A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030900016 | 2003-04-01 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27091A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030920026 | 2003-04-10 | -3.57 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27100A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20030970017 | 2003-04-15 | -3.83 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27105A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031080206 | 2003-04-30 | -7.38 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27119A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031200042 | 2003-05-06 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27126A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031220071 | 2003-05-06 | -2.4 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27126A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031290085 | 2003-05-15 | 1.18 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27134A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031400114 | 2003-06-02 | -3.66 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27148A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031430020 | 2003-06-02 | 2.69 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27148A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031480061 | 2003-06-02 | -3.96 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27153A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031600110 | 2003-06-12 | -1.04 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27163A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031630054 | 2003-06-30 | -2.97 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27181A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031700012 | 2003-07-02 | -2.58 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27183A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031820035 | 2003-07-14 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27195A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031900097 | 2003-07-14 | 6.26 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27195A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031770040 | 2003-07-16 | -10.21 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27196A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20031960026 | 2003-07-21 | -2.13 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27202A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032100005 | 2003-08-06 | -1.93 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27213B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032040042 | 2003-08-13 | -2.44 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27224A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032180016 | 2003-08-20 | 10.5 | 11 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27226A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032250262 | 2003-08-28 | 6.07 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27239A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032310027 | 2003-09-09 | -1.26 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27251A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032380030 | 2003-09-10 | -1.83 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27251B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032450196 | 2003-09-15 | -5.45 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255C | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032520185 | 2003-09-24 | 10.05 | 10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27267A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032600108 | 2003-10-02 | -3.86 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27273A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2003 | 20032660008 | 2003-10-20 | 7.9 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27283A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040050015 | 2004-02-24 | -6.8 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040090021 | 2004-02-24 | 2.67 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040200024 | 2004-03-02 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27061A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040230028 | 2004-03-09 | 2.68 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27068A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040300013 | 2004-03-09 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27068A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040370016 | 2004-03-18 | -1.28 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27077A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040440032 | 2004-03-18 | 5.04 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27077A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040510135 | 2004-03-24 | 3.01 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27084A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040580021 | 2004-04-07 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27096A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040680094 | 2004-04-20 | 1.36 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27110A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040720028 | 2004-04-20 | -3.8 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27110A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040790022 | 2004-04-27 | 1.29 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27117A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20040930010 | 2004-05-18 | 12.64 | 13 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27138A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041050021 | 2004-06-02 | -2.62 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27153A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041200045 | 2004-06-08 | -1.32 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27159A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041340025 | 2004-06-29 | -4.31 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27180A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041470131 | 2004-08-03 | 4.14 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27216A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041610054 | 2004-08-26 | 2.79 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27238B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041750061 | 2004-09-13 | 7.35 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27254A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20041900060 | 2004-09-15 | -1.22 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27257A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20042040020 | 2004-09-23 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27265B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20042170121 | 2004-10-18 | -7.06 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27282A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20042330200 | 2004-10-18 | -7.73 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27282A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20042400088 | 2004-10-25 | -6.96 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27286B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 20042320132 | 2004-11-02 | 3.05 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27296B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20043240011 | 2004-12-16 | -5.13 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27348A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20043310057 | 2004-12-20 | 11.78 | 12 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27348C | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20043450067 | 2004-12-27 | 7.98 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27355C | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20043380006 | 2004-12-29 | 3.98 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27363A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20043520022 | 2005-01-03 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27363B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20043580040 | 2005-01-13 | 1.38 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27013A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050070019 | 2005-01-27 | 2.54 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27027A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050200047 | 2005-01-27 | -2.66 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27027A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050340024 | 2005-02-24 | 5.45 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050480007 | 2005-02-24 | -2.5 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27054A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050700008 | 2005-03-30 | -11.1 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27087A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050750006 | 2005-03-30 | -6.88 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27087A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20050880115 | 2005-04-07 | 10.06 | 10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank |  | FU27095A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051020016 | 2005-04-26 | 2.52 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27115A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051170010 | 2005-05-18 | 1.31 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27137A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051320031 | 2005-06-01 | 4.01 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27152A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051440048 | 2005-06-15 | 3 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27166A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051590024 | 2005-07-25 | -3.26 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27203A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051740020 | 2005-08-04 | -4.05 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27216B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20051880033 | 2005-08-08 | -1.49 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27220A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20052010005 | 2005-08-11 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27223A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20052160018 | 2005-08-29 | 3.5 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27241A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20052300010 | 2005-09-06 | -4.99 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27249A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20052430004 | 2005-09-29 | 2.84 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27272A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 20052590037 | 2005-10-13 | -3.96 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27286A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061220101 | 2006-05-10 | -1.4 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27129A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061280113 | 2006-05-16 | 8.37 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27135A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061370017 | 2006-05-22 | -7.56 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27142A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061580020 | 2006-06-13 | -7.05 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27164A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061670019 | 2006-06-21 | -3.65 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27171B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061730016 | 2006-06-28 | 0 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27179B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061880008 | 2006-07-17 | -1.54 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27198A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20061950006 | 2006-07-19 | -2.67 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27200A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062020320 | 2006-07-25 | -6.68 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27206B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062220038 | 2006-08-16 | -4.62 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27227B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062270278 | 2006-08-21 | 1.47 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27233A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062350183 | 2006-09-06 | -1.49 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27249A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062500009 | 2006-09-13 | 6.88 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27255B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062540014 | 2006-09-19 | -9 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27261B | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 20062620012 | 2006-09-25 | 1.42 | <10 |  | 0165 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FU27268A | ROE | 00500ROE12 | 80020 | 2001-01-17 | 2006-09-25 | 17 |  | I375085 | A