## SO4_FIL_IC_00945IC022
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1998 | 19982540760 | 1998-09-21 | 0.328 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1998 | 19982640127 | 1998-09-24 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1998 | 19982710112 | 1998-09-30 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19982810064 | 1998-10-15 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19982860077 | 1998-10-15 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19982960103 | 1998-10-30 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19983000043 | 1998-11-03 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19983060134 | 1998-11-05 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19983210066 | 1998-11-19 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19983270054 | 1998-11-25 | 0.034 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990130038 | 1999-01-19 | 0.02 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990200040 | 1999-01-22 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990260003 | 1999-01-28 | 0.054 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990320067 | 1999-02-04 | 0.072 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990390066 | 1999-02-10 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990470125 | 1999-02-22 | 0.101 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990530148 | 1999-02-26 | 12.495 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990600185 | 1999-03-08 | 0.068 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990670148 | 1999-03-12 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990740068 | 1999-03-19 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990900134 | 1999-04-15 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19990970047 | 1999-04-15 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991090142 | 1999-04-21 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991160112 | 1999-05-03 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991520172 | 1999-06-04 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991580089 | 1999-06-10 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991650067 | 1999-06-16 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991720147 | 1999-06-24 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991790218 | 1999-07-01 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991870211 | 1999-07-08 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19991930097 | 1999-07-16 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992000011 | 1999-07-23 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992140189 | 1999-08-09 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992210134 | 1999-08-13 | 0.03 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992280186 | 1999-09-03 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992350120 | 1999-09-15 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992420155 | 1999-09-17 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992500225 | 1999-09-23 | 0 |  |  | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992560316 | 1999-10-05 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992630024 | 1999-10-22 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1999 | 19992700043 | 1999-10-29 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19992780057 | 1999-11-01 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19992850192 | 1999-11-04 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19992910089 | 1999-11-05 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19992980123 | 1999-11-12 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19993050125 | 1999-11-18 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19993060114 | 1999-11-18 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19993120177 | 1999-11-26 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19993190076 | 1999-11-30 | 0 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2000 | 19993270005 | 1999-12-01 | 0.13 |  | 0.15 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010020021 | 2001-01-12 | 0.01 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010080027 | 2001-01-22 | 0.03 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010160065 | 2001-02-02 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010230082 | 2001-02-02 | 0.02 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010290053 | 2001-02-13 | 0.04 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010360138 | 2001-02-20 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010510121 | 2001-03-08 | 0.06 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010570135 | 2001-03-13 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010640079 | 2001-03-16 | 0.02 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010710089 | 2001-03-28 | 0.04 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010780151 | 2001-03-28 | 0.05 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010850176 | 2001-03-30 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010920112 | 2001-04-05 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20010990133 | 2001-04-12 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011070082 | 2001-04-30 | 0 |  | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011490190 | 2001-06-12 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01163B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011510095 | 2001-06-13 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01164C | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011550120 | 2001-06-15 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01166A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011550121 | 2001-06-15 | 0.08 | E0.08 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01166A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011690096 | 2001-07-11 | 0.02 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01192B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011690098 | 2001-07-11 | 0.04 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01192B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011630030 | 2001-07-24 | 0.03 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01187A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011770084 | 2001-07-24 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01204D | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011420239 | 2001-07-25 | 0.02 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01156B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011860015 | 2001-07-27 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01208C | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011830324 | 2001-08-01 | 0.07 | E0.07 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01208B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20011930011 | 2001-08-08 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01220B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20012010003 | 2001-08-15 | 0.05 | E0.05 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01227B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20012060071 | 2001-08-20 | 0.03 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01232A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20012110125 | 2001-08-23 | 0.06 | E0.06 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01235C | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20012180178 | 2001-08-29 | 0.05 | E0.05 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01241A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20012250170 | 2001-09-12 | 0.08 | E0.08 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01255A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2001 | 20012320180 | 2001-09-20 | 0.08 | E0.08 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO01263A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20013120034 | 2001-11-15 | 0.013551 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01317A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20013390024 | 2001-12-07 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01339B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20013480020 | 2001-12-20 | 0.030875 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01353A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20013520044 | 2001-12-21 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01355A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20013620069 | 2002-01-03 | 0.011171 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO01362A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020020020 | 2002-01-07 | 0.02 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02007A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020110029 | 2002-01-16 | 0.044584 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02015B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020230032 | 2002-01-30 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02029A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020320083 | 2002-02-15 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02045A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020370016 | 2002-02-15 | 0.056371 | E0.06 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO02045A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020460021 | 2002-02-26 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02057A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020570001 | 2002-02-28 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02057C | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020590017 | 2002-03-05 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02064A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020670031 | 2002-03-18 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02071B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020740011 | 2002-03-20 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02078B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020810203 | 2002-04-02 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02092A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020850070 | 2002-04-02 | 0.04 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02092B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020850073 | 2002-04-02 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02092B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20020930202 | 2002-04-12 | 0.06 | E0.06 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO02101B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021010045 | 2002-04-16 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02106A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021140063 | 2002-04-29 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02119B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021140064 | 2002-04-29 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02119B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021260119 | 2002-05-10 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02129A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021300096 | 2002-05-15 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02135A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021340162 | 2002-05-22 | 0.03 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02142A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021430018 | 2002-05-28 | 0.01 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02148A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021550017 | 2002-06-07 | 0.02 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02158B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021510043 | 2002-06-11 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02157A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021690003 | 2002-06-20 | 0.04 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02171B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021650018 | 2002-06-24 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02170B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021820014 | 2002-07-08 | 0.04 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02189A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021830006 | 2002-07-08 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02189B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021960251 | 2002-07-22 | 0.02 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02200A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20021980019 | 2002-07-22 | 0.06 | E0.06 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO02200A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022060082 | 2002-07-30 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02211B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022170177 | 2002-08-09 | 0.03 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02221A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022210015 | 2002-08-15 | 0.06 | E0.06 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO02226A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022330186 | 2002-08-27 | 0.1 | E0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO02239A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022280003 | 2002-08-28 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02240A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022460133 | 2002-09-11 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02253B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2002 | 20022470005 | 2002-09-11 | 0 | <0.1 | 0.05 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02253B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20022940046 | 2002-10-29 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02301A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20022960171 | 2002-10-31 | 0.08 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02303A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20022970035 | 2002-10-31 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02303A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20022960177 | 2002-10-31 | 0.03 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02303A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023050034 | 2002-11-15 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02318B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023310008 | 2002-12-09 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02343B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023310011 | 2002-12-10 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02343C | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023330091 | 2002-12-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02344A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023360011 | 2002-12-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02344A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023370039 | 2002-12-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02344A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023500096 | 2002-12-18 | 0.03 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02352C | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023510037 | 2002-12-23 | 0.03 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO02357A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20023650013 | 2003-01-10 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03010A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030020009 | 2003-01-10 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03010A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030140009 | 2003-01-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03021A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030150006 | 2003-01-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03021A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030290022 | 2003-02-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03042A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030310021 | 2003-02-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03042B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030350014 | 2003-02-18 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03044A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030410038 | 2003-02-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03050B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030570044 | 2003-03-07 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03066A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030590039 | 2003-03-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03066B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030660153 | 2003-03-13 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03071B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030710016 | 2003-03-26 | 0.02 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03084A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030860005 | 2003-04-02 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03092B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030900011 | 2003-04-03 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03093A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030920010 | 2003-04-04 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03094A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20030980004 | 2003-04-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03101B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031080229 | 2003-04-23 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03113B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031200025 | 2003-05-02 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03122A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031220043 | 2003-05-06 | 0.01 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03126A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031290097 | 2003-05-15 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03135A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031400152 | 2003-05-23 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03143A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031430023 | 2003-05-28 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03148A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031480055 | 2003-06-02 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03153A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031600124 | 2003-06-17 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03164D | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031700016 | 2003-06-20 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03171B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031630074 | 2003-06-23 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03174A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031770049 | 2003-06-27 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03178A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031820015 | 2003-07-09 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03188A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031900088 | 2003-07-16 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | FCSO03197B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20031960065 | 2003-07-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03202A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032040040 | 2003-07-24 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03205A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032100270 | 2003-08-07 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03219B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032180062 | 2003-08-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03224B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032250264 | 2003-08-20 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03232B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032310024 | 2003-08-27 | 0.04 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03239B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032380022 | 2003-09-04 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03247B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032450179 | 2003-09-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03254B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032520182 | 2003-09-25 | 0.03 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03267B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032660007 | 2003-10-16 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03287B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2003 | 20032600080 | 2003-10-30 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO03303A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040050005 | 2004-01-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04022B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040070015 | 2004-01-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04022B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040090010 | 2004-01-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04022B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040200010 | 2004-01-29 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04029A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040210152 | 2004-01-29 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04029A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040230044 | 2004-02-02 | 0.04 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04033A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040150074 | 2004-02-04 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04035A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040270034 | 2004-02-06 | 0.04 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04036A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040300016 | 2004-02-06 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04037A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040340022 | 2004-02-10 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04041A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040370003 | 2004-02-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04042A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040420008 | 2004-02-18 | 0.03 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04049A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040440013 | 2004-02-26 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04057A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040490004 | 2004-02-27 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04058B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040550004 | 2004-03-02 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04062A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040540080 | 2004-03-04 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04064A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040580009 | 2004-03-08 | 0.01 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04063B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040650002 | 2004-03-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04071A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040680073 | 2004-03-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04072A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040710003 | 2004-03-16 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04076A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040760009 | 2004-03-17 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04077B | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040720024 | 2004-03-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04082A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040790004 | 2004-03-25 | 0.01 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04085A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040830058 | 2004-03-29 | 0.02 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04089A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040850011 | 2004-03-29 | 0.03 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04089A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040910010 | 2004-04-01 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04092A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040930024 | 2004-04-05 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04096A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20040980001 | 2004-04-19 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04106A | IC4 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041050160 | 2004-04-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04113A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041130038 | 2004-05-06 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04126A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041200013 | 2004-05-19 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04140A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041260114 | 2004-05-24 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04145A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041340116 | 2004-06-03 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04155A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041400011 | 2004-06-15 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04167A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041470152 | 2004-06-25 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04177A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041550017 | 2004-07-08 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04190A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041610019 | 2004-07-15 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04197A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041700056 | 2004-07-28 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04209B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041750014 | 2004-08-04 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04217A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041820030 | 2004-08-18 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04231A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041900034 | 2004-08-25 | 0.06 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04238A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20041960072 | 2004-09-01 | 0.02 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04245A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042040097 | 2004-09-13 | 0.09 | E0.09 | 0.09 | 1572 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04257A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042110024 | 2004-09-17 | 0.01 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04261A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042170014 | 2004-09-23 | 0.02 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04267A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042240038 | 2004-09-29 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS04273A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042310056 | 2004-10-06 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS04280A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042310054 | 2004-10-06 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS04280A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042380009 | 2004-11-05 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS04309A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042400071 | 2004-11-16 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS04315B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042370125 | 2004-11-17 | 0.02 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FCSO04322A | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2004 | 20042450078 | 2004-11-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS04327A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043240009 | 2005-02-17 | 0.112 | E0.11 | 0.09 | 1572 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICCS05048A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043310049 | 2005-02-17 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05048B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043280082 | 2005-02-18 | 0.471 | 0.47 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICCS05048A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043380078 | 2005-02-23 | 0.1 | E0.10 | 0.09 | 1572 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICCS05054A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043440028 | 2005-02-28 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05059A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043450070 | 2005-03-01 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05060A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043510055 | 2005-03-03 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05062A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043520009 | 2005-03-04 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05062A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043580052 | 2005-03-07 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05066A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043580054 | 2005-03-07 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05066A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043650005 | 2005-03-08 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05067A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050070008 | 2005-03-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05069A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050200058 | 2005-03-16 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05075A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050130094 | 2005-03-18 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05077A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050260016 | 2005-03-18 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05076A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050340056 | 2005-03-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05081A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050410025 | 2005-03-23 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05081B | IC3 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050480026 | 2005-03-24 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05083A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050670008 | 2005-03-24 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05083A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050550017 | 2005-04-01 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05091C | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050700132 | 2005-04-01 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05091B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050700133 | 2005-04-01 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05091B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050750015 | 2005-04-05 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05094A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050840101 | 2005-04-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05101B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20043370047 | 2005-04-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05102C | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050880002 | 2005-04-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05102B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20050950007 | 2005-04-15 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05105B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051020120 | 2005-04-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05110A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051170006 | 2005-05-02 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05122A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051110001 | 2005-05-03 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05123A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051250021 | 2005-05-09 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05129A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051320004 | 2005-05-18 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05137A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051380012 | 2005-05-25 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05145A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051440025 | 2005-05-27 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05147A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051530002 | 2005-06-07 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05158B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051590012 | 2005-06-09 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05160A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051660105 | 2005-06-17 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05168B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051740013 | 2005-06-24 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05175A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051800024 | 2005-07-01 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05182B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051880015 | 2005-07-08 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05189A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20051940005 | 2005-07-14 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05195B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052010025 | 2005-07-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05202A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052160039 | 2005-08-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05224C | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052160036 | 2005-08-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05224C | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052210007 | 2005-08-16 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05228A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052300017 | 2005-08-25 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05237A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052370006 | 2005-08-30 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05242A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052430027 | 2005-09-02 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05245A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052520002 | 2005-09-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05255A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2005 | 20052590017 | 2005-09-23 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS05263A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061220146 | 2006-05-08 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06128A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061280067 | 2006-05-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06131A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061370008 | 2006-05-22 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06142A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061580004 | 2006-06-09 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06160A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061670004 | 2006-06-19 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06170A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061730002 | 2006-06-26 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06177A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061880005 | 2006-07-12 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06192A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20061950004 | 2006-07-18 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06198A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062010298 | 2006-07-21 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06202A | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062220049 | 2006-08-11 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06223B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062270295 | 2006-08-16 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06228B | IC2 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062350006 | 2006-08-25 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06236A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062500010 | 2006-09-09 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06251A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062540022 | 2006-09-13 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06256B | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2006 | 20062620006 | 2006-09-20 | 0 | <0.18 | 0.09 | 1572 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICCS06263A | IC1 | 00945IC022 | 80020 | 1998-09-21 | 2006-09-20 | 0.18 | 300 | I205785 | G