## SUSO_UNF_GRAV_00535SLD05
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1998 | 19982540760 | 1998-09-25 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1998 | 19982640127 | 1998-10-02 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1998 | 19982710112 | 1998-10-09 | 4 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19982860077 | 1998-10-23 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19982960103 | 1998-10-30 | 0 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19983000043 | 1998-11-06 | 5 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19983060134 | 1998-11-17 | 7 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19983130096 | 1998-11-17 | 255319 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19983210066 | 1998-11-24 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19982810064 | 1998-12-03 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19983270054 | 1998-12-03 | 7 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990130038 | 1999-01-28 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990200040 | 1999-02-04 | 2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990260003 | 1999-02-04 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990320067 | 1999-02-08 | 2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990390066 | 1999-02-25 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990470125 | 1999-02-25 | -3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990530148 | 1999-02-25 | -3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990600185 | 1999-03-04 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990900134 | 1999-04-22 | -12900 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19990970047 | 1999-04-28 | 11 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991090142 | 1999-04-28 | 6 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991160112 | 1999-05-03 | 5 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991520172 | 1999-09-16 | 7 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991580089 | 1999-09-16 | 8 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991650067 | 1999-09-16 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991720147 | 1999-09-16 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991750155 | 1999-09-16 | 6 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991790218 | 1999-09-23 | 0 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991820169 | 1999-09-23 | 0 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991870211 | 1999-09-23 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991890018 | 1999-09-30 | 1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992000011 | 1999-09-30 | 3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992070162 | 1999-09-30 | 1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992140189 | 1999-09-30 | 0 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19991930097 | 1999-10-07 | 266252 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992210134 | 1999-10-07 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992280186 | 1999-10-13 | 2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992350120 | 1999-10-20 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992420155 | 1999-10-27 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992500225 | 1999-10-27 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992560316 | 1999-10-27 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 1999 | 19992700043 | 1999-11-03 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19992780057 | 1999-11-03 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19992850192 | 1999-11-10 | 1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19992910089 | 1999-11-10 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19992980123 | 1999-11-10 | -4 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19993050125 | 1999-11-17 | -5 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19993060114 | 1999-11-17 | -6 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19993120177 | 1999-11-24 | -3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19993190076 | 1999-12-02 | -3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2000 | 19993270005 | 1999-12-08 | 5 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010020021 | 2001-01-18 | -5 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010080027 | 2001-01-18 | -3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010160065 | 2001-02-01 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010230082 | 2001-02-01 | -2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010290053 | 2001-02-01 | -1 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010360138 | 2001-02-23 | -5 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010510121 | 2001-03-06 | -7 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010570135 | 2001-03-06 | -3 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010640079 | 2001-03-19 | 0 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010710089 | 2001-03-19 | 0 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010780151 | 2001-03-29 | 4 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010850176 | 2001-04-06 | 237 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010920112 | 2001-04-13 | 2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20010990133 | 2001-04-19 | 2 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011070082 | 2001-04-30 | 8 |  |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20012060071 | 2001-08-03 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01207A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011420239 | 2001-08-13 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011490190 | 2001-08-13 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011550121 | 2001-08-13 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011630030 | 2001-08-13 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011690098 | 2001-08-13 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20011770084 | 2001-08-13 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20012110125 | 2001-08-13 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20012180178 | 2001-08-17 | -3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01225A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20012250170 | 2001-08-24 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01232A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2001 | 20012320180 | 2001-08-30 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01239A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20013120034 | 2001-11-20 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01317A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20013390024 | 2002-01-10 | -6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO01351A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20013480020 | 2002-01-24 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02016A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20013520044 | 2002-01-24 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02016A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20013620069 | 2002-01-25 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02022A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020020020 | 2002-01-25 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02022A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020110029 | 2002-01-25 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02022A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020230032 | 2002-01-31 | 8 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02028A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020320083 | 2002-02-19 | -2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02036A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020370016 | 2002-02-22 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02050A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020460021 | 2002-02-22 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02050A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020570001 | 2002-03-08 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02064A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020590017 | 2002-03-08 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02064A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020670031 | 2002-03-22 | -2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02077A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020740011 | 2002-03-22 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02077A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020810203 | 2002-03-26 | -4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02084B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020850070 | 2002-04-02 | 48 | 48 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | SUSO02091A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20020930202 | 2002-04-09 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02098A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20021010045 | 2002-04-16 | 8 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02105A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20021140063 | 2002-04-29 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02119A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20021140064 | 2002-04-29 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02119A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20021260119 | 2002-05-14 | -4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02134A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20021300096 | 2002-05-14 | -4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02134A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2002 | 20021340162 | 2002-05-21 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02140A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20022960021 | 2002-10-25 | -3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02298A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20022980005 | 2002-10-30 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02303A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20022980006 | 2002-10-30 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02303A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20022980007 | 2002-10-30 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02303A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023040032 | 2002-11-05 | -5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02309A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023310021 | 2002-12-03 | -2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02336A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023330097 | 2002-12-03 | -3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02336A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023360021 | 2002-12-10 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02344A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023370024 | 2002-12-10 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02344A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023370023 | 2002-12-10 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO02344A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023500098 | 2003-01-07 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03002A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023500167 | 2003-01-07 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03002A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20023650008 | 2003-01-14 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03014A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030020001 | 2003-01-14 | -2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03014A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030140018 | 2003-01-28 | -3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03027A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030150010 | 2003-01-28 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03027A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030300003 | 2003-02-25 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03055A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030310027 | 2003-02-25 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03055A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030350006 | 2003-02-25 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03055A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030410033 | 2003-02-25 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03055A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030570062 | 2003-03-04 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03063A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030590037 | 2003-03-11 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03069A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030660147 | 2003-03-11 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03069A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030710022 | 2003-03-25 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03083A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030860022 | 2003-04-01 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03091A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030900016 | 2003-04-15 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03101A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030920026 | 2003-04-15 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03101A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20030970017 | 2003-04-15 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03101A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031080206 | 2003-04-22 | 7 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03112A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031200042 | 2003-05-06 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03126A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031220071 | 2003-05-13 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03133A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031290085 | 2003-05-13 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03133A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031400114 | 2003-06-03 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03153A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031430020 | 2003-06-03 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03153A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031480061 | 2003-06-03 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03153A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031600110 | 2003-06-17 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03163A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031700012 | 2003-06-24 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03171A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031630054 | 2003-07-01 | -4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03181A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031770040 | 2003-07-01 | 7 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03181A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031820035 | 2003-07-08 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03188A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031900097 | 2003-07-22 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03202A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20031960026 | 2003-07-22 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03202A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032100005 | 2003-08-05 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03217C | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032040042 | 2003-08-13 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03218A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032180016 | 2003-08-19 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03226A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032250262 | 2003-08-19 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03230A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032310027 | 2003-08-26 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03237A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032380030 | 2003-09-08 | 9 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03251A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032450196 | 2003-09-08 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03251A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032520185 | 2003-09-16 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03258A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032600108 | 2003-09-23 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03265A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2003 | 20032660008 | 2003-10-06 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO03279A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040050015 | 2004-01-13 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04012A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040090021 | 2004-01-13 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04012A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040200024 | 2004-01-28 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04023A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040230028 | 2004-02-03 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04033A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040300013 | 2004-02-03 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04033A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040370016 | 2004-02-10 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04040A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040510135 | 2004-02-24 | 8 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04054A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040440032 | 2004-02-24 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04054A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040580021 | 2004-03-02 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04061A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040720028 | 2004-03-23 | 10 | 10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | SUSO04082B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040680094 | 2004-04-06 | 7 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04096A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040790022 | 2004-04-06 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04096A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040850022 | 2004-04-06 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04096A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20040930010 | 2004-04-20 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04110A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041050021 | 2004-04-20 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04110B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041200045 | 2004-05-04 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04125A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041340025 | 2004-05-18 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04138A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041470131 | 2004-06-15 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04166A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041610054 | 2004-06-15 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04166B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041750061 | 2004-06-29 | 7 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04180B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20041900060 | 2004-07-13 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04194A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20042040020 | 2004-07-27 | 9 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04208A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20042330200 | 2004-08-31 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04243B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20042170121 | 2004-09-02 | 11 | 11 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | SUSO04232A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20042320132 | 2004-09-28 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04271A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2004 | 20042400088 | 2004-10-05 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO04274A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20043240011 | 2005-01-11 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05010B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20043310057 | 2005-01-11 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05010B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20043380006 | 2005-01-11 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05010B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20043450067 | 2005-01-25 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05024A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20043520022 | 2005-01-25 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05024B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20043580040 | 2005-01-25 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05024B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050070019 | 2005-02-01 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05031A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050200047 | 2005-02-01 | -4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05031B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050340024 | 2005-02-08 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05038A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050480007 | 2005-03-01 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05059A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050700008 | 2005-03-15 | 8 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05073A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050750006 | 2005-03-29 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05087A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20050880115 | 2005-04-12 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05101A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051020016 | 2005-04-19 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05108A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051170010 | 2005-05-03 | 8 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05122A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051320031 | 2005-05-17 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05136A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051440048 | 2005-06-07 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05157A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051590024 | 2005-06-14 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05165A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051740020 | 2005-06-28 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05178A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20051880033 | 2005-07-19 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05199A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20052010005 | 2005-07-26 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05206B | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20052160018 | 2005-08-09 | 10 | 10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank |  | SUSO05220A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20052300010 | 2005-08-23 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05234A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20052430004 | 2005-09-13 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05255A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2005 | 20052590037 | 2005-09-27 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO05266A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061220101 | 2006-05-09 | 0 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06128A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061280113 | 2006-05-16 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06136A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061370017 | 2006-06-06 | 1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06156A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061580020 | 2006-06-13 | 4 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06163A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061670019 | 2006-06-20 | 3 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06170A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061730016 | 2006-06-27 | 2 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06177A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061880008 | 2006-07-11 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06191A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20061950006 | 2006-07-18 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06198A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062020320 | 2006-07-25 | 9 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06205A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062220038 | 2006-08-15 | 7 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06226A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062270278 | 2006-08-22 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06233A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062350183 | 2006-08-29 | -1 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06240A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062500009 | 2006-09-12 | 6 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06254A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062540014 | 2006-09-19 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06261A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26
SUSO | 00535 | SLD05 | UNF | 2006 | 20062620012 | 2006-09-26 | 5 | <10 |  | 0049 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SUSO06268A | SUS | 00535SLD05 | 80020 | 1998-09-25 | 2006-09-26