## SiO2_FIL_CFA_00955CL064
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1998 | 19982540760 | 1998-09-17 | 0.043 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1998 | 19982640127 | 1998-09-23 | 0.128 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1998 | 19982710112 | 1998-09-29 | 0.039 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19982810064 | 1998-10-13 | -0.079 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19982960103 | 1998-10-26 | -0.197 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19983000043 | 1998-10-28 | 0.138 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19983060134 | 1998-11-06 | 0.114 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19983210066 | 1998-11-18 | 0.232 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19983270054 | 1998-11-24 | 0.135 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990130038 | 1999-02-04 | 0.252 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990260003 | 1999-02-04 | 0.154 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990320067 | 1999-02-11 | -0.086 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990530148 | 1999-02-25 | -0.371 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990600185 | 1999-03-10 | -0.719 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990670148 | 1999-03-18 | 0.097 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990900134 | 1999-04-15 | -0.12 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19990970047 | 1999-04-15 | -0.017 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991520172 | 1999-06-09 | -0.032 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991580089 | 1999-06-24 | 0.236 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991650067 | 1999-06-30 | 0.61 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991720147 | 1999-06-30 | 0 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991160112 | 1999-07-08 | 0.206 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991790218 | 1999-07-15 | -0.036 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19992980123 | 1999-07-15 | 0.072 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991870211 | 1999-07-29 | 0.377 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991930097 | 1999-07-29 | 0.483 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992000011 | 1999-07-29 | 0.366 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19991090142 | 1999-08-24 | 0.582 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992140189 | 1999-09-08 | -0.051 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992210134 | 1999-09-09 | 0.667 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992280186 | 1999-09-09 | -0.23 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992350120 | 1999-10-15 | 0.013 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992420155 | 1999-10-18 | 0.038 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992500225 | 1999-10-19 | -0.063 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992560316 | 1999-10-20 | 0.128 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992630024 | 1999-10-21 | 0.027 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 1999 | 19992700043 | 1999-10-25 | 0.05 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19992780057 | 1999-10-26 | 0.132 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19992850192 | 1999-10-26 | 0.094 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19992910089 | 1999-10-26 | 0.062 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19993050125 | 1999-11-12 | 0.173 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19993060114 | 1999-11-12 | 15.236 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19993120177 | 1999-11-12 | 0.588 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19993190076 | 1999-11-19 | 0.036 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2000 | 19993270005 | 1999-12-10 | -0.033 |  |  | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010080027 | 2001-01-16 | -0.017 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010020021 | 2001-01-22 | 0 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010160065 | 2001-01-25 | -0.411 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010230082 | 2001-01-25 | -0.392 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010290053 | 2001-02-01 | -0.3547 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010360138 | 2001-02-12 | -0.0347 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010510121 | 2001-02-21 | 0.0699 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010570135 | 2001-03-08 | -0.033 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010640079 | 2001-03-08 | -0.087 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010710089 | 2001-03-22 | -0.106 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010780151 | 2001-03-30 | -0.0552 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010850176 | 2001-04-10 | -0.013 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010920112 | 2001-04-13 | -0.016 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20010990133 | 2001-04-18 | -0.037 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011070082 | 2001-05-01 | -0.025 |  | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011420239 | 2001-06-11 | -0.0032 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2162A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011490190 | 2001-06-18 | -0.0272 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2164A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011550121 | 2001-06-27 | 0.0007 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2178A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011630030 | 2001-06-28 | -0.0395 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2179A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011690098 | 2001-06-28 | -0.0319 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2179A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011770084 | 2001-07-11 | -0.025 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2190A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011830324 | 2001-07-11 | -0.0141 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2192A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20011930011 | 2001-07-25 | -0.0318 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2205A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20012010003 | 2001-08-02 | -0.0377 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2213B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20012060071 | 2001-08-07 | 0.0271 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2213C | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20012110125 | 2001-08-15 | -0.0214 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2226A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20012180178 | 2001-08-16 | -0.0192 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2228A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20012250170 | 2001-08-23 | -0.0781 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2228C | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2001 | 20012320180 | 2001-09-17 | -0.0111 | <0.5 | 0.24 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2260B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20013120034 | 2001-11-15 | -0.0296 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2319A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20013390024 | 2001-12-14 | -0.0719 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2348A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20013480020 | 2001-12-21 | -0.0092 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2355A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20013520044 | 2001-12-21 | -0.0045 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2355A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20013620069 | 2002-01-03 | -0.0459 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2003A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020020020 | 2002-01-03 | -0.0414 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2003A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020110029 | 2002-01-15 | -0.0434 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2015A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020230032 | 2002-02-01 | -0.0769 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2032A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020320083 | 2002-02-08 | -0.0615 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2039A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020370016 | 2002-02-08 | -0.0274 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2039A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020460021 | 2002-02-19 | -0.0151 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2050B |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020570001 | 2002-03-04 | -0.0536 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2063B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020590017 | 2002-03-11 | -0.0481 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2070A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020670031 | 2002-03-11 | -0.0313 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2070A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020740011 | 2002-03-19 | -0.0497 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2078A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020810203 | 2002-03-26 | -0.0737 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2085A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020850070 | 2002-03-28 | -0.0565 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2087A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20020930202 | 2002-04-11 | -0.0702 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2098A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021010045 | 2002-04-22 | -0.0652 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2108A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021140063 | 2002-04-29 | -0.0576 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2119A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021140064 | 2002-04-29 | -0.0553 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2119A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021260119 | 2002-05-07 | -0.0507 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2127A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021300096 | 2002-05-13 | -0.0666 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2133A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021340162 | 2002-05-15 | -0.0555 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2135A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021650017 | 2002-06-17 | -0.056 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2168A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021690004 | 2002-06-19 | -0.081 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2170A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021820016 | 2002-07-10 | 0.0048 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2189A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021830007 | 2002-07-10 | -0.0301 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2189A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021960253 | 2002-07-17 | -0.0673 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2198A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20021980018 | 2002-07-18 | -0.0539 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2199A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022060080 | 2002-07-30 | -0.0859 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2211A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022170176 | 2002-08-06 | -0.0227 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2218A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022210017 | 2002-08-12 | -0.0462 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2224A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022280002 | 2002-08-19 | -0.0489 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2231A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022330187 | 2002-08-22 | -0.0728 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2234B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022460134 | 2002-09-16 | -0.0692 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2259A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2002 | 20022470003 | 2002-09-16 | -0.0621 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2259A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20022960174 | 2002-10-28 | 0.0046 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20022970033 | 2002-10-28 | -0.0277 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20023050036 | 2002-11-04 | -0.0662 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2308A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20023310009 | 2002-12-02 | -0.057 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2336B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20023360010 | 2002-12-04 | -0.0235 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2338A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20023500097 | 2003-01-07 | -0.0146 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2006A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20023650023 | 2003-01-07 | -0.0366 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2006B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030140008 | 2003-01-21 | -0.0254 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2021A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030290012 | 2003-01-30 | -0.0219 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2029A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030350013 | 2003-02-06 | -0.0256 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2037A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030570046 | 2003-03-03 | -0.0637 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2062A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030660155 | 2003-03-10 | -0.0628 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2069A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030860007 | 2003-04-01 | -0.0112 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2091A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20030920009 | 2003-04-07 | -0.0388 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2097A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031080211 | 2003-04-24 | -0.0045 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2114A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031220045 | 2003-05-05 | 0.0011 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2125A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031400153 | 2003-05-29 | -0.0201 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2149A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031480056 | 2003-05-29 | -0.0283 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2149A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031630076 | 2003-07-17 | 0.0673 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2198A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031770050 | 2003-07-22 | -0.0482 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2203A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20031900090 | 2003-08-04 | -0.0598 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2216A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20032180061 | 2003-08-12 | -0.0102 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2224D | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20032040039 | 2003-08-13 | -0.1038 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2224A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20032310023 | 2003-08-26 | -0.072 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2238A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20032450180 | 2003-09-09 | -0.034 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2252A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2003 | 20032600081 | 2003-09-23 | -0.0652 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2265B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040050006 | 2004-01-20 | 0.023 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2020A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040090011 | 2004-01-20 | 0.015 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2020A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040200012 | 2004-02-10 | 0.074 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2041A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040230045 | 2004-02-10 | 0.007 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2041A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040300014 | 2004-02-10 | 0.033 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2041A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040370006 | 2004-02-10 | 0.01 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2041A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040440012 | 2004-02-17 | 0.023 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040540079 | 2004-03-04 | 0.041 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2064A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040580007 | 2004-03-04 | 0.04 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2064B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040680053 | 2004-03-22 | 0.021 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2082A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040720010 | 2004-03-25 | 0.016 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2085A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040790005 | 2004-03-25 | 0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2085B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040850010 | 2004-03-29 | 0.022 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2089A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20040930023 | 2004-04-05 | -0.001 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2096A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041050161 | 2004-04-26 | 0.012 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2110A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041200012 | 2004-05-04 | -0.007 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2125C | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041340114 | 2004-05-18 | -0.043 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2139A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041470153 | 2004-06-03 | 0.033 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2155A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041610020 | 2004-06-29 | -0.022 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2181A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041750015 | 2004-07-13 | -0.03 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2195A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20041900032 | 2004-07-21 | -0.003 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2202A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20042040096 | 2004-07-30 | -0.039 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2212A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20042170015 | 2004-08-13 | 0.01 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2226A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20042310055 | 2004-08-25 | 0.002 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2238A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20042380011 | 2004-08-31 | -0.04 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2244A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2004 | 20042400070 | 2004-09-07 | 0.014 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2251A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20043240007 | 2004-11-26 | 0 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2329B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20043310048 | 2004-12-09 | -0.071 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2344A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20043380079 | 2004-12-10 | 0.013 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2345A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20043450071 | 2004-12-20 | -0.032 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2355A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20043520008 | 2004-12-23 | 0.002 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2358A |  | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20043580053 | 2005-01-12 | 0.044 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2012A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050070010 | 2005-01-12 | -0.008 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2012A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050200056 | 2005-01-28 | 0.004 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2028A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050340054 | 2005-02-11 | -0.084 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2042A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050480027 | 2005-02-25 | -0.027 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2056A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050670007 | 2005-03-10 | -0.028 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2069A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050700135 | 2005-03-18 | -0.039 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2077A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050750016 | 2005-03-18 | 6.253 | 6.25 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | SIO2077A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20050880003 | 2005-03-30 | -0.024 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2089A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051020119 | 2005-04-15 | -0.004 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2105A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051170008 | 2005-04-29 | -0.034 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2119B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051320005 | 2005-05-19 | -0.003 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2139A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051440027 | 2005-06-07 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2158A | SI | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051590011 | 2005-06-10 | -0.036 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2161B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051740012 | 2005-06-28 | -0.003 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2179B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20051880016 | 2005-07-12 | 0.012 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2193A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20052010022 | 2005-07-22 | -0.069 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2203B | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20052160037 | 2005-08-08 | -0.023 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2220A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20052300018 | 2005-08-26 | -0.023 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2238A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20052430026 | 2005-09-06 | -0.025 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2249A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2005 | 20052590018 | 2005-09-23 | -0.038 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2266A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061220146 | 2006-05-05 | 0.039 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2125A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061280067 | 2006-05-15 | -0.026 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2135A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061370008 | 2006-05-25 | 0.035 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2145A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061580004 | 2006-06-23 | -0.025 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2174A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061670004 | 2006-06-23 | -0.043 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2174A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061730002 | 2006-07-17 | -0.041 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2192A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061880005 | 2006-07-27 | -0.126 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2208A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20061950004 | 2006-07-31 | -0.095 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2212A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062010298 | 2006-08-09 | 0.01 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2221A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062220049 | 2006-08-21 | -0.102 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2233A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062270295 | 2006-08-28 | -0.085 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2240A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062350006 | 2006-09-20 | -0.018 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2263A | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062500010 | 2006-09-26 | -0.085 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2269C | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062540022 | 2006-09-26 | -0.017 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2269D | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2006 | 20062620006 | 2006-09-27 | -0.065 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2269E | SIO | 00955CL064 | 80020 | 1998-09-17 | 2006-09-27 | 0.2 | 60 | I270085 | C