## SiO2_UNF_ICP_00956PLA15
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010050015 | 2001-01-10 | -0.019 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010220061 | 2001-01-26 | -0.017 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010300027 | 2001-02-06 | 0.0327 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010370034 | 2001-02-13 | -0.0112 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010530008 | 2001-03-02 | -0.0047 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010660080 | 2001-03-15 | -0.0074 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20010800013 | 2001-03-26 | -0.0073 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011020069 | 2001-04-25 | -0.0213 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011160117 | 2001-05-02 | 0.0095 |  | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NONE |  | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011440080 | 2001-06-14 | -0.01508 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01165A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011650187 | 2001-06-25 | 0.00762 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01176A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011780066 | 2001-07-16 | -0.01633 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01197A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20011900438 | 2001-07-30 | -0.01989 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01211A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012040198 | 2001-08-01 | -0.00213 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01213A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012200038 | 2001-08-31 | -0.01839 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01239A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2001 | 20012340190 | 2001-09-28 | -0.04417 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP01270A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013120025 | 2001-12-12 | 0.06403 | E0.06 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP01346A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013620084 | 2002-01-09 | -0.01301 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02009A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20013480017 | 2002-01-10 | 0.01354 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02010A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020110020 | 2002-01-24 | -0.04748 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02024A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020320087 | 2002-02-27 | -0.03821 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02057B | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020460030 | 2002-02-27 | 0.03508 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02057B | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020590013 | 2002-04-02 | -0.00373 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02092A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020740024 | 2002-04-02 | 0.00804 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02092A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20020850083 | 2002-04-15 | 0.01021 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02105A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021010038 | 2002-04-23 | -0.01088 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02113A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021140076 | 2002-04-30 | 0.00123 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02120A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2002 | 20021300103 | 2002-05-16 | 0.00851 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02136A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022960179 | 2002-11-08 | 0.01692 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20022970027 | 2002-11-08 | 0.00913 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02312A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023050037 | 2002-11-26 | 0.01607 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP02330A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023310017 | 2003-01-07 | 0.01483 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023500086 | 2003-01-07 | -0.01254 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03007A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023360019 | 2003-01-08 | -0.00444 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03008A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20023650019 | 2003-01-08 | 0.0056 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03008A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030140014 | 2003-01-22 | 0.06084 | E0.06 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03022A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030290013 | 2003-02-07 | 0.03174 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030350015 | 2003-02-07 | 0.02273 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03038A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030570054 | 2003-03-12 | 2.0831 | 2.1 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | WICP03071A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030660163 | 2003-03-27 | -0.02842 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03086A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20030920008 | 2003-04-23 | 0.01003 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03113A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031080224 | 2003-05-21 | 0.026 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03141B | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031220054 | 2003-05-21 | -0.00838 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03141B | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031400141 | 2003-06-03 | 0.00458 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03154B | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031480053 | 2003-06-10 | 0.00484 | <0.07 | 0.04 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | WICP03161A | IP9 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031630059 | 2003-07-24 | 0.0109 | E0.011 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03205A | IP6 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031770052 | 2003-07-25 | 0.0165 | E0.017 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03205B | ICP1 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20031900087 | 2003-08-11 | 0.0108 | E0.011 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03223A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032040035 | 2003-08-15 | 0.0243 | 0.024 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03227A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032310022 | 2003-08-28 | 0.0088 | E0.009 | 0.008 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03240A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032180067 | 2003-08-28 | 0.0275 | 0.028 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE03240A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032450191 | 2003-10-03 | -0.0106 | <0.020 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03275A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2003 | 20032600087 | 2003-10-04 | -0.0069 | <0.020 | 0.008 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE03275A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040050014 | 2004-02-05 | 0.0095 | E0.01 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04036A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040090013 | 2004-02-05 | 0.0096 | E0.01 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04036A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040200006 | 2004-02-05 | 0.004 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040230037 | 2004-02-05 | 0.0033 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040300017 | 2004-02-05 | 0.0024 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04036A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040540075 | 2004-03-09 | -0.0081 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040550005 | 2004-03-09 | -0.0133 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040370009 | 2004-03-09 | 0.0156 | 0.016 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04069A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040440009 | 2004-03-09 | 0.0031 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04069A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040720020 | 2004-03-17 | 0.008 | E0.008 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04077B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040680046 | 2004-03-17 | 0.0107 | 0.011 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04077B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040850006 | 2004-04-01 | -0.0027 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04092A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040790013 | 2004-04-09 | -0.0008 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20040930032 | 2004-04-09 | -0.0033 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04100A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041050139 | 2004-04-22 | 0.0017 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04112A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041200015 | 2004-05-18 | 0.0108 | 0.011 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04139A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041340118 | 2004-05-21 | 0.0021 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04139C | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041470150 | 2004-06-02 | 0.0048 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04154A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041610030 | 2004-06-18 | 0.001 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04170A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041750004 | 2004-06-29 | 0.0084 | E0.008 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04181C | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042040081 | 2004-07-29 | 0.0073 | E0.007 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04211A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20041900037 | 2004-07-29 | 0.0122 | 0.012 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04211A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042170003 | 2004-08-11 | 0.0076 | E0.008 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04224B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042310050 | 2004-08-25 | 0.0063 | E0.006 | 0.005 | 2366 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE04238A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042380002 | 2004-09-01 | 0.0032 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04245B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2004 | 20042400077 | 2004-09-08 | 0.0028 | <0.010 | 0.005 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04252B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043240002 | 2004-12-07 | 0.0059 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04342A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043380064 | 2004-12-15 | 0.0043 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE04349B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043310053 | 2005-01-05 | -0.0001 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05005A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043450076 | 2005-01-05 | 0.0013 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05005A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043520002 | 2005-01-06 | 0.0013 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05006B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20043580050 | 2005-01-06 | 0.0002 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05006B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050070002 | 2005-01-20 | 0.0069 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05020A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050200052 | 2005-02-04 | 0.0072 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05035A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050340051 | 2005-02-11 | 0.0057 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05042B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050480031 | 2005-02-24 | -0.0045 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05055A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050670006 | 2005-03-22 | 0.0454 | 0.05 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE05081B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050700128 | 2005-03-23 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050750020 | 2005-03-24 | 0.0041 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05082B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20050880007 | 2005-04-06 | 0.0083 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05096A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051020124 | 2005-04-18 | 0.0045 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05108A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051170005 | 2005-05-03 | 0.0058 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05123A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051320007 | 2005-05-31 | -0.0062 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05151B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051440010 | 2005-06-02 | 0.0208 | E0.02 | 0.02 | 2366 | Analyte detected in laboratory blank | Analyte detected in laboratory blank |  | mg/L | Blank | Yes | ICPOE05153A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051590008 | 2005-06-16 | 0.0179 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05167B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051660107 | 2005-06-27 | 0.0145 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05178B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051740008 | 2005-06-29 | -0.0067 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05180B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051800022 | 2005-07-11 | -0.0003 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05192A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051880005 | 2005-07-19 | 0.0025 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20051940004 | 2005-07-19 | 0.0042 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05200B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052010031 | 2005-08-05 | 0.0092 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05217A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052160031 | 2005-08-10 | 0.0043 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052160035 | 2005-08-10 | 0.0044 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05222A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052210003 | 2005-08-15 | 0.0063 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05227A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052300021 | 2005-08-25 | 0.0041 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05237B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052430024 | 2005-09-08 | 0.0035 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05251B | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2005 | 20052590015 | 2005-09-28 | -0.0058 | <0.04 | 0.02 | 2366 |  |  |  | mg/L | Blank | No | ICPOE05271A | ICP2 | 00956PLA15 | 80020 | 2001-01-10 | 2005-09-28 | 0.07 |  |  | A