## TURB_UNF_NTRU_63676TS098
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043240018 | 2004-12-27 | 0.153 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04362A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043280050 | 2004-12-28 | 0.08 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04362B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043380017 | 2004-12-28 | 0.104 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04362B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043310064 | 2004-12-29 | 0.131 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04363B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043380001 | 2004-12-29 | 0.309 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04363B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043450065 | 2004-12-30 | 0.15 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04365A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043440146 | 2004-12-30 | 0.805 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB04365A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043510019 | 2005-01-03 | 0.172 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05003A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043520021 | 2005-01-03 | 0.086 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05003A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043650004 | 2005-01-04 | 0.305 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05004A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043580039 | 2005-01-04 | 0.269 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05004A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20043580038 | 2005-01-04 | 0.4 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05004A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050070018 | 2005-01-11 | 0.224 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05011A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050130093 | 2005-01-14 | 0.132 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05014A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050260025 | 2005-02-03 | 0.269 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05034A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050200031 | 2005-02-03 | 0.175 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05034A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050340028 | 2005-02-08 | 0.124 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05039A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050410015 | 2005-02-16 | 0.106 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05046A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050480013 | 2005-02-22 | 0.111 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05053A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050550027 | 2005-03-03 | 0.116 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05062A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050700013 | 2005-03-15 | 0.122 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05074A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050700014 | 2005-03-15 | 0.101 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05074A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050750010 | 2005-03-17 | 0.453 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05075A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050840098 | 2005-03-31 | 0.671 | <2 |  | 2187 |  |  |  | mg/L | Blank | No | TURB05089A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050880109 | 2005-03-31 | 0.356 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05089A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20050950046 | 2005-04-07 | 0.161 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05097A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051020008 | 2005-04-14 | 0.143 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05104A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051110018 | 2005-04-27 | 1.02 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05115A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051170118 | 2005-05-04 | 0.384 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05122B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051250013 | 2005-05-10 | 0.436 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05130A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051320044 | 2005-05-17 | 0.088 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05136A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051380018 | 2005-05-20 | 0.139 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05140A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051440054 | 2005-05-27 | 0.286 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05147A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051530011 | 2005-06-10 | 0.102 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05159A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051590027 | 2005-06-10 | 0.125 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05161A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051660118 | 2005-06-17 | 0.183 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05168A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051740028 | 2005-06-29 | 0.674 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05180A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051800196 | 2005-07-13 | 0.445 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05193A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051880032 | 2005-07-15 | 0.505 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05195B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20051940014 | 2005-07-22 | 0.378 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05203A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052010012 | 2005-07-27 | 0.294 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05208B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052160020 | 2005-08-11 | 0.219 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05223A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052160019 | 2005-08-11 | 0.198 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05223A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052210013 | 2005-08-11 | 3.85 | 4 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank |  | TURB05223B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052300014 | 2005-09-06 | 2.23 | 2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank |  | TURB05249B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052370005 | 2005-09-08 | 0.651 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05251B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052430015 | 2005-09-19 | 0.369 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05259A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052590026 | 2005-10-03 | 0.299 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05269A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2005 | 20052520003 | 2005-10-04 | 0.84 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB05264A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061220103 | 2006-05-04 | 0.112 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06123A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061280110 | 2006-05-12 | 0.466 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06131B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061370014 | 2006-05-22 | 0.398 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06139A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061450003 | 2006-05-31 | 0.093 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06151A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061580017 | 2006-06-08 | 0.127 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06159A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061670023 | 2006-06-20 | 0.159 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06170A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061730013 | 2006-06-26 | 0.148 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06177A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061800054 | 2006-06-30 | 0.208 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06181A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061880013 | 2006-07-10 | 0.112 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06191A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20061950011 | 2006-07-18 | 0.144 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06199A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062020319 | 2006-07-24 | 0.191 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06205C | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062090029 | 2006-08-08 | 0.273 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06220B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062220041 | 2006-08-21 | 0.307 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06233A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062270272 | 2006-08-22 | 0.155 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06234B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062350180 | 2006-08-25 | 0.341 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06237A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062410054 | 2006-09-07 | 0.349 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06249A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062500006 | 2006-09-08 | 0.101 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06251A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062540013 | 2006-09-22 | 0.441 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06262A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062620011 | 2006-09-22 | 0.084 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06264A | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2
Turbidity, UNF, NTRU | 63676 | TS098 | UNF | 2006 | 20062680076 | 2006-09-27 | 0.087 | <2 |  | 2187 |  |  |  | NTRU | Blank | No | TURB06270B | HAC | 63676TS098 | 80020 | 2004-12-27 | 2006-09-27 | 2