## UV@254_FIL_UVAbs_50624UV005
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040050029 | 2004-01-05 | 0.0038638 | 0.0039 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV04005A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040090008 | 2004-01-12 | 0.0027122 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04012A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040200019 | 2004-01-20 | 0.0024352 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04020A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040230027 | 2004-01-27 | 0.0010409 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04027A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040300003 | 2004-02-02 | 0.0029726 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04033A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040370021 | 2004-02-13 | 0.0011826 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04043A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040440036 | 2004-02-23 | 0.0008053 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04054A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040510133 | 2004-02-27 | 0.0011597 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | mg/L | Blank | No | UV04056A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040580030 | 2004-03-04 | 0.0010514 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04064A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040680097 | 2004-03-08 | 0.0035963 | 0.0036 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV04068A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040720008 | 2004-03-16 | 0.0018277 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04076A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040790019 | 2004-03-23 | 0.0021958 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04083A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040850024 | 2004-03-30 | 0.002543 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04089A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20040930003 | 2004-04-05 | 0.0047822 | 0.0048 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV04096A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20041050041 | 2004-04-15 | 0.0025191 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04106A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20041200041 | 2004-05-07 | 0.0023508 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04128A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20041340020 | 2004-05-17 | 0.0026484 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04138A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20041610050 | 2004-06-14 | 0.003294 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04166A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20041750055 | 2004-06-29 | 0.00207 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04180A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20041900045 | 2004-07-15 | 0.0020294 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04197A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20042040040 | 2004-07-28 | 0.002079 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04210A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20042170150 | 2004-08-10 | 0.0012655 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04223A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20042320143 | 2004-08-25 | 0.0024276 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04238A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20042330182 | 2004-08-25 | 0.0022292 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04238A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2004 | 20042400085 | 2004-08-30 | 0.0006289 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04243B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20043240016 | 2004-11-23 | -0.000705 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04328A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20043310061 | 2004-12-08 | 0.0026436 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04343A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20043380009 | 2004-12-08 | 0.0012035 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04343A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20043450062 | 2004-12-13 | 0.0006046 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04348A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20043520017 | 2004-12-21 | 0.0005488 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04356A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20043580031 | 2004-12-28 | 0.002914 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04363A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050070023 | 2005-01-10 | 0.0064621 | 0.0065 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05010A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050200044 | 2005-01-24 | 0.0011497 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05024A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050350035 | 2005-02-11 | 0.0001273 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05042A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050480012 | 2005-02-18 | 0.0050569 | 0.0051 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05049B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050700015 | 2005-03-14 | 0.0033884 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05073B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050750011 | 2005-03-21 | 0.0026021 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05080A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20050880107 | 2005-03-31 | 0.0014544 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05089A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051020003 | 2005-04-15 | 0.0015392 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05105B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051170117 | 2005-05-02 | 0.0020876 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05122B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051320045 | 2005-05-16 | 0.0006413 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05136A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051440050 | 2005-05-27 | 0.0019822 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05154B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051590041 | 2005-06-10 | 0.0033822 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05161A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051740027 | 2005-06-24 | 0.0043788 | 0.0044 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05174B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20051880034 | 2005-07-14 | 0.004354 | 0.0044 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05195A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20052010015 | 2005-07-22 | 0.0061822 | 0.0062 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05203B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20052160016 | 2005-08-09 | 0.0005254 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05221A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20052300016 | 2005-08-19 | 0.0004639 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05231B | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2005 | 20052590033 | 2005-09-22 | -0.000195 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05264A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20061220106 | 2006-05-05 | -0.000454 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06125A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20061370010 | 2006-05-22 | 0.0005335 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06142A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20061580013 | 2006-06-12 | -0.001919 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06163A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20061730010 | 2006-06-28 | -0.000792 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06179A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20061880014 | 2006-07-10 | -0.002167 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06191A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20062020315 | 2006-07-24 | -0.001367 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06205A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20062220046 | 2006-08-11 | -0.000116 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06223A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20062350184 | 2006-08-28 | -0.003248 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06240A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20062500003 | 2006-09-11 | 0.0066972 | 0.0067 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV06254A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @254nm | 50624 | UV005 | FIL | 2006 | 20062620018 | 2006-09-26 | -0.001678 | <0.0035 |  | 2614 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06268A | SP1 | 50624UV005 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005