## UV@280_FIL_UVAbs_61726UV007
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040050029 | 2004-01-05 | 0.0031934 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04005A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040090008 | 2004-01-12 | 0.002811 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04012A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040200019 | 2004-01-20 | 0.0021048 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04020A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040230027 | 2004-01-27 | 0.000854 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04027A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040300003 | 2004-02-02 | 0.0027838 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04033A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040370021 | 2004-02-13 | 0.0006208 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04043A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040440036 | 2004-02-23 | 0.0006442 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04054A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040510133 | 2004-02-27 | 0.0009851 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | mg/L | Blank | No | UV04056A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040580030 | 2004-03-04 | 0.0011811 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04064A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040680097 | 2004-03-08 | 0.003613 | 0.0036 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV04068A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040720008 | 2004-03-16 | 0.0012212 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04076A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040790019 | 2004-03-23 | 0.0022206 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04083A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040850024 | 2004-03-30 | 0.0030823 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04089A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20040930003 | 2004-04-05 | 0.004724 | 0.0047 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV04096A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20041050041 | 2004-04-15 | 0.0019088 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04106A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20041200041 | 2004-05-07 | 0.0016861 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04128A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20041340020 | 2004-05-17 | 0.0024819 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04138A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20041610050 | 2004-06-14 | 0.0030279 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04166A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20041750055 | 2004-06-29 | 0.0016918 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04180A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20041900045 | 2004-07-15 | 0.0017271 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04197A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20042040040 | 2004-07-28 | 0.0018744 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04210A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20042170150 | 2004-08-10 | 0.0012808 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04223A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20042320143 | 2004-08-25 | 0.0020399 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04238A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20042330182 | 2004-08-25 | 0.0018301 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04238A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2004 | 20042400085 | 2004-08-30 | 0.0013447 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04243B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20043240016 | 2004-11-23 | -0.000473 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04328A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20043310061 | 2004-12-08 | 0.0021448 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04343A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20043380009 | 2004-12-08 | 0.0010576 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04343A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20043450062 | 2004-12-13 | 0.0007815 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04348A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20043520017 | 2004-12-21 | 0.0009102 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04356A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20043580031 | 2004-12-28 | 0.0030231 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV04363A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050070023 | 2005-01-10 | 0.0059338 | 0.0059 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05010A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050200044 | 2005-01-24 | 0.0011315 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05024A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050350035 | 2005-02-11 | -1e-05 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05042A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050480012 | 2005-02-18 | 0.0055428 | 0.0055 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05049B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050700015 | 2005-03-14 | 0.0026722 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05073B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050750011 | 2005-03-21 | 0.0027452 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05080A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20050880107 | 2005-03-31 | 0.001019 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05089A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051020003 | 2005-04-15 | 0.0016651 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05105B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051170117 | 2005-05-02 | 0.0019007 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05122B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051320045 | 2005-05-16 | 0.0006599 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05136A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051440050 | 2005-05-27 | 0.0016127 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05154B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051590041 | 2005-06-10 | 0.0032849 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05161A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051740027 | 2005-06-24 | 0.0038877 | 0.0039 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05174B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20051880034 | 2005-07-14 | 0.0044665 | 0.0045 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05195A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20052010015 | 2005-07-22 | 0.0053873 | 0.0054 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV05203B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20052160016 | 2005-08-09 | 0.000658 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05221A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20052300016 | 2005-08-19 | 0.0005679 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05231B | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2005 | 20052590033 | 2005-09-22 | -0.001085 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV05264A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20061220106 | 2006-05-05 | 1.9e-05 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06125A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20061370010 | 2006-05-22 | 0.0001602 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06142A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20061580013 | 2006-06-12 | -0.003613 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06163A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20061730010 | 2006-06-28 | -0.00081 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06179A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20061880014 | 2006-07-10 | -0.001264 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06191A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20062020315 | 2006-07-24 | -0.001562 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06205A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20062220046 | 2006-08-11 | 0.0002837 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06223A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20062350184 | 2006-08-28 | -0.001773 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06240A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20062500003 | 2006-09-11 | 0.0080695 | 0.0081 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank |  | UV06254A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005
UV Absorbing Organic Constituents @280nm | 61726 | UV007 | FIL | 2006 | 20062620018 | 2006-09-26 | -0.00079 | <0.0035 |  | 2615 |  |  |  | u/cm | Blank | No | UV06268A | SP1 | 61726UV007 | 80020 | 2004-01-05 | 2006-09-26 | 0.005