## N-TOTAL_FIL_CFA_62854CL063
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041550020 | 2004-06-10 | 0.002 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP161D | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041610056 | 2004-06-21 | -0.02 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP173A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041700082 | 2004-07-01 | -0.013 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP183A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041750056 | 2004-07-06 | 0.005 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP188A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041820034 | 2004-07-14 | 0.009 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP195A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041900061 | 2004-07-15 | 0.002 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP196A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20041960049 | 2004-07-19 | 0.008 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP198B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042040077 | 2004-07-27 | 0.004 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP208A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042110014 | 2004-08-04 | 0.019 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP215B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042170122 | 2004-08-10 | -0.01 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP219B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042240113 | 2004-08-18 | 0.015 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP230A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042320137 | 2004-08-25 | -0.004 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP236C | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042320135 | 2004-08-25 | -0.003 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP236C | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042330207 | 2004-08-25 | 0.009 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP236C | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042370106 | 2004-09-01 | -0.01 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP243A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042400090 | 2004-09-01 | -0.023 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP243A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2004 | 20042450137 | 2004-09-08 | -0.018 | <0.03 |  | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP247B |  | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043240013 | 2004-11-26 | 0.009 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP329A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043280049 | 2004-12-10 | -0.013 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP343B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043310058 | 2004-12-10 | -0.006 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP343B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043380003 | 2004-12-15 | -0.007 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP348A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043380004 | 2004-12-15 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP348A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043440148 | 2004-12-15 | -0.011 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP349A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043450068 | 2004-12-15 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP349A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043510017 | 2004-12-22 | -0.022 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP356A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043520024 | 2004-12-22 | -0.011 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP356A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043580034 | 2005-01-07 | -0.006 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP003A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043580036 | 2005-01-07 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP003A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20043650003 | 2005-01-07 | -0.005 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP003A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050070015 | 2005-01-11 | -0.011 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP007A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050130092 | 2005-01-20 | 0.004 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP018A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050200049 | 2005-01-26 | -0.006 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP021A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050260023 | 2005-01-27 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP026A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050340022 | 2005-02-14 | -0.014 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP040A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050410008 | 2005-02-16 | -0.016 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP046A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050480006 | 2005-02-24 | 0.003 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP053A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050550023 | 2005-03-08 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP062A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050670011 | 2005-03-14 | 0.045 | E0.05 | 0.03 | 2754 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | PDNP069A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050700005 | 2005-03-15 | -0.013 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP073A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050700006 | 2005-03-15 | -0.012 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP073A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050750005 | 2005-03-21 | -0.016 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP077A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050840097 | 2005-03-30 | 0.003 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP087A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050880117 | 2005-04-05 | -0.014 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP094A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20050950045 | 2005-04-12 | -0.026 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP101A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051020017 | 2005-04-28 | -0.013 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP116A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051110005 | 2005-04-29 | -0.019 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP118A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051170011 | 2005-05-10 | -0.004 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP126A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051250004 | 2005-05-11 | 0.001 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP130A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051320028 | 2005-05-20 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP137B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051380015 | 2005-05-23 | -0.004 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP140A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051440044 | 2005-05-27 | -0.008 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP145A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051530020 | 2005-06-06 | -0.014 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP154A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051590026 | 2005-06-15 | -0.016 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP165A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051660175 | 2005-06-17 | 0.01 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP166A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051740018 | 2005-06-30 | 0.013 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP179B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051800188 | 2005-07-05 | -0.015 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP182B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051880017 | 2005-07-15 | -0.001 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP195A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20051940016 | 2005-07-15 | 0.002 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP195A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052010006 | 2005-07-29 | 0.004 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP209A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052160006 | 2005-08-11 | -0.016 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP221A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052160008 | 2005-08-11 | -0.012 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP221A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052210011 | 2005-08-12 | -0.006 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP221B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052300008 | 2005-08-25 | 0.042 | E0.04 | 0.03 | 2754 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | PDNP235B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052370001 | 2005-08-29 | -0.007 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP237A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052430005 | 2005-09-02 | -0.003 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP244A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052520007 | 2005-09-23 | -0.001 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP263B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2005 | 20052590036 | 2005-09-26 | -0.021 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP265A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061220100 | 2006-05-15 | -0.01 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP131C | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061280112 | 2006-05-15 | -0.003 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP131C | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061370015 | 2006-06-01 | -0.047 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP150B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061580019 | 2006-07-05 | 0.062 | 0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PDNP186A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061670022 | 2006-07-05 | 0.026 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP186A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061730015 | 2006-07-06 | -0.01 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP186B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061880010 | 2006-07-14 | -0.01 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP194A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20061950008 | 2006-07-27 | 0.036 | E0.04 | 0.03 | 2754 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | PDNP206A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20062220040 | 2006-08-15 | 0.009 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP226B | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20062270274 | 2006-08-25 | -0.04 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP235A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P | 62854 | CL063 | FIL | 2006 | 20062020318 | 2006-09-06 | 0.004 | <0.06 | 0.03 | 2754 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PDNP249A | ALK | 62854CL063 | 80020 | 2004-06-10 | 2006-09-06 | 0.06 | 5 | I265003 | A