## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 | 53.9 | 56.95 | 94.6444 | -5.3556 | -0.45343 | 50 | 2111 |  |  |  | ug/L | 33DIW-67127
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1910036 | 1996-07-09 | 53.1 | 56.95 | 93.2397 | -6.7603 | -0.57237 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 | 29.5 | 26.05 | 113.2438 | 13.2438 | 0.5402 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 | 26.5 | 26.05 | 101.7274 | 1.7274 | 0.070461 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 | 29.4 | 26.05 | 112.8599 | 12.8599 | 0.52454 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2270085 | 1996-08-14 | 28.2 | 26.05 | 108.2534 | 8.2534 | 0.33664 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 | 6.4 | 7.035 | 90.9737 | -9.0263 | -0.10279 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 | 5 | 7.035 | 71.0732 | -28.9268 | -0.32943 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2700105 | 1996-09-26 | 9.7 | 7.035 | 137.882 | 37.882 | 0.43141 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 | 13.4 | 7.035 | 190.4762 | 90.4762 | 1.0304 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1730070 | 1996-06-21 | 11.9 | 7.035 | 169.1542 | 69.1542 | 0.78755 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 | 24.2 | 26.05 | 92.8983 | -7.1017 | -0.28967 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 | 10.1 | 7.035 | 143.5679 | 43.5679 | 0.49616 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 | 5.9 | 7.035 | 83.8664 | -16.1336 | -0.18373 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 | 7.9 | 7.035 | 112.2957 | 12.2957 | 0.14003 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 | 8.3 | 7.035 | 117.9815 | 17.9815 | 0.20478 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 | 7.3 | 7.035 | 103.7669 | 3.7669 | 0.042898 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850118 | 1996-07-03 | 8.8 | 7.035 | 125.0888 | 25.0888 | 0.28572 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 | 27.1 | 26.05 | 104.0307 | 4.0307 | 0.16441 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850146 | 1996-07-03 | 9.2 | 7.035 | 130.7747 | 30.7747 | 0.35047 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 | 47.1 | 56.95 | 82.7041 | -17.2959 | -1.4644 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0380023 | 1997-02-07 | 17.3 | 16.45 | 105.1672 | 5.1672 | 0.08279 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0430029 | 1997-02-12 | 19.4 | 16.45 | 117.9331 | 17.9331 | 0.28733 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2180067 | 1997-08-06 | 20.306 | 16.45 | 123.4407 | 23.4407 | 0.37557 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0840060 | 1997-03-25 | 46.6 | 48.9 | 95.2965 | -4.7035 | -0.17398 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0840063 | 1997-03-25 | 57.3 | 48.9 | 117.1779 | 17.1779 | 0.63541 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2590003 | 1997-09-16 | 48.52 | 48.9 | 99.2229 | -0.7771 | -0.028745 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2620130 | 1997-09-19 | 51.079 | 48.9 | 104.456 | 4.456 | 0.16483 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0270090 | 1997-01-27 | 9.7 | 5.6 | 173.2143 | 73.2143 | 0.44183 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0300033 | 1997-01-30 | 6.3 | 5.6 | 112.5 | 12.5 | 0.075434 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2060056 | 1997-07-25 | 11.704 | 5.6 | 209 | 109 | 0.65779 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2110037 | 1997-07-30 | 8.099 | 5.6 | 144.625 | 44.625 | 0.2693 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0490208 | 1997-02-18 | 55.103 | 48.9 | 112.6851 | 12.6851 | 0.46922 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2250009 | 1997-08-13 | 56.117 | 48.9 | 114.7587 | 14.7587 | 0.54592 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2960016 | 1996-10-22 | 47.2 | 48.9 | 96.5235 | -3.4765 | -0.12859 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1120010 | 1997-04-22 | 51.718 | 48.9 | 105.7628 | 5.7628 | 0.21316 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0910024 | 1997-04-01 | 7.1 | 5.6 | 126.7857 | 26.7857 | 0.16164 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0920051 | 1997-04-02 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2680017 | 1997-09-25 | 5.647 | 5.6 | 100.8393 | 0.83929 | 0.0050649 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2730005 | 1997-09-30 | 7.295 | 5.6 | 130.2679 | 30.2679 | 0.18266 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2830174 | 1996-10-09 | 18 | 16.45 | 109.4225 | 9.4225 | 0.15097 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0980024 | 1997-04-08 | 17.976 | 16.45 | 109.2766 | 9.2766 | 0.14863 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3270073 | 1996-11-22 | 7.5 | 5.6 | 133.9286 | 33.9286 | 0.20475 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3340027 | 1996-11-29 | 6.4 | 5.6 | 114.2857 | 14.2857 | 0.086211 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1420078 | 1997-05-22 | 5.49 | 5.6 | 98.0357 | -1.9643 | -0.011854 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1480080 | 1997-05-28 | 7.806 | 5.6 | 139.3929 | 39.3929 | 0.23773 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3440044 | 1996-12-09 | 19 | 16.45 | 115.5015 | 15.5015 | 0.24837 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3520199 | 1996-12-17 | 20.8 | 16.45 | 126.4438 | 26.4438 | 0.42369 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1600049 | 1997-06-09 | 22.176 | 16.45 | 134.8085 | 34.8085 | 0.55771 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1620186 | 1997-06-11 | 16.665 | 16.45 | 101.307 | 1.307 | 0.020941 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3200036 | 1996-11-15 | 49.2 | 48.9 | 100.6135 | 0.6135 | 0.022693 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3240032 | 1996-11-19 | 53.4 | 48.9 | 109.2025 | 9.2025 | 0.3404 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1330064 | 1997-05-13 | 49.923 | 48.9 | 102.092 | 2.092 | 0.077383 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1390079 | 1997-05-19 | 50.543 | 48.9 | 103.3599 | 3.3599 | 0.12428 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3090079 | 1996-11-04 | 53.4 | 48.9 | 109.2025 | 9.2025 | 0.3404 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3130072 | 1996-11-08 | 50.9 | 48.9 | 104.09 | 4.09 | 0.15129 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1260021 | 1997-05-06 | 53.737 | 48.9 | 109.8916 | 9.8916 | 0.36589 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1320035 | 1997-05-12 | 55.333 | 48.9 | 113.1554 | 13.1554 | 0.48661 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2850073 | 1996-10-11 | 18.7 | 16.45 | 113.6778 | 13.6778 | 0.21915 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2970037 | 1996-10-23 | 15 | 16.45 | 91.1854 | -8.8146 | -0.14123 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1000033 | 1997-04-10 | 18.514 | 16.45 | 112.5471 | 12.5471 | 0.20103 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1070061 | 1997-04-17 | 18.771 | 16.45 | 114.1094 | 14.1094 | 0.22607 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0500012 | 1997-02-19 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.064658 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2300100 | 1997-08-18 | 6.707 | 5.6 | 119.7679 | 19.7679 | 0.11929 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0700002 | 1997-03-11 | 23.4 | 16.45 | 142.2492 | 42.2492 | 0.67693 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0730030 | 1997-03-14 | 17 | 16.45 | 103.3435 | 3.3435 | 0.05357 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2450417 | 1997-09-02 | 18.765 | 16.45 | 114.0729 | 14.0729 | 0.22548 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2530027 | 1997-09-10 | 19.837 | 16.45 | 120.5897 | 20.5897 | 0.32989 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0070016 | 1997-01-07 | 19.8 | 16.45 | 120.3647 | 20.3647 | 0.32629 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0090045 | 1997-01-09 | 18.8 | 16.45 | 114.2857 | 14.2857 | 0.22889 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1880144 | 1997-07-07 | 17.96 | 16.45 | 109.1793 | 9.1793 | 0.14707 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1900061 | 1997-07-09 | 16.706 | 16.45 | 101.5562 | 1.5562 | 0.024934 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3610068 | 1996-12-26 | 52.9 | 48.9 | 108.18 | 8.18 | 0.30257 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3620033 | 1996-12-27 | 54.5 | 48.9 | 111.4519 | 11.4519 | 0.4236 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1740057 | 1997-06-23 | 51.346 | 48.9 | 105.002 | 5.002 | 0.18502 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1770158 | 1997-06-26 | 54.533 | 48.9 | 111.5194 | 11.5194 | 0.4261 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3090070 | 1996-11-04 | 52.6 | 48.9 | 107.5665 | 7.5665 | 0.27988 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1190055 | 1997-04-29 | 50.579 | 48.9 | 103.4335 | 3.4335 | 0.12701 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3520187 | 1996-12-17 | 18.9 | 16.45 | 114.8936 | 14.8936 | 0.23863 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1690017 | 1997-06-18 | 18.164 | 16.45 | 110.4195 | 10.4195 | 0.16694 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0560327 | 1997-02-25 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.064658 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0570003 | 1997-02-26 | 7.1 | 5.6 | 126.7857 | 26.7857 | 0.16164 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2330047 | 1997-08-21 | 8.502 | 5.6 | 151.8214 | 51.8214 | 0.31273 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2380060 | 1997-08-26 | 5.555 | 5.6 | 99.1964 | -0.80357 | -0.0048493 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 3050010 | 1996-10-31 | 8.9 | 5.6 | 158.9286 | 58.9286 | 0.35562 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1200072 | 1997-04-30 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.064658 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0020007 | 1997-01-02 | 7.3 | 5.6 | 130.3571 | 30.3571 | 0.1832 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1830044 | 1997-07-02 | 7.08 | 5.6 | 126.4286 | 26.4286 | 0.15949 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0150021 | 1997-01-15 | 55.9 | 48.9 | 114.3149 | 14.3149 | 0.5295 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 0240019 | 1997-01-24 | 56.6 | 48.9 | 115.7464 | 15.7464 | 0.58246 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 1960108 | 1997-07-15 | 52.901 | 48.9 | 108.182 | 8.182 | 0.30265 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1997 | 2030244 | 1997-07-22 | 54 | 48.9 | 110.4294 | 10.4294 | 0.38578 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0770039 | 1998-03-18 | 26.767 | 26.45 | 101.1985 | 1.1985 | 0.028178 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2600193 | 1998-09-17 | 25.773 | 26.45 | 97.4405 | -2.5595 | -0.060178 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0280056 | 1998-01-28 | 12.111 | 7.625 | 158.8328 | 58.8328 | 0.39876 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2100198 | 1998-07-29 | 11.573 | 7.625 | 151.777 | 51.777 | 0.35093 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0350036 | 1998-02-04 | 25.484 | 26.45 | 96.3478 | -3.6522 | -0.085867 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2170055 | 1998-08-05 | 23.045 | 26.45 | 87.1267 | -12.8733 | -0.30267 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3020007 | 1997-10-29 | 28.927 | 26.45 | 109.3648 | 9.3648 | 0.26893 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1190031 | 1998-04-29 | 33.08 | 26.45 | 125.0662 | 25.0662 | 0.58933 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0620090 | 1998-03-03 | 27.929 | 26.3 | 106.1939 | 6.1939 | 0.1448 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2720076 | 1998-09-29 | 28.036 | 26.3 | 106.6008 | 6.6008 | 0.15431 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0270007 | 1998-01-27 | 35.12 | 33.475 | 104.9141 | 4.9141 | 0.14622 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25145-75143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2090040 | 1998-07-28 | 33.64 | 33.475 | 100.4929 | 0.49291 | 0.014667 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25145-75143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3080052 | 1997-11-04 | 31.513 | 26.3 | 119.8213 | 19.8213 | 0.56682 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1530068 | 1998-06-02 | 26.631 | 26.3 | 101.2586 | 1.2586 | 0.029422 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3230066 | 1997-11-19 | 7.657 | 7.625 | 100.4197 | 0.41967 | 0.0042574 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3360042 | 1997-12-02 | 24.626 | 26.45 | 93.104 | -6.896 | -0.19803 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1530067 | 1998-06-02 | 28.783 | 26.45 | 108.8204 | 8.8204 | 0.20738 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3090060 | 1997-11-05 | 27.623 | 26.45 | 104.4348 | 4.4348 | 0.12735 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1330268 | 1998-05-13 | 22.633 | 26.45 | 85.569 | -14.431 | -0.33929 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2880087 | 1997-10-15 | 28.469 | 28.475 | 99.9789 | -0.021071 | -0.00063879 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1050032 | 1998-04-15 | 26.625 | 28.475 | 93.5031 | -6.4969 | -0.16444 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0630048 | 1998-03-04 | 24.28 | 28.475 | 85.2678 | -14.7322 | -0.37289 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2460011 | 1998-09-03 | 29.265 | 28.475 | 102.7744 | 2.7744 | 0.070222 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0160094 | 1998-01-16 | 22.794 | 28.475 | 80.0492 | -19.9508 | -0.50498 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1960206 | 1998-07-15 | 27.951 | 28.475 | 98.1598 | -1.8402 | -0.046578 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3010109 | 1997-10-28 | 26.515 | 26.45 | 100.2457 | 0.24575 | 0.0070572 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1180002 | 1998-04-28 | 29.526 | 26.45 | 111.6295 | 11.6295 | 0.27342 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 3370023 | 1997-12-03 | 24.629 | 28.475 | 86.4934 | -13.5066 | -0.40946 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 1540046 | 1998-06-03 | 26.416 | 28.475 | 92.7691 | -7.2309 | -0.18302 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 0340003 | 1998-02-03 | 36.05 | 33.475 | 107.6923 | 7.6923 | 0.22889 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25145-75143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1998 | 2160057 | 1998-08-04 | 33.005 | 33.475 | 98.596 | -1.404 | -0.041778 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25145-75143
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3370058 | 1998-12-03 | 54.318 | 40.8 | 133.1324 | 33.1324 | 1.2016 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1540063 | 1999-06-03 | 52.671 | 40.8 | 129.0956 | 29.0956 | 1.0552 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0490054 | 1999-02-18 | 14.239 | 10.33 | 137.8412 | 37.8412 | 0.34747 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2310097 | 1999-08-19 | 9.785 | 10.33 | 94.7241 | -5.2759 | -0.048444 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0070030 | 1999-01-07 | 61.546 | 40.8 | 150.848 | 50.848 | 1.8441 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1890021 | 1999-07-08 | 62.885 | 40.8 | 154.1299 | 54.1299 | 1.9631 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0700050 | 1999-03-11 | 9.382 | 10.33 | 90.8228 | -9.1772 | -0.084267 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2520017 | 1999-09-09 | 13.057 | 10.33 | 126.3988 | 26.3988 | 0.2424 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 37.078 | 33.8 | 109.6982 | 9.6982 | 0.29138 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2510017 | 1999-09-08 | 28.424 | 33.8 | 84.0947 | -15.9053 | -0.47787 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0350056 | 1999-02-04 | 56.668 | 40.8 | 138.8922 | 38.8922 | 1.4105 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2170061 | 1999-08-05 | 53.274 | 40.8 | 130.5735 | 30.5735 | 1.1088 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0410063 | 1999-02-10 | 63.422 | 54.2 | 117.0148 | 17.0148 | 0.81973 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 56.507 | 54.2 | 104.2565 | 4.2565 | 0.20507 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2940062 | 1998-10-21 | 6.938 | 1.665 | 416.6967 | 316.6967 | 0.46871 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1110083 | 1999-04-21 | 6.098 | 1.665 | 366.2462 | 266.2462 | 0.39404 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0630080 | 1999-03-04 | 57.91 | 40.8 | 141.9363 | 41.9363 | 1.5209 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2500290 | 1999-09-07 | 45.226 | 40.8 | 110.848 | 10.848 | 0.39342 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0280025 | 1999-01-28 | 33.957 | 33.8 | 100.4645 | 0.4645 | 0.013956 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2100022 | 1999-07-29 | 38.098 | 33.8 | 112.716 | 12.716 | 0.38204 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2810089 | 1998-10-08 | 54.248 | 40.8 | 132.9608 | 32.9608 | 1.1954 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0980064 | 1999-04-08 | 55.59 | 40.8 | 136.25 | 36.25 | 1.3147 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3230104 | 1998-11-19 | 8.744 | 10.33 | 84.6467 | -15.3533 | -0.14098 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3340010 | 1998-11-30 | 12.744 | 10.33 | 123.3688 | 23.3688 | 0.21458 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1330184 | 1999-05-13 | 17.44 | 10.33 | 168.8287 | 68.8287 | 0.632 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1400019 | 1999-05-20 | 8.645 | 10.33 | 83.6883 | -16.3117 | -0.14978 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3290038 | 1998-11-25 | 32.651 | 33.8 | 96.6006 | -3.3994 | -0.10213 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1460022 | 1999-05-26 | 26.241 | 33.8 | 77.6361 | -22.3639 | -0.67191 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3090055 | 1998-11-05 | 56.38 | 40.8 | 138.1863 | 38.1863 | 1.3849 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1260082 | 1999-05-06 | 52.941 | 40.8 | 129.7574 | 29.7574 | 1.0792 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3440024 | 1998-12-10 | 11.734 | 10.33 | 113.5915 | 13.5915 | 0.1248 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1610009 | 1999-06-10 | 12.499 | 10.33 | 120.9971 | 20.9971 | 0.1928 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 58.332 | 54.2 | 107.6236 | 7.6236 | 0.36729 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 63.602 | 54.2 | 117.3469 | 17.3469 | 0.83573 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3350031 | 1998-12-01 | 35.071 | 33.8 | 103.7604 | 3.7604 | 0.11298 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1470067 | 1999-05-27 | 34.955 | 33.8 | 103.4172 | 3.4172 | 0.10267 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 58.897 | 54.2 | 108.6661 | 8.6661 | 0.41751 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 61.498 | 54.2 | 113.4649 | 13.4649 | 0.64871 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2880040 | 1998-10-15 | 57.489 | 40.8 | 140.9044 | 40.9044 | 1.4835 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1050029 | 1999-04-15 | 59.728 | 40.8 | 146.3922 | 46.3922 | 1.6825 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0420058 | 1999-02-11 | 55.54 | 40.8 | 136.1275 | 36.1275 | 1.3102 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2240026 | 1999-08-12 | 55.753 | 40.8 | 136.6495 | 36.6495 | 1.3292 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0550040 | 1999-02-24 | 34.357 | 33.8 | 101.6479 | 1.6479 | 0.049511 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2370009 | 1999-08-25 | 35.993 | 33.8 | 106.4882 | 6.4882 | 0.19493 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0840076 | 1999-03-25 | 39.285 | 33.8 | 116.2278 | 16.2278 | 0.48756 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2660007 | 1999-09-23 | 38.666 | 33.8 | 114.3964 | 14.3964 | 0.43253 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0830062 | 1999-03-24 | 6.565 | 1.665 | 394.2943 | 294.2943 | 0.43556 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 70.277 | 54.2 | 129.6624 | 29.6624 | 1.4291 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 64.276 | 54.2 | 118.5904 | 18.5904 | 0.89564 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2950067 | 1998-10-22 | 12.127 | 10.33 | 117.3959 | 17.3959 | 0.15973 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1120100 | 1999-04-22 | 9.629 | 10.33 | 93.2139 | -6.7861 | -0.062311 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3010038 | 1998-10-28 | 38.364 | 33.8 | 113.503 | 13.503 | 0.40569 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1170147 | 1999-04-27 | 41.476 | 33.8 | 122.7101 | 22.7101 | 0.68231 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0210063 | 1999-01-21 | 35.83 | 33.8 | 106.0059 | 6.0059 | 0.18044 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2080117 | 1999-07-27 | 37.011 | 33.8 | 109.5 | 9.5 | 0.28542 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3510044 | 1998-12-17 | 7.889 | 10.33 | 76.3698 | -23.6302 | -0.21698 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1680141 | 1999-06-17 | 11.85 | 10.33 | 114.7144 | 14.7144 | 0.13511 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0770051 | 1999-03-18 | 10.546 | 10.33 | 102.091 | 2.091 | 0.0192 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2590135 | 1999-09-16 | 10.865 | 10.33 | 105.1791 | 5.1791 | 0.047556 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0560049 | 1999-02-25 | 34.366 | 33.8 | 101.6746 | 1.6746 | 0.050311 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 2380006 | 1999-08-26 | 34.941 | 33.8 | 103.3757 | 3.3757 | 0.10142 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3580017 | 1998-12-24 | 29.595 | 33.8 | 87.5592 | -12.4408 | -0.37378 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1750077 | 1999-06-24 | 38.217 | 33.8 | 113.068 | 13.068 | 0.39262 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 35.333 | 33.8 | 104.5355 | 4.5355 | 0.13627 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 37.354 | 33.8 | 110.5148 | 10.5148 | 0.31591 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 0140095 | 1999-01-14 | 11.818 | 10.33 | 114.4046 | 14.4046 | 0.13227 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1999 | 1960026 | 1999-07-15 | 18.375 | 10.33 | 177.88 | 77.88 | 0.71511 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0820020 | 2000-03-22 | 177.21 | 16.55 | 1070.7553 | 970.7553 | 14.2809 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2640060 | 2000-09-20 | 19.636 | 16.55 | 118.6465 | 18.6465 | 0.27431 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0260023 | 2000-01-26 | 10.787 | 10.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.025511 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2080013 | 2000-07-26 | 15.99 | 10.5 | 152.2857 | 52.2857 | 0.488 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2940024 | 1999-10-21 | 47.607 | 42.8 | 111.2313 | 11.2313 | 0.42729 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3060058 | 1999-11-02 | 49.397 | 42.8 | 115.4136 | 15.4136 | 0.5864 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1040012 | 2000-04-13 | 47.155 | 42.8 | 110.1752 | 10.1752 | 0.38711 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1180013 | 2000-04-27 | 44.523 | 42.8 | 104.0257 | 4.0257 | 0.15316 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2930016 | 1999-10-20 | 16.108 | 10.5 | 153.4095 | 53.4095 | 0.49849 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1170004 | 2000-04-26 | 14.899 | 10.5 | 141.8952 | 41.8952 | 0.39102 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0060014 | 2000-01-06 | 44.062 | 42.8 | 102.9486 | 2.9486 | 0.11218 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0130011 | 2000-01-13 | 48.157 | 42.8 | 112.5164 | 12.5164 | 0.47618 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1880038 | 2000-07-06 | 36.746 | 42.8 | 85.8551 | -14.1449 | -0.53813 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1950016 | 2000-07-13 | 54.602 | 42.8 | 127.5748 | 27.5748 | 1.0491 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3280006 | 1999-11-24 | 20.144 | 16.55 | 121.716 | 21.716 | 0.31947 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1460086 | 2000-05-25 | 14.259 | 16.55 | 86.1571 | -13.8429 | -0.20364 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3160041 | 1999-11-12 | 50.912 | 42.8 | 118.9533 | 18.9533 | 0.72107 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1320116 | 2000-05-11 | 45.327 | 42.8 | 105.9042 | 5.9042 | 0.22462 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3300115 | 1999-11-26 | 10.163 | 4.995 | 203.4635 | 103.4635 | 0.45938 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0540029 | 2000-02-23 | 16.417 | 16.55 | 99.1964 | -0.80363 | -0.011822 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2360075 | 2000-08-23 | 17.36 | 16.55 | 104.8943 | 4.8943 | 0.072 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0680012 | 2000-03-08 | 13.085 | 10.5 | 124.619 | 24.619 | 0.22978 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2500008 | 2000-09-06 | 18.19 | 10.5 | 173.2381 | 73.2381 | 0.68356 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3420032 | 1999-12-08 | 14.047 | 10.5 | 133.781 | 33.781 | 0.31529 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1590013 | 2000-06-07 | 14.885 | 10.5 | 141.7619 | 41.7619 | 0.38978 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 0340005 | 2000-02-03 | 43.584 | 42.8 | 101.8318 | 1.8318 | 0.069689 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 2160012 | 2000-08-03 | 48.675 | 42.8 | 113.7266 | 13.7266 | 0.52222 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3570072 | 1999-12-23 | 9.3804 | 4.995 | 187.7958 | 87.7958 | 0.38981 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1740116 | 2000-06-22 | 8.8942 | 4.995 | 178.0621 | 78.0621 | 0.3466 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 3560057 | 1999-12-22 | 16.11 | 16.55 | 97.3414 | -2.6586 | -0.039111 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2000 | 1730018 | 2000-06-21 | 20.08 | 16.55 | 121.3293 | 21.3293 | 0.31378 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2870053 | 2000-10-13 | 15 | 27.75 | 54.0541 | -45.9459 | -1.1333 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3000160 | 2000-10-26 | 41.878 | 27.75 | 150.9117 | 50.9117 | 1.2558 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1060102 | 2001-04-16 | 29.494 | 27.75 | 106.2847 | 6.2847 | 0.15502 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1150020 | 2001-04-25 | 33.706 | 27.75 | 121.4631 | 21.4631 | 0.52942 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2840044 | 2000-10-10 | 25.182 | 27.75 | 90.7459 | -9.2541 | -0.22827 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2870147 | 2000-10-13 | 30.949 | 27.75 | 111.5279 | 11.5279 | 0.28436 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3000159 | 2000-10-26 | 30.827 | 27.75 | 111.0883 | 11.0883 | 0.27351 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0990134 | 2001-04-09 | 34.535 | 27.75 | 124.4505 | 24.4505 | 0.60311 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1060089 | 2001-04-16 | 37.184 | 27.75 | 133.9964 | 33.9964 | 0.83858 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1160028 | 2001-04-26 | 28.752 | 27.75 | 103.6108 | 3.6108 | 0.089067 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3130020 | 2000-11-08 | 26.14 | 23.925 | 109.2581 | 9.2581 | 0.19689 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3270033 | 2000-11-22 | 24.012 | 23.925 | 100.3636 | 0.36364 | 0.0077333 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1290010 | 2001-05-09 | 38.388 | 23.925 | 160.4514 | 60.4514 | 1.2856 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3070018 | 2000-11-02 | 40.165 | 37.8 | 106.2566 | 6.2566 | 0.21022 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3140002 | 2000-11-09 | 40.857 | 37.8 | 108.0873 | 8.0873 | 0.27173 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3320021 | 2000-11-27 | 45.444 | 37.8 | 120.2222 | 20.2222 | 0.67947 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1220105 | 2001-05-02 | 40.315 | 37.8 | 106.6534 | 6.6534 | 0.22356 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1300021 | 2001-05-10 | 40.328 | 37.8 | 106.6878 | 6.6878 | 0.22471 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1440075 | 2001-05-24 | 44.2 | 37.8 | 116.9312 | 16.9312 | 0.56889 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0380057 | 2001-02-07 | 23.728 | 23.925 | 99.1766 | -0.82341 | -0.017511 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0520062 | 2001-02-21 | 23.551 | 23.925 | 98.4368 | -1.5632 | -0.033244 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2200007 | 2001-08-08 | 20.1831 | 23.925 | 84.3598 | -15.6402 | -0.099785 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2340188 | 2001-08-22 | 27.801 | 23.925 | 116.2006 | 16.2006 | 0.10336 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0390081 | 2001-02-08 | 38.528 | 37.8 | 101.9259 | 1.9259 | 0.064711 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0530005 | 2001-02-22 | 39.214 | 37.8 | 103.7407 | 3.7407 | 0.12569 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0880102 | 2001-03-29 | 38.91 | 37.8 | 102.9365 | 2.9365 | 0.098667 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2140129 | 2001-08-02 | 39.2572 | 37.8 | 103.8552 | 3.8552 | 0.03886 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2220109 | 2001-08-10 | 33.311 | 37.8 | 88.1242 | -11.8758 | -0.11971 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2350055 | 2001-08-23 | 42.5614 | 37.8 | 112.5962 | 12.5962 | 0.12697 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0120029 | 2001-01-12 | 33.209 | 27.75 | 119.6721 | 19.6721 | 0.48524 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0240017 | 2001-01-24 | 30.513 | 27.75 | 109.9568 | 9.9568 | 0.2456 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1920003 | 2001-07-11 | 27.157 | 27.75 | 97.8631 | -2.1369 | -0.015813 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2060067 | 2001-07-25 | 29.569 | 27.75 | 106.555 | 6.555 | 0.048507 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0100018 | 2001-01-10 | 32.56 | 27.75 | 117.3333 | 17.3333 | 0.42756 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0120026 | 2001-01-12 | 27.123 | 27.75 | 97.7405 | -2.2595 | -0.055733 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0250014 | 2001-01-25 | 27.068 | 27.75 | 97.5423 | -2.4577 | -0.060622 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1930012 | 2001-07-12 | 33.9896 | 27.75 | 122.485 | 22.485 | 0.16639 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2070071 | 2001-07-26 | 27.5328 | 27.75 | 99.2174 | -0.78259 | -0.0057912 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2130053 | 2001-08-01 | 25.7965 | 27.75 | 92.9602 | -7.0398 | -0.052094 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0660087 | 2001-03-07 | 38.408 | 37.8 | 101.6085 | 1.6085 | 0.054044 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0820136 | 2001-03-23 | 36.545 | 37.8 | 96.6799 | -3.3201 | -0.11156 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2480070 | 2001-09-05 | 39.2509 | 37.8 | 103.8384 | 3.8384 | 0.038691 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2620149 | 2001-09-19 | 38.353 | 37.8 | 101.4629 | 1.4629 | 0.014746 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0670049 | 2001-03-08 | 39.952 | 33.1 | 120.7009 | 20.7009 | 0.60907 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 0880101 | 2001-03-29 | 31.915 | 33.1 | 96.4199 | -3.5801 | -0.10533 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2500014 | 2001-09-07 | 34.5147 | 33.1 | 104.274 | 4.274 | 0.037725 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2630200 | 2001-09-20 | 34.9174 | 33.1 | 105.4905 | 5.4905 | 0.048463 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 2700152 | 2001-09-27 | 33.8261 | 33.1 | 102.1938 | 2.1938 | 0.019364 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3410033 | 2000-12-06 | 38.555 | 37.8 | 101.9974 | 1.9974 | 0.067111 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3550014 | 2000-12-20 | 41.684 | 37.8 | 110.2751 | 10.2751 | 0.34524 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1570052 | 2001-06-06 | 40.796 | 37.8 | 107.9259 | 7.9259 | 0.079893 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1710174 | 2001-06-20 | 40.412 | 37.8 | 106.9101 | 6.9101 | 0.069653 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3420110 | 2000-12-07 | 36.193 | 33.1 | 109.3444 | 9.3444 | 0.27493 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3610152 | 2000-12-26 | 30.613 | 33.1 | 92.4864 | -7.5136 | -0.22107 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3420110 | 2000-12-07 | 36.193 | 33.1 | 109.3444 | 9.3444 | 0.27493 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 3640037 | 2000-12-29 | 33.501 | 33.1 | 101.2115 | 1.2115 | 0.035644 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1580084 | 2001-06-07 | 32.447 | 33.1 | 98.0272 | -1.9728 | -0.017413 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1720068 | 2001-06-21 | 37.259 | 33.1 | 112.565 | 12.565 | 0.11091 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2001 | 1790047 | 2001-06-28 | 35.746 | 33.1 | 107.994 | 7.994 | 0.07056 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 | 8.5144 | 8.4 | 101.3613 | 1.3613 | 0.0030493 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 | 8.8986 | 8.4 | 105.9357 | 5.9357 | 0.013296 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-15 | 8.52 | 8.4 | 101.4281 | 1.4281 | 0.010663 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02105A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-04-29 | 10.7705 | 8.4 | 128.2201 | 28.2201 | 0.21071 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02119A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 | 14.2128 | 12.6 | 112.8002 | 12.8002 | 0.043009 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 | 17.1424 | 12.6 | 136.051 | 36.051 | 0.12113 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-13 | 16.9835 | 12.6 | 134.7895 | 34.7895 | 0.38964 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02133A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-05-30 | 15.6672 | 12.6 | 124.3429 | 24.3429 | 0.27264 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02150A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-19 | 15.1603 | 12.6 | 120.3199 | 20.3199 | 0.22758 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02050A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-28 | 10.2212 | 12.6 | 81.1207 | -18.8793 | -0.21145 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02059A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-14 | 13.408 | 12.6 | 106.4125 | 6.4125 | 0.07182 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02226A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-08-29 | 12.7901 | 12.6 | 101.5089 | 1.5089 | 0.0169 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02241A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-15 | 9.825 | 8.4 | 116.9638 | 16.9638 | 0.12666 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02196A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 | 10.4975 | 8.4 | 124.9699 | 24.9699 | 0.18644 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02211B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-14 | 13.3555 | 16.2 | 82.4412 | -17.5588 | -0.25285 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02073A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-03-27 | 18.145 | 16.2 | 112.0064 | 12.0064 | 0.17289 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02086B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-16 | 20.1165 | 16.2 | 124.1762 | 24.1762 | 0.34814 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02259A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-01 | 19.5953 | 16.2 | 120.9589 | 20.9589 | 0.30181 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02274A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 | 16.1856 | 16.2 | 99.911 | -0.088951 | -0.00038427 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 | 24.9861 | 16.2 | 154.2349 | 54.2349 | 0.23429 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-12 | 14.7862 | 16.2 | 91.273 | -8.727 | -0.12567 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02163D
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-06-26 | 19.2173 | 16.2 | 118.6254 | 18.6254 | 0.26821 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02177A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-10-30 | 25.0798 | 13 | 192.9216 | 92.9216 | 1.0738 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02303A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-11-01 | 21.7478 | 13 | 167.2908 | 67.2908 | 0.77758 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02305A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-04-16 | 21.1142 | 13 | 162.4168 | 62.4168 | 0.72126 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03106A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-04-30 | 21.3662 | 13 | 164.3554 | 64.3554 | 0.74366 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03120A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 | 30.7128 | 25.2 | 121.8762 | 21.8762 | 0.49003 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02324A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-09 | 28.7436 | 25.2 | 114.0619 | 14.0619 | 0.31499 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02343A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-05-20 | 27.532 | 25.2 | 109.254 | 9.254 | 0.20729 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03140A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-02-19 | 27.1632 | 25.2 | 107.7906 | 7.7906 | 0.17451 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03050A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-06 | 28.8768 | 25.2 | 114.5904 | 14.5904 | 0.32682 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03065A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-01-21 | 21.0202 | 13 | 161.694 | 61.694 | 0.71291 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03021A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-06 | 21.6145 | 13 | 166.2651 | 66.2651 | 0.76573 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03037A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-24 | 11.2902 | 10.75 | 105.0253 | 5.0253 | 0.04802 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03083A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-02 | 9.8974 | 10.75 | 92.0687 | -7.9313 | -0.075788 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03092A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3500134 | 2002-12-17 | 10.9407 | 10.75 | 101.774 | 1.774 | 0.016952 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN02351A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-06 | 13.2358 | 10.75 | 123.1239 | 23.1239 | 0.22096 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03003A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 | 57.87 | 43.85 | 131.9726 | 31.9726 | 0.74773 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 | 61.67 | 43.85 | 140.6385 | 40.6385 | 0.9504 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 | 53.8 | 43.85 | 122.691 | 22.691 | 0.53067 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 | 77.66 | 61.5 | 126.2764 | 26.2764 | 0.86187 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 | 72.89 | 61.5 | 118.5203 | 18.5203 | 0.60747 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 | 56.97 | 61.5 | 92.6341 | -7.3659 | -0.2416 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-04 | 72.98 | 61.5 | 118.6667 | 18.6667 | 0.61227 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05215A