## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-31 | 24.478 | 25.2 | 97.1349 | -2.8651 | -0.12459 | 4 | 2372 |  |  |  | ug/L | 75169-25DIW | WMS02303A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-10-31 | 24.03 | 25.2 | 95.3571 | -4.6429 | -0.2019 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02304A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-28 | 28.195 | 25.2 | 111.8849 | 11.8849 | 0.51683 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03113A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-08 | 27.423 | 25.2 | 108.8214 | 8.8214 | 0.38361 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03128A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 3260093 | 2002-12-10 | 50.265 | 42.8 | 117.4416 | 17.4416 | 1.0187 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS02343A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-21 | 53.207 | 42.8 | 124.3154 | 24.3154 | 1.4202 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03139A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-07 | 50.01 | 42.8 | 116.8458 | 16.8458 | 0.98391 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03156A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-09-09 | 12.085 | 10.75 | 112.4186 | 12.4186 | 0.29429 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03251A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-20 | 50.844 | 42.8 | 118.7944 | 18.7944 | 1.0977 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03050A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-06 | 55.497 | 42.8 | 129.6659 | 29.6659 | 1.7327 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03065A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-27 | 54.912 | 42.8 | 128.2991 | 28.2991 | 1.6529 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03238A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-07 | 54.961 | 42.8 | 128.4136 | 28.4136 | 1.6596 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WMS03310A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-09-25 | 21.258 | 13 | 163.5231 | 63.5231 | 1.745 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03267A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1980177 | 2003-09-25 | 27.147 | 25.2 | 107.7262 | 7.7262 | 0.33598 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03267A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-21 | 26.627 | 25.2 | 105.6627 | 5.6627 | 0.24625 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03021A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-11 | 27.008 | 25.2 | 107.1746 | 7.1746 | 0.312 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03037A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-07-21 | 30.899 | 25.2 | 122.6151 | 22.6151 | 0.98345 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03202A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-08 | 27.491 | 25.2 | 109.0913 | 9.0913 | 0.39535 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03219A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2590136 | 2003-10-07 | 42.376 | 36.75 | 115.3088 | 15.3088 | 0.82724 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03280A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-08 | 43.695 | 36.75 | 118.898 | 18.898 | 1.0212 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03098A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-28 | 45.253 | 36.75 | 123.1374 | 23.1374 | 1.1337 | 10 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03113A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-16 | 39.851 | 36.75 | 108.4381 | 8.4381 | 0.45597 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03288A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-12 | 43.483 | 36.75 | 118.3211 | 18.3211 | 0.99001 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03345A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-09-12 | 29.089 | 24.525 | 118.6096 | 18.6096 | 0.79566 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WMS03254A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-06 | 40.162 | 36.75 | 109.2844 | 9.2844 | 0.5017 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03006A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | 40.282 | 36.75 | 109.6109 | 9.6109 | 0.51934 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03007A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-12 | 47.054 | 36.75 | 128.0381 | 28.0381 | 1.5151 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03162A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-18 | 42.345 | 36.75 | 115.2245 | 15.2245 | 0.82268 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WMS03195A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2800048 | 2004-01-06 | 16.966 | 14.55 | 116.6048 | 16.6048 | 0.49637 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04006A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2870157 | 2004-01-06 | 17.193 | 14.55 | 118.1649 | 18.1649 | 0.54301 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04006A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-11-07 | 71.612 | 14.55 | 492.1787 | 392.1787 | 11.7235 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03310A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-19 | 14.578 | 14.55 | 100.1924 | 0.19244 | 0.0057527 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04140A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-19 | 14.281 | 14.55 | 98.1512 | -1.8488 | -0.055267 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04140A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-26 | 15.881 | 14.55 | 109.1478 | 9.1478 | 0.27346 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04147A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 | 16.959 | 14.55 | 116.5567 | 16.5567 | 0.49494 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 | 34.752 | 14.55 | 238.8454 | 138.8454 | 4.1506 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 | 16.421 | 14.55 | 112.8591 | 12.8591 | 0.3844 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 | 16.312 | 14.55 | 112.11 | 12.11 | 0.36201 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3160058 | 2004-01-06 | 132.273 | 14.55 | 909.0928 | 809.0928 | 24.1865 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04006A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3230182 | 2004-01-06 | 16.34 | 14.55 | 112.3024 | 12.3024 | 0.36776 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04006A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3290168 | 2004-01-29 | 12.944 | 14.55 | 88.9622 | -11.0378 | -0.32996 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04028A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-06-07 | 15.794 | 14.55 | 108.5498 | 8.5498 | 0.25558 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-06-07 | 15.535 | 14.55 | 106.7698 | 6.7698 | 0.20237 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-07 | 15.065 | 14.55 | 103.5395 | 3.5395 | 0.10581 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-09 | 13.235 | 14.55 | 90.9622 | -9.0378 | -0.27017 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04161A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 | 39.727 | 14.55 | 273.0378 | 173.0378 | 5.1727 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 | 16.387 | 14.55 | 112.6254 | 12.6254 | 0.37742 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-13 | 14.032 | 14.55 | 96.4399 | -3.5601 | -0.10642 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04134A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-09 | 14.174 | 14.55 | 97.4158 | -2.5842 | -0.07725 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04161A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-03-08 | 17.252 | 14.55 | 118.5704 | 18.5704 | 0.55513 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04068A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-03-08 | 16.345 | 14.55 | 112.3368 | 12.3368 | 0.36879 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04068A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-04 | 18.302 | 14.55 | 125.7869 | 25.7869 | 0.77086 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04075A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-04 | 17.054 | 14.55 | 117.2096 | 17.2096 | 0.51445 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04075A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-24 | 15.178 | 14.55 | 104.3162 | 4.3162 | 0.12902 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-26 | 15.432 | 14.55 | 106.0619 | 6.0619 | 0.18121 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04238A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-15 | 17.008 | 14.55 | 116.8935 | 16.8935 | 0.505 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04258A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-15 | 16.545 | 14.55 | 113.7113 | 13.7113 | 0.40988 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04258A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 | 15.819 | 14.55 | 108.7216 | 8.7216 | 0.26072 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-08 | 16.336 | 14.55 | 112.2749 | 12.2749 | 0.36694 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04068A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-10-18 | 16.748 | 14.55 | 115.1065 | 15.1065 | 0.45158 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04288A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-10-18 | 16.818 | 14.55 | 115.5876 | 15.5876 | 0.46597 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04288A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-12 | 15.989 | 14.55 | 109.89 | 9.89 | 0.29565 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04042A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-12 | 16.061 | 14.55 | 110.3849 | 10.3849 | 0.31044 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04042A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-12 | 16.059 | 14.55 | 110.3711 | 10.3711 | 0.31003 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04042A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-05-26 | 15.834 | 14.55 | 108.8247 | 8.8247 | 0.2638 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04147A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-08-03 | 17.171 | 14.55 | 118.0137 | 18.0137 | 0.53849 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04215A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-08-12 | 16.437 | 14.55 | 112.9691 | 12.9691 | 0.38769 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04224A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-08-24 | 15.114 | 14.55 | 103.8763 | 3.8763 | 0.11588 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-12 | 16.986 | 14.55 | 116.7423 | 16.7423 | 0.50048 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04224A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 | 16.575 | 14.55 | 113.9175 | 13.9175 | 0.41604 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 | 16.581 | 14.55 | 113.9588 | 13.9588 | 0.41727 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 | 17.183 | 14.55 | 118.0962 | 18.0962 | 0.54096 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-12 | 16.057 | 14.55 | 110.3574 | 10.3574 | 0.30962 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04224A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-04-13 | 21.116 | 20.45 | 103.2567 | 3.2567 | 0.12376 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04104A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-04-27 | 21.735 | 20.45 | 106.2836 | 6.2836 | 0.23879 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04117A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-13 | 20.809 | 20.45 | 101.7555 | 1.7555 | 0.066714 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04104A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-29 | 18.915 | 20.45 | 92.4939 | -7.5061 | -0.28525 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04272A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-11-04 | 22.715 | 20.45 | 111.0758 | 11.0758 | 0.42091 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04309A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-11-04 | 22.693 | 20.45 | 110.9682 | 10.9682 | 0.41682 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04309A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-11-04 | 22.46 | 20.45 | 109.8289 | 9.8289 | 0.37352 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04309A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 | 20.072 | 20.45 | 98.1516 | -1.8484 | -0.070245 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 | 20.941 | 20.45 | 102.401 | 2.401 | 0.091244 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-10-18 | 20.381 | 20.45 | 99.6626 | -0.33741 | -0.012822 | 2 | 2372 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04288A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 | 18.036 | 20.45 | 88.1956 | -11.8044 | -0.4486 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3380068 | 2004-01-29 | 16.811 | 20.45 | 82.2054 | -17.7946 | -0.67624 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04028A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3520155 | 2004-01-06 | 21.04 | 20.45 | 102.8851 | 2.8851 | 0.10964 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-03-24 | 21.472 | 20.45 | 104.9976 | 4.9976 | 0.18992 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04084A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-07-01 | 21.141 | 20.45 | 103.379 | 3.379 | 0.12841 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-07-01 | 21.216 | 20.45 | 103.7457 | 3.7457 | 0.14235 | 2 | 2372 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-08-03 | 19.736 | 20.45 | 96.5086 | -3.4914 | -0.13268 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04215A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-14 | 22.125 | 20.45 | 108.1907 | 8.1907 | 0.31127 | 2 | 2372 | Analyte detected in laboratory blank | o | See result laboratory comment | µg/L | 50167-50171 | WMS04194A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3420096 | 2004-01-29 | 16.952 | 20.45 | 82.8949 | -17.1051 | -0.65004 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04028A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-02-04 | 20.748 | 20.45 | 101.4572 | 1.4572 | 0.055378 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04033A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 | 20.577 | 20.45 | 100.621 | 0.62103 | 0.023601 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 | 20.642 | 20.45 | 100.9389 | 0.93888 | 0.03568 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 | 12.299 | 9.7 | 126.7938 | 26.7938 | 0.58472 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 | 11.738 | 9.7 | 121.0103 | 21.0103 | 0.45851 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 | 11.823 | 9.7 | 121.8866 | 21.8866 | 0.47763 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-12-08 | 8.907 | 9.7 | 91.8247 | -8.1753 | -0.17841 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04342A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-05-17 | 11.532 | 9.7 | 118.8866 | 18.8866 | 0.41216 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 | 10.877 | 9.7 | 112.134 | 12.134 | 0.2648 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-06-08 | 9.608 | 9.7 | 99.0515 | -0.94845 | -0.020698 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05158A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 | 10.641 | 9.7 | 109.701 | 9.701 | 0.2117 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 | 59.449 | 61.5 | 96.665 | -3.335 | -0.22899 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 | 62 | 61.5 | 100.813 | 0.81301 | 0.055824 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-24 | 60.36 | 61.5 | 98.1463 | -1.8537 | -0.12728 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 | 59.268 | 61.5 | 96.3707 | -3.6293 | -0.2492 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 | 60.34 | 61.5 | 98.1138 | -1.8862 | -0.12951 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 | 60.042 | 61.5 | 97.6293 | -2.3707 | -0.16278 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 | 60.596 | 61.5 | 98.5301 | -1.4699 | -0.10093 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 61.588 | 61.5 | 100.1431 | 0.14309 | 0.0098251 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-12-08 | 39.568 | 43.85 | 90.2349 | -9.7651 | -0.57714 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 | 39.941 | 43.85 | 91.0855 | -8.9145 | -0.52687 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 | 48.446 | 43.85 | 110.4812 | 10.4812 | 0.61946 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 | 41.728 | 43.85 | 95.1608 | -4.8392 | -0.28601 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 | 40.582 | 43.85 | 92.5473 | -7.4527 | -0.44047 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 | 43.532 | 43.85 | 99.2748 | -0.7252 | -0.042861 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 | 40.925 | 43.85 | 93.3295 | -6.6705 | -0.39424 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 | 40.01 | 43.85 | 91.2429 | -8.7571 | -0.51757 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 34.799 | 35.5 | 98.0254 | -1.9746 | -0.10475 | 2 | 2372 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 34.799 | 35.5 | 98.0254 | -1.9746 | -0.10475 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 | 32.458 | 35.5 | 91.431 | -8.569 | -0.45457 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 | 31.289 | 35.5 | 88.138 | -11.862 | -0.62925 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 | 35.109 | 35.5 | 98.8986 | -1.1014 | -0.058428 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 35.848 | 35.5 | 100.9803 | 0.98028 | 0.052002 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 | 37.183 | 35.5 | 104.7408 | 4.7408 | 0.25149 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 | 38.876 | 35.5 | 109.5099 | 9.5099 | 0.50448 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 | 36.479 | 35.5 | 102.7577 | 2.7577 | 0.14629 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-22 | 34.343 | 35.5 | 96.7408 | -3.2592 | -0.17289 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05265A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-22 | 35.604 | 35.5 | 100.293 | 0.29296 | 0.015541 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05265A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-29 | 41.548 | 35.5 | 117.0366 | 17.0366 | 0.90376 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05271A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-22 | 37.856 | 35.5 | 106.6366 | 6.6366 | 0.35206 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05265A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-02-10 | 58.413 | 61.5 | 94.9805 | -5.0195 | -0.34466 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05040A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-02-10 | 59.835 | 61.5 | 97.2927 | -2.7073 | -0.1859 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05040A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 | 55.942 | 61.5 | 90.9626 | -9.0374 | -0.62054 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-03-01 | 57.291 | 61.5 | 93.1561 | -6.8439 | -0.46993 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05059A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 | 28.196 | 26 | 108.4462 | 8.4462 | 0.37445 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 26.758 | 26 | 102.9154 | 2.9154 | 0.12925 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 | 26.054 | 26 | 100.2077 | 0.20769 | 0.0092078 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 | 26.045 | 26 | 100.1731 | 0.17308 | 0.0076732 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 | 34.109 | 26 | 131.1885 | 31.1885 | 1.3827 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 | 27.387 | 26 | 105.3346 | 5.3346 | 0.2365 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 | 29.2 | 26 | 112.3077 | 12.3077 | 0.54565 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 | 41.669 | 45.2 | 92.1881 | -7.8119 | -0.46849 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 | 46.929 | 45.2 | 103.8252 | 3.8252 | 0.2294 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-05-17 | 51.505 | 45.2 | 113.9491 | 13.9491 | 0.83655 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05131A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 | 43.339 | 45.2 | 95.8827 | -4.1173 | -0.24692 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 | 46.213 | 45.2 | 102.2412 | 2.2412 | 0.13441 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 | 52.271 | 45.2 | 115.6438 | 15.6438 | 0.93818 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 | 51.559 | 45.2 | 114.0686 | 14.0686 | 0.84371 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 | 44.132 | 45.2 | 97.6372 | -2.3628 | -0.1417 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 | 42.024 | 45.2 | 92.9735 | -7.0265 | -0.42139 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 | 44.025 | 45.2 | 97.4004 | -2.5996 | -0.1559 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 | 44.033 | 45.2 | 97.4181 | -2.5819 | -0.15484 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 | 42.292 | 45.2 | 93.5664 | -6.4336 | -0.38583 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-18 | 25.295 | 26 | 97.2885 | -2.7115 | -0.12021 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 24.949 | 26 | 95.9577 | -4.0423 | -0.17921 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 23.702 | 26 | 91.1615 | -8.8385 | -0.39184 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 24.649 | 26 | 94.8038 | -5.1962 | -0.23037 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 | 31.403 | 26 | 120.7808 | 20.7808 | 0.92129 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 | 26.991 | 26 | 103.8115 | 3.8115 | 0.16898 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 | 26.45 | 26 | 101.7308 | 1.7308 | 0.076732 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 | 26.57 | 26 | 102.1923 | 2.1923 | 0.097193 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 | 28.483 | 26 | 109.55 | 9.55 | 0.42339 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 | 28.555 | 26 | 109.8269 | 9.8269 | 0.43566 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 | 26.708 | 26 | 102.7231 | 2.7231 | 0.12072 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-18 | 25.08 | 26 | 96.4615 | -3.5385 | -0.15687 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 | 25.021 | 26 | 96.2346 | -3.7654 | -0.16693 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 | 23.247 | 26 | 89.4115 | -10.5885 | -0.46943 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 | 24.799 | 26 | 95.3808 | -4.6192 | -0.20479 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 | 40.134 | 39 | 102.9077 | 2.9077 | 0.16207 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 | 39.957 | 39 | 102.4538 | 2.4538 | 0.13677 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 | 46.333 | 39 | 118.8026 | 18.8026 | 1.048 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 | 38.827 | 39 | 99.5564 | -0.44359 | -0.024725 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 | 35.828 | 39 | 91.8667 | -8.1333 | -0.45334 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 | 36.922 | 39 | 94.6718 | -5.3282 | -0.29699 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 | 36.016 | 39 | 92.3487 | -7.6513 | -0.42647 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 | 34.907 | 39 | 89.5051 | -10.4949 | -0.58497 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-07 | 64.84 | 70.3 | 92.2333 | -7.7667 | -0.56155 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06038A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 | 60.065 | 70.3 | 85.441 | -14.559 | -1.0526 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 70.104 | 70.3 | 99.7212 | -0.27881 | -0.020158 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 | 71.606 | 70.3 | 101.8578 | 1.8578 | 0.13432 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 69.643 | 70.3 | 99.0654 | -0.93457 | -0.067571 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 62.113 | 70.3 | 88.3542 | -11.6458 | -0.84201 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-30 | 59.919 | 70.3 | 85.2333 | -14.7667 | -1.0677 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06150A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 65.878 | 70.3 | 93.7098 | -6.2902 | -0.45479 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 | 62.992 | 70.3 | 89.6046 | -10.3954 | -0.75161 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 | 81.783 | 70.3 | 116.3343 | 16.3343 | 1.181 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 | 71.487 | 70.3 | 101.6885 | 1.6885 | 0.12208 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 | 69.011 | 70.3 | 98.1664 | -1.8336 | -0.13257 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 | 71.989 | 70.3 | 102.4026 | 2.4026 | 0.17371 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 | 64.731 | 70.3 | 92.0782 | -7.9218 | -0.57276 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-30 | 60.264 | 70.3 | 85.724 | -14.276 | -1.0322 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06150A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 | 65.995 | 70.3 | 93.8762 | -6.1238 | -0.44276 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 60.68 | 58.125 | 104.3957 | 4.3957 | 0.29494 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 67.097 | 58.125 | 115.4357 | 15.4357 | 1.0357 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 55.907 | 58.125 | 96.1841 | -3.8159 | -0.25604 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-09 | 54.371 | 58.125 | 93.5415 | -6.4585 | -0.43335 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 53.766 | 58.125 | 92.5006 | -7.4994 | -0.50319 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 58.624 | 58.125 | 100.8585 | 0.85849 | 0.057603 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 55.106 | 58.125 | 94.806 | -5.194 | -0.34851 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-18 | 52.155 | 58.125 | 89.729 | -10.271 | -0.68916 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06261A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 | 59.9 | 58.125 | 103.0538 | 3.0538 | 0.2049 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 | 66.131 | 58.125 | 113.7738 | 13.7738 | 0.92419 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 | 55.129 | 58.125 | 94.8456 | -5.1544 | -0.34585 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-09 | 54.911 | 58.125 | 94.4705 | -5.5295 | -0.37102 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-16 | 53.532 | 58.125 | 92.0981 | -7.9019 | -0.5302 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-17 | 55.909 | 58.125 | 96.1875 | -3.8125 | -0.25581 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06229B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 | 53.664 | 58.125 | 92.3252 | -7.6748 | -0.51497 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 | 51.728 | 58.125 | 88.9944 | -11.0056 | -0.73845 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 39.899 | 39 | 102.3051 | 2.3051 | 0.12849 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 45.948 | 39 | 117.8154 | 17.8154 | 0.99301 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 39.088 | 39 | 100.2256 | 0.22564 | 0.012577 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 38.775 | 38.775 | 1e+19 | -2.8422e-14 | -1.0184e-15 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 37.036 | 38.775 | 95.5152 | -4.4848 | -0.24924 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 38.055 | 38.775 | 98.1431 | -1.8569 | -0.10319 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 | 35.849 | 38.775 | 92.4539 | -7.5461 | -0.41936 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-21 | 35.247 | 38.775 | 90.9014 | -9.0986 | -0.50564 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06264A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 | 38.664 | 38.775 | 99.7137 | -0.28627 | -0.015909 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 | 37.306 | 38.775 | 96.2115 | -3.7885 | -0.21054 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 | 38.474 | 38.775 | 99.2237 | -0.77627 | -0.04314 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-21 | 35.437 | 38.775 | 91.3914 | -8.6086 | -0.47841 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06264A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 58.778 | 64.1 | 91.6973 | -8.3027 | -0.57954 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 63.152 | 64.1 | 98.5211 | -1.4789 | -0.10323 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 64.591 | 64.1 | 100.766 | 0.76599 | 0.053468 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-15 | 64.684 | 64.1 | 100.9111 | 0.91108 | 0.063595 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 59.222 | 64.1 | 92.39 | -7.61 | -0.53119 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 61.686 | 64.1 | 96.234 | -3.766 | -0.26287 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 60.187 | 64.1 | 93.8955 | -6.1045 | -0.42611 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 63.864 | 64.1 | 99.6318 | -0.36817 | -0.025699 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 | 62.712 | 64.1 | 97.8346 | -2.1654 | -0.15115 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 | 64.178 | 64.1 | 100.1217 | 0.12168 | 0.0084939 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 | 61.421 | 64.1 | 95.8206 | -4.1794 | -0.29173 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-05 | 69.192 | 64.1 | 107.9438 | 7.9438 | 0.5545 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06005A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 | 59.463 | 64.1 | 92.766 | -7.234 | -0.50495 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 | 66.909 | 64.1 | 104.3822 | 4.3822 | 0.30589 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-08-01 | 57.087 | 64.1 | 89.0593 | -10.9407 | -0.76368 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06212A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-27 | 60.238 | 64.1 | 93.975 | -6.025 | -0.42055 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06208A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 | 38.265 | 39 | 98.1154 | -1.8846 | -0.10505 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-07 | 36.026 | 39 | 92.3744 | -7.6256 | -0.42505 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 38.735 | 39 | 99.3205 | -0.67949 | -0.037874 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-15 | 33.968 | 39 | 87.0974 | -12.9026 | -0.71918 | 2 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06226A