## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 36.438 | 33.8 | 107.8047 | 7.8047 | 0.12562 | 50 | 2351 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 0670146 | 1999-03-08 | 16.77 | 10.33 | 162.3427 | 62.3427 | 0.30667 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1880008 | 1999-07-07 | 16.905 | 18.24 | 92.6809 | -7.3191 | -0.063571 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 68.756 | 54.2 | 126.8561 | 26.8561 | 0.69314 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1580197 | 1999-06-07 | 50.103 | 40.8 | 122.8015 | 22.8015 | 0.443 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 37.474 | 33.8 | 110.8698 | 10.8698 | 0.17495 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 47.923 | 54.2 | 88.4188 | -11.5812 | -0.2989 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 39.597 | 33.8 | 117.1509 | 17.1509 | 0.27605 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 53.132 | 54.2 | 98.0295 | -1.9705 | -0.050857 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 28 | 33.8 | 82.8402 | -17.1598 | -0.27619 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 29.931 | 33.8 | 88.5533 | -11.4467 | -0.18424 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 0950050 | 1999-04-05 | 54.35 | 40.8 | 133.2108 | 33.2108 | 0.64524 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 64.289 | 54.2 | 118.6144 | 18.6144 | 0.48043 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 0670004 | 2000-03-07 | 22.739 | 21.545 | 105.5419 | 5.5419 | 0.056857 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 2490188 | 2000-09-05 | 25.693 | 21.545 | 119.2527 | 19.2527 | 0.19752 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 0100121 | 2000-01-10 | 34.765 | 27.915 | 124.5388 | 24.5388 | 0.32619 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 1920073 | 2000-07-10 | 36.899 | 27.915 | 132.1834 | 32.1834 | 0.42781 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 15.797 | 10.5 | 150.4476 | 50.4476 | 0.25224 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 17.131 | 10.5 | 163.1524 | 63.1524 | 0.31576 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 3120184 | 1999-11-08 | 16.516 | 21.545 | 76.6582 | -23.3418 | -0.23948 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 1290116 | 2000-05-08 | 25.147 | 21.545 | 116.7185 | 16.7185 | 0.17152 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 3400097 | 1999-12-06 | 27.032 | 12.165 | 222.2113 | 122.2113 | 0.70795 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 1570178 | 2000-06-05 | 29.848 | 12.165 | 245.3596 | 145.3596 | 0.84205 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 23.673 | 16.55 | 143.0393 | 43.0393 | 0.33919 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 19.563 | 16.55 | 118.2054 | 18.2054 | 0.14348 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 24.697 | 16.55 | 149.2266 | 49.2266 | 0.38795 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 19.259 | 16.55 | 116.3686 | 16.3686 | 0.129 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 2770102 | 1999-10-04 | 26.225 | 12.165 | 215.5775 | 115.5775 | 0.66952 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 1010209 | 2000-04-10 | 22.688 | 12.165 | 186.5023 | 86.5023 | 0.5011 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 17.06 | 10.5 | 162.4762 | 62.4762 | 0.31238 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 0390080 | 2000-02-08 | 42.212 | 27.915 | 151.2162 | 51.2162 | 0.68081 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2000 | 2200207 | 2000-08-07 | 33.687 | 27.915 | 120.6771 | 20.6771 | 0.27486 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 38.315 | 27.75 | 138.0721 | 38.0721 | 0.5031 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 29.066 | 27.75 | 104.7423 | 4.7423 | 0.062667 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870049 | 2000-10-13 | 19.802 | 23.925 | 82.767 | -17.233 | -0.19633 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0990139 | 2001-04-09 | 14.741 | 23.925 | 61.6134 | -38.3866 | -0.43733 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 34.176 | 37.8 | 90.4127 | -9.5873 | -0.17257 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 37.263 | 37.8 | 98.5794 | -1.4206 | -0.025571 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 3120021 | 2000-11-07 | 64.024 | 58.175 | 110.0541 | 10.0541 | 0.27852 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 1270129 | 2001-05-07 | 62.439 | 58.175 | 107.3296 | 7.3296 | 0.20305 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 37.1 | 37.8 | 98.1481 | -1.8519 | -0.033333 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 44.273 | 37.8 | 117.1243 | 17.1243 | 0.17261 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0360095 | 2001-02-05 | 53.603 | 58.175 | 92.141 | -7.859 | -0.21771 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2180177 | 2001-08-06 | 63.094 | 58.175 | 108.4555 | 8.4555 | 0.13117 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 32.349 | 27.75 | 116.573 | 16.573 | 0.219 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 32.923 | 27.75 | 118.6414 | 18.6414 | 0.13795 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0100022 | 2001-01-10 | 22.858 | 23.925 | 95.5402 | -4.4598 | -0.05081 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 1900435 | 2001-07-09 | 27.107 | 23.925 | 113.2999 | 13.2999 | 0.084853 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 25.985 | 33.1 | 78.5045 | -21.4955 | -0.33881 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 33.1417 | 33.1 | 100.1259 | 0.12586 | 0.0011109 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 0650091 | 2001-03-06 | 59.111 | 57.625 | 102.5787 | 2.5787 | 0.070762 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 2710150 | 2001-09-28 | 56.786 | 57.625 | 98.544 | -1.456 | -0.022374 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 33.59 | 33.1 | 101.4804 | 1.4804 | 0.023333 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 27.849 | 33.1 | 84.136 | -15.864 | -0.14003 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 3410035 | 2000-12-06 | 49.981 | 57.625 | 86.7349 | -13.2651 | -0.364 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2001 | 1560133 | 2001-06-05 | 55.315 | 57.625 | 95.9913 | -4.0087 | -0.0616 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 | 16.0381 | 12.6 | 127.2868 | 27.2868 | 0.091684 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 14.4336 | 16.2 | 89.0964 | -10.9036 | -0.047103 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 | 28.4863 | 16.2 | 175.8415 | 75.8415 | 0.58506 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 | 29.8814 | 28.125 | 106.245 | 6.245 | 0.046838 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-16 | 44.2517 | 28.125 | 157.3395 | 57.3395 | 0.76794 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02136A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 24.1161 | 16.2 | 148.8647 | 48.8647 | 0.37696 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 23.7596 | 16.2 | 146.6643 | 46.6643 | 0.35998 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-02-26 | 32.4809 | 28.125 | 115.4875 | 15.4875 | 0.20742 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-26 | 37.3924 | 28.125 | 132.9509 | 32.9509 | 0.44131 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02238A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 | 17.9197 | 12.6 | 142.2194 | 42.2194 | 0.14186 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1900140 | 2002-07-17 | 20.3636 | 12.6 | 161.6155 | 61.6155 | 0.36969 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02198A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 31.3524 | 32.025 | 97.8999 | -2.1001 | -0.032027 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-02 | 31.7318 | 32.025 | 99.0845 | -0.91547 | -0.013961 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02274C
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-15 | 37.3889 | 32.275 | 115.8448 | 15.8448 | 0.24352 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02074A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-09-26 | 36.5805 | 32.275 | 113.34 | 13.34 | 0.20502 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02269A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 42.8944 | 32.025 | 133.9404 | 33.9404 | 0.28985 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-07-30 | 35.2169 | 32.025 | 109.967 | 9.967 | 0.152 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02211A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 | 37.4787 | 32.275 | 116.1229 | 16.1229 | 0.13876 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-14 | 28 | 32.275 | 86.7545 | -13.2455 | -0.20357 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02164A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 18.1254 | 13 | 139.4263 | 39.4263 | 0.24407 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 | 18.1254 | 13 | 139.4263 | 39.4263 | 0.24407 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-08 | 27.243 | 13 | 209.5616 | 109.5616 | 0.67824 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03121B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2880102 | 2002-10-25 | 19.3048 | 25.2 | 76.6065 | -23.3935 | -0.28072 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02297D
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1040083 | 2003-05-08 | 42.1017 | 25.2 | 167.0704 | 67.0704 | 0.80484 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03121B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 17.1522 | 10.75 | 159.5553 | 59.5553 | 0.30487 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 | 17.7082 | 10.75 | 164.7273 | 64.7273 | 0.33134 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3180167 | 2002-11-27 | 51.5278 | 42.8 | 120.392 | 20.392 | 0.41561 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP02330A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1350067 | 2003-05-22 | 57.5921 | 42.8 | 134.561 | 34.561 | 0.70439 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0440104 | 2003-03-04 | 38.9875 | 42.8 | 91.0924 | -8.9076 | -0.18155 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 2260053 | 2003-08-20 | 72.29 | 42.8 | 168.9019 | 68.9019 | 0.7864 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03232A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 24.3722 | 13 | 187.4787 | 87.4787 | 0.54153 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0160117 | 2003-01-30 | 29.2476 | 25.2 | 116.0619 | 16.0619 | 0.19274 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03030A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-27 | 37.7931 | 24.525 | 154.1005 | 54.1005 | 0.63182 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03086A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 0730208 | 2003-05-20 | 49.9035 | 36.75 | 135.7919 | 35.7919 | 0.62636 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03140A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 | 31.5816 | 24.525 | 128.7732 | 28.7732 | 0.33603 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 3470183 | 2003-01-07 | 48.9039 | 36.75 | 133.0719 | 33.0719 | 0.57876 | 28 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2003 | 1640097 | 2003-08-15 | 58.2 | 36.75 | 158.3673 | 58.3673 | 0.572 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03227A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-06 | 201.5 | 14.55 | 1384.8797 | 1284.8797 | 9.9707 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 | 52.61 | 20.45 | 257.2616 | 157.2616 | 1.7152 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 | 56.66 | 20.45 | 277.066 | 177.066 | 1.9312 | 50 | 2351 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A