## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 3500019 | 1997-12-16 | 10.3 | 11.4 | 90.3509 | -9.6491 | -0.75705 | 1 | 2337 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 1670037 | 1998-06-16 | 11.8 | 11.4 | 103.5088 | 3.5088 | 0.27529 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 3030162 | 1997-10-30 | 7.1 | 7.6 | 93.4211 | -6.5789 | -0.45005 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 1040063 | 1998-04-14 | 7.1 | 7.6 | 93.4211 | -6.5789 | -0.45005 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 0160091 | 1998-01-16 | 11.4 | 11.4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 1950206 | 1998-07-14 | 11.5 | 11.4 | 100.8772 | 0.87719 | 0.068823 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 3220070 | 1997-11-18 | 6.6 | 7.6 | 86.8421 | -13.1579 | -0.90009 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1998 | 1320043 | 1998-05-12 | 7.3 | 7.6 | 96.0526 | -3.9474 | -0.27003 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 3550108 | 1998-12-21 | 10.8 | 11.4 | 94.7368 | -5.2632 | -0.42717 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 1720181 | 1999-06-21 | 10.62 | 11.4 | 93.1579 | -6.8421 | -0.55532 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 2920179 | 1998-10-19 | 3.7 | 4.262 | 86.8137 | -13.1863 | -0.73052 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 1090098 | 1999-04-19 | 4.239 | 4.262 | 99.4603 | -0.53965 | -0.029897 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 0190084 | 1999-01-19 | 11.5 | 11.4 | 100.8772 | 0.87719 | 0.071195 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 2070509 | 1999-07-26 | 11.6 | 11.4 | 101.7544 | 1.7544 | 0.14239 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 3270053 | 1998-11-23 | 4.1 | 4.262 | 96.199 | -3.801 | -0.21058 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 1999 | 1450155 | 1999-05-25 | 3.623 | 4.262 | 85.007 | -14.993 | -0.83061 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 2910100 | 1999-10-18 | 24.487 | 24.927 | 98.2348 | -1.7652 | -0.17531 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 1150201 | 2000-04-24 | 24.585 | 24.927 | 98.628 | -1.372 | -0.13627 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 3270016 | 1999-11-23 | 23.532 | 24.927 | 94.4037 | -5.5963 | -0.55582 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 1430135 | 2000-05-22 | 25.479 | 24.927 | 102.2145 | 2.2145 | 0.21994 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 0530119 | 2000-02-22 | 1.215 | 1.792 | 67.8013 | -32.1987 | -0.76933 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 2340144 | 2000-08-21 | 1 | 1.792 | 55.8036 | -44.1964 | -1.056 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 0800119 | 2000-03-20 | 1.197 | 1.792 | 66.7969 | -33.2031 | -0.79333 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, EPA | 01002 | GF031 | UNF | 2000 | 2620010 | 2000-09-18 | 1.008 | 1.792 | 56.25 | -43.75 | -1.0453 | 1 | 2337 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147