## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 8 | 8.6 | 93.0233 | -6.9767 | -0.3871 | 1 | 0118 |  |  |  | ug/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 10 | 8.6 | 116.2791 | 16.2791 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 | 5 | 3.45 | 144.9275 | 44.9275 | 1.4976 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 12 | 10.4 | 115.3846 | 15.3846 | 0.92486 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 8 | 1.73 | 462.4277 | 362.4277 | 7.2654 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 7 | 1.73 | 404.6243 | 304.6243 | 6.1066 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 290148. | 1992-01-29 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 12 | 9.38 | 127.9318 | 27.9318 | 1.6093 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 8 | 9.38 | 85.2878 | -14.7122 | -0.84767 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 5 | 1.73 | 289.0173 | 189.0173 | 3.7891 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 9 | 10.4 | 86.5385 | -13.4615 | -0.80925 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 12 | 8.6 | 139.5349 | 39.5349 | 2.1935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 12 | 8.6 | 139.5349 | 39.5349 | 2.1935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 11 | 8.6 | 127.907 | 27.907 | 1.5484 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 10 | 8.6 | 116.2791 | 16.2791 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | 5 | 3.45 | 144.9275 | 44.9275 | 1.4976 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 | 7 | 7.85 | 89.172 | -10.828 | -0.57627 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 980016. | 1992-04-07 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.77966 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 140086. | 1992-01-14 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 9 | 10.4 | 86.5385 | -13.4615 | -0.80925 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 3 | 10.4 | 28.8462 | -71.1538 | -4.2775 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 160043. | 1992-01-16 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.77966 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 12 | 9.38 | 127.9318 | 27.9318 | 1.6093 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.99509 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 6 | 9.38 | 63.9659 | -36.0341 | -2.0762 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 7 | 8.6 | 81.3953 | -18.6047 | -1.0323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 10 | 8.6 | 116.2791 | 16.2791 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 5 | 1.73 | 289.0173 | 189.0173 | 3.7891 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 3 | 1.73 | 173.4104 | 73.4104 | 1.4716 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 14 | 9.38 | 149.2537 | 49.2537 | 2.8378 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.99509 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 4 | 1.73 | 231.2139 | 131.2139 | 2.6304 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 4 | 1.73 | 231.2139 | 131.2139 | 2.6304 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 13 | 8.6 | 151.1628 | 51.1628 | 2.8387 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 13 | 8.6 | 151.1628 | 51.1628 | 2.8387 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 9 | 8.6 | 104.6512 | 4.6512 | 0.25806 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 9 | 8.6 | 104.6512 | 4.6512 | 0.25806 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 840007. | 1992-03-24 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 | 10 | 7.85 | 127.3885 | 27.3885 | 1.4576 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 12 | 10.4 | 115.3846 | 15.3846 | 0.92486 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.77966 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 7 | 8.6 | 81.3953 | -18.6047 | -1.0323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 10 | 8.6 | 116.2791 | 16.2791 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 12 | 9.38 | 127.9318 | 27.9318 | 1.6093 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 7 | 8.6 | 81.3953 | -18.6047 | -1.0323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 11 | 8.6 | 127.907 | 27.907 | 1.5484 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.43478 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 13 | 10.4 | 125 | 25 | 1.5029 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 8 | 7.45 | 107.3826 | 7.3826 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 8 | 7.45 | 107.3826 | 7.3826 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.040816 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 5 | 5.36 | 93.2836 | -6.7164 | -0.301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 7 | 5.36 | 130.597 | 30.597 | 1.3712 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 5 | 5.36 | 93.2836 | -6.7164 | -0.301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.040816 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.44898 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 9 | 7.45 | 120.8054 | 20.8054 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.44776 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 10 | 7.85 | 127.3885 | 27.3885 | 1.4879 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 8 | 7.45 | 107.3826 | 7.3826 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 9 | 7.45 | 120.8054 | 20.8054 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 9 | 7.45 | 120.8054 | 20.8054 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 16 | 17.9 | 89.3855 | -10.6145 | -0.77551 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 7 | 5.36 | 130.597 | 30.597 | 1.3712 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.44898 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 20 | 17.9 | 111.7318 | 11.7318 | 0.85714 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 20 | 17.9 | 111.7318 | 11.7318 | 0.85714 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 8 | 7.45 | 107.3826 | 7.3826 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 9 | 7.45 | 120.8054 | 20.8054 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 6 | 5.36 | 111.9403 | 11.9403 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 9 | 7.45 | 120.8054 | 20.8054 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 7 | 7.45 | 93.9597 | -6.0403 | -0.32028 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | -0.051308 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 15 | 14.1 | 106.383 | 6.383 | 0.46178 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.39284 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 16 | 13.5 | 118.5185 | 18.5185 | 1.3193 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | 15 | 13.5 | 111.1111 | 11.1111 | 0.79156 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 16 | 13.5 | 118.5185 | 18.5185 | 1.3193 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 21 | 15.2 | 138.1579 | 38.1579 | 2.832 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 15 | 14.1 | 106.383 | 6.383 | 0.46178 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | -0.051308 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 17 | 14.1 | 120.5674 | 20.5674 | 1.4879 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 19 | 14.1 | 134.7518 | 34.7518 | 2.5141 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 6 | 5.1 | 117.6471 | 17.6471 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 6 | 5.1 | 117.6471 | 17.6471 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 0.87891 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 20 | 17.9 | 111.7318 | 11.7318 | 0.91663 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.39284 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.39284 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 6 | 5.1 | 117.6471 | 17.6471 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.82943 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.82943 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 17 | 14.1 | 120.5674 | 20.5674 | 1.4879 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 15 | 14.1 | 106.383 | 6.383 | 0.46178 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 15 | 13.5 | 111.1111 | 11.1111 | 0.79156 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 6 | 5.1 | 117.6471 | 17.6471 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 8 | 7.85 | 101.9108 | 1.9108 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 9 | 7.85 | 114.6497 | 14.6497 | 0.82943 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 12 | 15.2 | 78.9474 | -21.0526 | -1.5625 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -0.58594 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 1 | 8.35 | 11.976 | -88.024 | -5.4513 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 9 | 8.35 | 107.7844 | 7.7844 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 13 | 15.2 | 85.5263 | -14.4737 | -1.0893 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 38 | 37.922 | 100.2057 | 0.20569 | 0.018369 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 38 | 37.922 | 100.2057 | 0.20569 | 0.018369 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 42 | 37.922 | 110.7537 | 10.7537 | 0.96035 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 41 | 37.922 | 108.1167 | 8.1167 | 0.72486 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 45 | 37.922 | 118.6646 | 18.6646 | 1.6668 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 54 | 37.922 | 142.3976 | 42.3976 | 3.7863 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 37 | 37.922 | 97.5687 | -2.4313 | -0.21713 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.35154 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.35154 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 8 | 8.35 | 95.8084 | -4.1916 | -0.25959 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 8 | 8.35 | 95.8084 | -4.1916 | -0.25959 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 9 | 8.35 | 107.7844 | 7.7844 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 8 | 8.35 | 95.8084 | -4.1916 | -0.25959 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 9 | 8.35 | 107.7844 | 7.7844 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 9 | 8.35 | 107.7844 | 7.7844 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 0.89127 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 0.89127 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 47 | 42.45 | 110.7185 | 10.7185 | 0.97013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 41 | 42.45 | 96.5842 | -3.4158 | -0.30916 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 19 | 15.2 | 125 | 25 | 1.8816 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 37 | 42.45 | 87.1614 | -12.8386 | -1.162 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 42 | 42.45 | 98.9399 | -1.0601 | -0.095946 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 4 | 3.3 | 121.2121 | 21.2121 | 0.82025 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.35153 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 37 | 37.922 | 97.5687 | -2.4313 | -0.21713 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 35 | 37.922 | 92.2947 | -7.7053 | -0.68812 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 40 | 37.922 | 105.4797 | 5.4797 | 0.48936 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.35153 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 4 | 3.3 | 121.2121 | 21.2121 | 0.82025 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.35153 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 4 | 3.3 | 121.2121 | 21.2121 | 0.82025 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -0.59418 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 18 | 15.2 | 118.4211 | 18.4211 | 1.3864 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 47 | 42.45 | 110.7185 | 10.7185 | 0.97013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 55 | 42.45 | 129.5642 | 29.5642 | 2.6758 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 40 | 42.45 | 94.2285 | -5.7715 | -0.52238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 0.89127 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -0.59418 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 51 | 42.45 | 120.1414 | 20.1414 | 1.823 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 47 | 42.45 | 110.7185 | 10.7185 | 0.97013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 0.11727 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 9 | 8.35 | 107.7844 | 7.7844 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 10 | 8.35 | 119.7605 | 19.7605 | 1.2238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 10 | 8.35 | 119.7605 | 19.7605 | 1.2238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 7 | 8.35 | 83.8323 | -16.1677 | -1.0013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 39 | 37.922 | 102.8427 | 2.8427 | 0.25387 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 44 | 37.922 | 116.0276 | 16.0276 | 1.4313 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -0.59418 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 9 | 42.45 | 21.2014 | -78.7986 | -7.132 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 40 | 42.45 | 94.2285 | -5.7715 | -0.52238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 11 | 10.075 | 109.1811 | 9.1811 | 0.6354 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 11 | 10.075 | 109.1811 | 9.1811 | 0.6354 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | -0.30718 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 6 | 6.7 | 89.5522 | -10.4478 | -0.58533 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 9 | 6.7 | 134.3284 | 34.3284 | 1.9232 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 11 | 6.7 | 164.1791 | 64.1791 | 3.5956 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 9 | 6.7 | 134.3284 | 34.3284 | 1.9232 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 10 | 10.075 | 99.2556 | -0.74442 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 10 | 10.075 | 99.2556 | -0.74442 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 10 | 10.075 | 99.2556 | -0.74442 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2770028 | 1996-10-03 | 10 | 10.075 | 99.2556 | -0.74442 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 2 | 18.65 | 10.7239 | -89.2761 | -7.8684 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 17 | 18.65 | 91.1528 | -8.8472 | -0.77975 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 19 | 18.65 | 101.8767 | 1.8767 | 0.1654 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 20 | 18.65 | 107.2386 | 7.2386 | 0.63798 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | -0.30718 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 16 | 18.65 | 85.7909 | -14.2091 | -1.2523 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.39761 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 11 | 7.5 | 146.6667 | 46.6667 | 2.7833 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 12 | 6.7 | 179.1045 | 79.1045 | 4.4318 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 12 | 6.7 | 179.1045 | 79.1045 | 4.4318 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 2 | 18.65 | 10.7239 | -89.2761 | -7.8684 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 20 | 18.65 | 107.2386 | 7.2386 | 0.63798 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 4 | 3.3 | 121.2121 | 21.2121 | 0.74938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 4 | 3.3 | 121.2121 | 21.2121 | 0.74938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | -0.30718 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.39761 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 21 | 18.65 | 112.6005 | 12.6005 | 1.1106 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 17 | 18.65 | 91.1528 | -8.8472 | -0.77975 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 9 | 7.5 | 120 | 20 | 1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 9 | 7.5 | 120 | 20 | 1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 9 | 10.075 | 89.33 | -10.67 | -0.73844 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 7 | 6.7 | 104.4776 | 4.4776 | 0.25086 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 10 | 6.7 | 149.2537 | 49.2537 | 2.7594 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 17 | 18.65 | 91.1528 | -8.8472 | -0.77975 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 9 | 7.5 | 120 | 20 | 1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1770020 | 1997-06-26 | 3.25 | 2.775 | 117.1171 | 17.1171 | 0.55512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0590030 | 1997-02-28 | 10 | 5.3 | 188.6792 | 88.6792 | 4.4758 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2390008 | 1997-08-27 | 10.22 | 5.3 | 192.8302 | 92.8302 | 4.6853 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0310087 | 1997-01-31 | 5 | 4.05 | 123.4568 | 23.4568 | 0.99596 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2120017 | 1997-07-31 | 5.64 | 4.05 | 139.2593 | 39.2593 | 1.6669 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0410042 | 1997-02-10 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.41 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2200297 | 1997-08-08 | 15.95 | 7.5 | 212.6667 | 112.6667 | 6.9291 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2850038 | 1996-10-11 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.41 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1050074 | 1997-04-15 | 11.7 | 7.5 | 156 | 56 | 3.444 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0840046 | 1997-03-25 | 9 | 5.3 | 169.8113 | 69.8113 | 3.5235 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2590004 | 1997-09-16 | 6 | 5.3 | 113.2075 | 13.2075 | 0.6666 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0730020 | 1997-03-14 | 8.79 | 5 | 175.8 | 75.8 | 3.6904 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2540001 | 1997-09-11 | 7.45 | 5 | 149 | 49 | 2.3856 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0150009 | 1997-01-15 | 7 | 6.037 | 115.9516 | 15.9516 | 0.87004 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1960109 | 1997-07-15 | 6 | 6.037 | 99.3871 | -0.61289 | -0.033428 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3340033 | 1996-11-29 | 11 | 5.3 | 207.5472 | 107.5472 | 5.4281 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1490088 | 1997-05-29 | 8.59 | 5.3 | 162.0755 | 62.0755 | 3.133 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3260073 | 1996-11-21 | 10 | 5 | 200 | 100 | 4.8685 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1420052 | 1997-05-22 | 7.6 | 5 | 152 | 52 | 2.5316 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0030021 | 1997-01-03 | 4 | 4.05 | 98.7654 | -1.2346 | -0.052419 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1820021 | 1997-07-01 | 3.43 | 4.05 | 84.6914 | -15.3086 | -0.65 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3130053 | 1996-11-08 | 12 | 7.5 | 160 | 60 | 3.69 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1330009 | 1997-05-13 | 14 | 7.5 | 186.6667 | 86.6667 | 5.3301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3200056 | 1996-11-15 | 7 | 6.037 | 115.9516 | 15.9516 | 0.87004 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1330074 | 1997-05-13 | 7.8 | 6.037 | 129.2032 | 29.2032 | 1.5928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3110066 | 1996-11-06 | 4 | 4.05 | 98.7654 | -1.2346 | -0.052419 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1210019 | 1997-05-01 | 5.84 | 4.05 | 144.1975 | 44.1975 | 1.8766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0430023 | 1997-02-12 | 5 | 6.037 | 82.8226 | -17.1774 | -0.93689 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2250011 | 1997-08-13 | 7.98 | 6.037 | 132.1849 | 32.1849 | 1.7554 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0560265 | 1997-02-25 | 7 | 5 | 140 | 40 | 1.9474 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2320002 | 1997-08-20 | 6.59 | 5 | 131.8 | 31.8 | 1.5482 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2060073 | 1997-07-25 | 2.94 | 2.775 | 105.9459 | 5.9459 | 0.19283 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0910042 | 1997-04-01 | 5 | 4.05 | 123.4568 | 23.4568 | 0.99596 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2740004 | 1997-10-01 | 4.3 | 4.05 | 106.1728 | 6.1728 | 0.2621 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0860058 | 1997-03-27 | 4 | 2.775 | 144.1441 | 44.1441 | 1.4316 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2670001 | 1997-09-24 | 2.9 | 2.775 | 104.5045 | 4.5045 | 0.14608 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 2970019 | 1996-10-23 | 6 | 6.037 | 99.3871 | -0.61289 | -0.033428 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1070029 | 1997-04-17 | 7.2 | 6.037 | 119.2645 | 19.2645 | 1.0507 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1180126 | 1997-04-28 | 3.34 | 2.775 | 120.3604 | 20.3604 | 0.6603 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3520195 | 1996-12-17 | 9 | 5 | 180 | 80 | 3.8948 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1630048 | 1997-06-12 | 9.16 | 5 | 183.2 | 83.2 | 4.0506 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 3520196 | 1996-12-17 | 8 | 5.3 | 150.9434 | 50.9434 | 2.5712 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1690068 | 1997-06-18 | 8.57 | 5.3 | 161.6981 | 61.6981 | 3.114 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 0140038 | 1997-01-14 | 12 | 7.5 | 160 | 60 | 3.69 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1997 | 1910171 | 1997-07-10 | 8.65 | 7.5 | 115.3333 | 15.3333 | 0.94301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0570007 | 1998-02-26 | 14 | 12.54 | 111.6427 | 11.6427 | 0.93854 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2390065 | 1998-08-27 | 14 | 12.54 | 111.6427 | 11.6427 | 0.93854 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0220056 | 1998-01-22 | 7 | 7.715 | 90.7323 | -9.2677 | -0.63762 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2040018 | 1998-07-23 | 9 | 7.715 | 116.6559 | 16.6559 | 1.1459 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0420020 | 1998-02-11 | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.41294 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2240021 | 1998-08-12 | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.41294 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2810018 | 1997-10-08 | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.41294 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0980042 | 1998-04-08 | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.41294 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0850002 | 1998-03-26 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.29571 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2670033 | 1998-09-24 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.34713 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0840054 | 1998-03-25 | 8 | 7.6 | 105.2632 | 5.2632 | 0.36004 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2670034 | 1998-09-24 | 7 | 7.6 | 92.1053 | -7.8947 | -0.54005 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0080126 | 1998-01-08 | 2 | 1.837 | 108.8732 | 8.8732 | 0.21733 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1900179 | 1998-07-09 | 2 | 1.837 | 108.8732 | 8.8732 | 0.21733 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3320077 | 1997-11-28 | 13 | 12.54 | 103.6683 | 3.6683 | 0.29571 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1410117 | 1998-05-21 | 14 | 12.54 | 111.6427 | 11.6427 | 0.93854 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3300049 | 1997-11-26 | 8.1 | 7.6 | 106.5789 | 6.5789 | 0.45005 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1400051 | 1998-05-20 | 7 | 7.6 | 92.1053 | -7.8947 | -0.54005 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3450022 | 1997-12-11 | 8 | 7.715 | 103.6941 | 3.6941 | 0.25416 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1620087 | 1998-06-11 | 7 | 7.715 | 90.7323 | -9.2677 | -0.63762 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3140176 | 1997-11-10 | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.41294 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1260091 | 1998-05-06 | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.41294 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3170034 | 1997-11-13 | 2 | 1.837 | 108.8732 | 8.8732 | 0.21733 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1270006 | 1998-05-07 | 3 | 1.837 | 163.3097 | 63.3097 | 1.5507 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2960008 | 1997-10-23 | 8.2 | 7.715 | 106.2865 | 6.2865 | 0.43251 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1130050 | 1998-04-23 | 8 | 7.715 | 103.6941 | 3.6941 | 0.25416 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0430039 | 1998-02-12 | 2 | 1.837 | 108.8732 | 8.8732 | 0.21733 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2260073 | 1998-08-14 | 2 | 1.837 | 108.8732 | 8.8732 | 0.21733 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0560015 | 1998-02-25 | 8 | 7.6 | 105.2632 | 5.2632 | 0.36004 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2380131 | 1998-08-26 | 9 | 7.6 | 118.4211 | 18.4211 | 1.2601 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0710083 | 1998-03-12 | 8 | 7.715 | 103.6941 | 3.6941 | 0.25416 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2530273 | 1998-09-10 | 8 | 7.715 | 103.6941 | 3.6941 | 0.25416 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 2830038 | 1997-10-10 | 2.2 | 1.837 | 119.7605 | 19.7605 | 0.484 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0990076 | 1998-04-09 | 2 | 1.837 | 108.8732 | 8.8732 | 0.21733 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3580053 | 1997-12-24 | 8 | 7.6 | 105.2632 | 5.2632 | 0.36004 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1750107 | 1998-06-24 | 9 | 7.6 | 118.4211 | 18.4211 | 1.2601 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 3580058 | 1997-12-24 | 14 | 12.54 | 111.6427 | 11.6427 | 0.93854 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1760204 | 1998-06-25 | 12 | 12.54 | 95.6938 | -4.3062 | -0.34713 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 0070003 | 1998-01-07 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.27529 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1998 | 1890086 | 1998-07-08 | 14 | 11.4 | 122.807 | 22.807 | 1.7894 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143