## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, UNF, DCP | 01022 | DCP06 | UNF | 1999 | 0270067 | 1999-01-27 | 11 | 35.325 | 31.1394 | -68.8606 | -3.0855 | 10 | 1286 |  |  |  | ug/L | 25151-75143
Boron, UNF, DCP | 01022 | DCP06 | UNF | 1999 | 3130279 | 1998-11-09 | 45 | 43.15 | 104.2874 | 4.2874 | 0.2221 | 10 | 1286 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Boron, UNF, DCP | 01022 | DCP06 | UNF | 1999 | 3410066 | 1998-12-07 | 24 | 47.8 | 50.2092 | -49.7908 | -2.7692 | 10 | 1286 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Boron, UNF, DCP | 01022 | DCP06 | UNF | 1999 | 2780110 | 1998-10-05 | 47 | 47.8 | 98.3264 | -1.6736 | -0.093082 | 10 | 1286 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Boron, UNF, DCP | 01022 | DCP06 | UNF | 1999 | 0390072 | 1999-02-08 | 18 | 35.325 | 50.9554 | -49.0446 | -2.1976 | 10 | 1286 |  |  |  | µg/L | 25151-75143