## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 0670146 | 1999-03-08 | 36.11 | 43.15 | 83.6848 | -16.3152 | -0.52148 | 18 | 2354 |  |  |  | ug/L | 50147-50151
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 2500292 | 1999-09-07 | 44.022 | 43.15 | 102.0209 | 2.0209 | 0.064593 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 1880008 | 1999-07-07 | 35.03 | 35.325 | 99.1649 | -0.8351 | -0.021852 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 1300165 | 1999-05-10 | 56.622 | 43.15 | 131.2213 | 31.2213 | 0.99793 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 1580197 | 1999-06-07 | 47.503 | 47.8 | 99.3787 | -0.62134 | -0.022 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 0950050 | 1999-04-05 | 51.92 | 47.8 | 108.6192 | 8.6192 | 0.30519 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 1999 | 2210135 | 1999-08-09 | 36.872 | 35.325 | 104.3793 | 4.3793 | 0.11459 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 40.466 | 37.5 | 107.9093 | 7.9093 | 0.2197 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 36.194 | 37.5 | 96.5173 | -3.4827 | -0.096741 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 29.8 | 23.5 | 126.8085 | 26.8085 | 0.46667 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 24.226 | 23.5 | 103.0894 | 3.0894 | 0.053778 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 66.597 | 61 | 109.1754 | 9.1754 | 0.41459 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 57.625 | 61 | 94.4672 | -5.5328 | -0.25 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 62.099 | 61 | 101.8016 | 1.8016 | 0.081407 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 26.483 | 23.5 | 112.6936 | 12.6936 | 0.22096 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 31.864 | 23.5 | 135.5915 | 35.5915 | 0.61956 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 34.548 | 37.5 | 92.128 | -7.872 | -0.21867 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 38.78 | 37.5 | 103.4133 | 3.4133 | 0.094815 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 32.41 | 35.2 | 92.0739 | -7.9261 | -0.20667 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 39.254 | 35.2 | 111.517 | 11.517 | 0.3003 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 35.761 | 37.4 | 95.6176 | -4.3824 | -0.12141 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 35.355 | 37.4 | 94.5321 | -5.4679 | -0.15148 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 35.472 | 37.4 | 94.8449 | -5.1551 | -0.14281 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 33.351 | 37.4 | 89.1738 | -10.8262 | -0.29993 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 29.302 | 35.2 | 83.2443 | -16.7557 | -0.43689 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 31.894 | 35.2 | 90.608 | -9.392 | -0.24489 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 43.116 | 47 | 91.7362 | -8.2638 | -0.2877 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 47.4868 | 47 | 101.0357 | 1.0357 | 0.036059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 41.953 | 47 | 89.2617 | -10.7383 | -0.37385 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 44.612 | 47 | 94.9191 | -5.0809 | -0.17689 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 | 19.535 | 7.95 | 245.7228 | 145.7228 | 0.85815 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 | 17.6895 | 22.45 | 78.7951 | -21.2049 | -0.35263 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-16 | 21.6535 | 22.45 | 96.4521 | -3.5479 | -0.059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02136A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-02-26 | 23.2255 | 22.45 | 103.4546 | 3.4546 | 0.057448 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-26 | 23.8084 | 22.45 | 106.051 | 6.051 | 0.10063 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02238A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 | 20.8363 | 7.95 | 262.0921 | 162.0921 | 0.95454 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-19 | 31.2034 | 34.725 | 89.8585 | -10.1415 | -0.26086 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02078A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-09-26 | 34.8304 | 34.725 | 100.3035 | 0.30347 | 0.0078059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02269A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 | 37.4249 | 34.725 | 107.7751 | 7.7751 | 0.19999 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-14 | 37.9581 | 34.725 | 109.3105 | 9.3105 | 0.23949 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02164A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 21.4494 | 18.975 | 113.0404 | 13.0404 | 0.18329 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 | 21.4494 | 18.975 | 113.0404 | 13.0404 | 0.18329 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-08 | 9.9034 | 18.975 | 52.1918 | -47.8082 | -0.67197 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03121B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2880102 | 2002-11-08 | 22.9357 | 18.375 | 124.8204 | 24.8204 | 0.33783 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1040083 | 2003-05-15 | 13.6808 | 18.375 | 74.4536 | -25.5464 | -0.34772 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 19.0401 | 12.15 | 156.7086 | 56.7086 | 0.51038 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3180167 | 2002-11-27 | 56.7907 | 50.2 | 113.1289 | 13.1289 | 0.4882 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP02330A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1350067 | 2003-05-22 | 52.5013 | 50.2 | 104.5843 | 4.5843 | 0.17047 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 | 13.25 | 12.15 | 109.0535 | 9.0535 | 0.29333 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0440104 | 2003-03-04 | 47.1352 | 50.2 | 93.8948 | -6.1052 | -0.22702 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2260053 | 2003-08-20 | 54.96 | 50.2 | 109.4821 | 9.4821 | 0.86541 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03232A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 17.4849 | 18.975 | 92.1469 | -7.8531 | -0.11038 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-15 | 22.53 | 18.975 | 118.7352 | 18.7352 | 0.91263 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0160117 | 2003-01-30 | 29.9166 | 18.375 | 162.8113 | 62.8113 | 0.85493 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03030A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1980177 | 2003-08-15 | 20.35 | 18.375 | 110.7483 | 10.7483 | 0.51107 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | 18 | 24.35 | 73.922 | -26.078 | -0.47037 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0730208 | 2003-04-17 | 44.3512 | 50.1 | 88.5253 | -11.4747 | -0.42584 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03107A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2590136 | 2003-10-04 | 59.86 | 50.1 | 119.481 | 19.481 | 1.7761 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 | 29.533 | 24.35 | 121.2856 | 21.2856 | 0.38393 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 | 28.13 | 24.35 | 115.5236 | 15.5236 | 0.90613 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3470183 | 2003-01-07 | 53.4402 | 50.1 | 106.6671 | 6.6671 | 0.24742 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1640097 | 2003-07-24 | 45.2 | 50.1 | 90.2196 | -9.7804 | -0.8917 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03205A