## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 | 10.119 | 10.2 | 99.2059 | -0.79412 | -0.096851 | 0.6 | 2374 |  |  |  | ug/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 | 10.274 | 10.2 | 100.7255 | 0.72549 | 0.088481 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 | 10.092 | 10.2 | 98.9412 | -1.0588 | -0.12913 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 | 10.069 | 10.2 | 98.7157 | -1.2843 | -0.15663 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 | 10.543 | 10.2 | 103.3627 | 3.3627 | 0.41012 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 | 10.436 | 10.2 | 102.3137 | 2.3137 | 0.28218 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-25 | 9.797 | 10.2 | 96.049 | -3.951 | -0.48186 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04145A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 | 9.881 | 10.2 | 96.8725 | -3.1275 | -0.38142 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 | 10.196 | 10.2 | 99.9608 | -0.039216 | -0.0047827 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-02 | 9.421 | 10.2 | 92.3627 | -7.6373 | -0.93144 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04061A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-08-24 | 9.838 | 10.2 | 96.451 | -3.549 | -0.43284 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-28 | 9.232 | 10.2 | 90.5098 | -9.4902 | -1.1574 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04271A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 | 10.026 | 10.2 | 98.2941 | -1.7059 | -0.20805 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 | 10.008 | 10.2 | 98.1176 | -1.8824 | -0.22957 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 | 9.851 | 10.2 | 96.5784 | -3.4216 | -0.41729 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 | 9.997 | 10.2 | 98.0098 | -1.9902 | -0.24272 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 | 16.033 | 17.1 | 93.7602 | -6.2398 | -0.94923 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 | 16.056 | 17.1 | 93.8947 | -6.1053 | -0.92877 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-09-28 | 14.878 | 17.1 | 87.0058 | -12.9942 | -1.9767 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04271A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 | 17.364 | 17.1 | 101.5439 | 1.5439 | 0.23486 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 | 17.156 | 17.1 | 100.3275 | 0.32749 | 0.049819 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 | 17.084 | 17.1 | 99.9064 | -0.093567 | -0.014234 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 | 16.576 | 17.1 | 96.9357 | -3.0643 | -0.46616 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 | 16.388 | 17.1 | 95.8363 | -4.1637 | -0.63341 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 | 6.739 | 6.8 | 99.1029 | -0.89706 | -0.087825 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 | 6.632 | 6.8 | 97.5294 | -2.4706 | -0.24188 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 | 6.927 | 6.8 | 101.8676 | 1.8676 | 0.18285 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-12-08 | 6.874 | 6.8 | 101.0882 | 1.0882 | 0.10654 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04342A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 6.006 | 6.8 | 88.3235 | -11.6765 | -1.1432 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-06-01 | 6.495 | 6.8 | 95.5147 | -4.4853 | -0.43913 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05151A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 | 6.424 | 6.8 | 94.4706 | -5.5294 | -0.54135 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-06-01 | 6.398 | 6.8 | 94.0882 | -5.9118 | -0.57878 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05151A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 | 28.584 | 30.1 | 94.9635 | -5.0365 | -0.90987 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 | 28.252 | 30.1 | 93.8605 | -6.1395 | -1.1091 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 | 27.242 | 30.1 | 90.505 | -9.495 | -1.7153 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 | 27.454 | 30.1 | 91.2093 | -8.7907 | -1.5881 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 | 26.592 | 30.1 | 88.3455 | -11.6545 | -2.1054 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 | 27.056 | 30.1 | 89.887 | -10.113 | -1.8269 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 | 29.664 | 30.1 | 98.5515 | -1.4485 | -0.26168 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 27.426 | 30.1 | 91.1163 | -8.8837 | -1.6049 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 | 15.073 | 16.9 | 89.1893 | -10.8107 | -1.6375 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 | 16.613 | 16.9 | 98.3018 | -1.6982 | -0.25723 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 | 15.453 | 16.9 | 91.4379 | -8.5621 | -1.2969 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 | 16.732 | 16.9 | 99.0059 | -0.99408 | -0.15057 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-06-01 | 15.631 | 16.9 | 92.4911 | -7.5089 | -1.1374 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05151A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 | 15.419 | 16.9 | 91.2367 | -8.7633 | -1.3274 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 | 16.131 | 16.9 | 95.4497 | -4.5503 | -0.68923 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 | 16.095 | 16.9 | 95.2367 | -4.7633 | -0.7215 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 21.016 | 21.1 | 99.6019 | -0.3981 | -0.065072 | 0.2 | 2374 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 21.016 | 21.1 | 99.6019 | -0.3981 | -0.065072 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 | 21.263 | 21.1 | 100.7725 | 0.77251 | 0.12627 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 | 21.488 | 21.1 | 101.8389 | 1.8389 | 0.30057 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 | 20.87 | 21.1 | 98.91 | -1.09 | -0.17817 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 20.075 | 21.1 | 95.1422 | -4.8578 | -0.79404 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 | 20.419 | 21.1 | 96.7725 | -3.2275 | -0.52755 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 | 21.669 | 21.1 | 102.6967 | 2.6967 | 0.44079 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 | 19.178 | 21.1 | 90.891 | -9.109 | -1.4889 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 19.148 | 21.1 | 90.7488 | -9.2512 | -1.5122 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 | 19.147 | 21.1 | 90.7441 | -9.2559 | -1.5129 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 | 19.323 | 21.1 | 91.5782 | -8.4218 | -1.3766 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 | 19.387 | 21.1 | 91.8815 | -8.1185 | -1.327 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 | 30.253 | 30.1 | 100.5083 | 0.50831 | 0.091827 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 | 30.239 | 30.1 | 100.4618 | 0.46179 | 0.083425 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 | 30.511 | 30.1 | 101.3654 | 1.3654 | 0.24667 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 | 30.267 | 30.1 | 100.5548 | 0.55482 | 0.10023 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 | 8.511 | 9 | 94.5667 | -5.4333 | -0.6219 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 8.45 | 9 | 93.8889 | -6.1111 | -0.69948 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 | 8.954 | 9 | 99.4889 | -0.51111 | -0.058502 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 | 8.545 | 9 | 94.9444 | -5.0556 | -0.57866 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 | 8.15 | 9 | 90.5556 | -9.4444 | -1.081 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 | 8.341 | 9 | 92.6778 | -7.3222 | -0.8381 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 | 9.228 | 9 | 102.5333 | 2.5333 | 0.28997 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 | 24.349 | 27.9 | 87.2724 | -12.7276 | -2.2554 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 | 27.422 | 27.9 | 98.2867 | -1.7133 | -0.3036 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 | 27.618 | 27.9 | 98.9892 | -1.0108 | -0.17911 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 | 26.507 | 27.9 | 95.0072 | -4.9928 | -0.88476 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 | 26.137 | 27.9 | 93.681 | -6.319 | -1.1198 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 | 29.042 | 27.9 | 104.0932 | 4.0932 | 0.72534 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 | 29.308 | 27.9 | 105.0466 | 5.0466 | 0.89429 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 | 25.115 | 27.9 | 90.0179 | -9.9821 | -1.7689 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 | 24.856 | 27.9 | 89.0896 | -10.9104 | -1.9334 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 | 24.462 | 27.9 | 87.6774 | -12.3226 | -2.1836 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-08-03 | 24.791 | 27.9 | 88.8566 | -11.1434 | -1.9747 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05215A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-08-03 | 24.544 | 27.9 | 87.9713 | -12.0287 | -2.1316 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05215A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 | 8.785 | 9 | 97.6111 | -2.3889 | -0.27343 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 8.661 | 9 | 96.2333 | -3.7667 | -0.43113 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 8.81 | 9 | 97.8889 | -2.1111 | -0.24164 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 8.752 | 9 | 97.2444 | -2.7556 | -0.3154 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 | 8.995 | 9 | 99.9444 | -0.055556 | -0.0063589 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 | 8.311 | 9 | 92.3444 | -7.6556 | -0.87626 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 | 8.59 | 9 | 95.4444 | -4.5556 | -0.52143 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 | 8.31 | 9 | 92.3333 | -7.6667 | -0.87753 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 | 8.846 | 9 | 98.2889 | -1.7111 | -0.19585 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 | 8.952 | 9 | 99.4667 | -0.53333 | -0.061045 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 | 9.122 | 9 | 101.3556 | 1.3556 | 0.15516 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 | 8.655 | 9 | 96.1667 | -3.8333 | -0.43876 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 | 8.669 | 9 | 96.3222 | -3.6778 | -0.42096 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 | 8.843 | 9 | 98.2556 | -1.7444 | -0.19967 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 | 8.859 | 9 | 98.4333 | -1.5667 | -0.17932 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 | 13.866 | 13.5 | 102.7111 | 2.7111 | 0.37579 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 | 13.713 | 13.5 | 101.5778 | 1.5778 | 0.2187 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 | 14.06 | 13.5 | 104.1481 | 4.1481 | 0.57498 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 | 14.304 | 13.5 | 105.9556 | 5.9556 | 0.8255 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 | 12.995 | 13.5 | 96.2593 | -3.7407 | -0.51851 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-07 | 12.405 | 13.5 | 91.8889 | -8.1111 | -1.1243 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 | 12.609 | 13.5 | 93.4 | -6.6 | -0.91483 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 | 12.313 | 13.5 | 91.2074 | -8.7926 | -1.2187 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 | 39.346 | 39.6 | 99.3586 | -0.64141 | -0.12316 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 | 39.293 | 39.6 | 99.2247 | -0.77525 | -0.14886 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 38.223 | 39.6 | 96.5227 | -3.4773 | -0.66769 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 | 38.834 | 39.6 | 98.0657 | -1.9343 | -0.37143 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 38.668 | 39.6 | 97.6465 | -2.3535 | -0.45192 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 39.054 | 39.6 | 98.6212 | -1.3788 | -0.26475 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 | 38.849 | 39.6 | 98.1035 | -1.8965 | -0.36415 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 37.702 | 39.6 | 95.2071 | -4.7929 | -0.92032 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 | 39.979 | 39.6 | 100.9571 | 0.95707 | 0.18377 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 | 39.453 | 39.6 | 99.6288 | -0.37121 | -0.071279 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 | 40.124 | 39.6 | 101.3232 | 1.3232 | 0.25408 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 | 38.929 | 39.6 | 98.3056 | -1.6944 | -0.32536 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 | 39.115 | 39.6 | 98.7753 | -1.2247 | -0.23517 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 | 39.063 | 39.6 | 98.6439 | -1.3561 | -0.26039 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 | 39.135 | 39.6 | 98.8258 | -1.1742 | -0.22547 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 | 37.557 | 39.6 | 94.8409 | -5.1591 | -0.99063 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 24.56 | 23.7 | 103.6287 | 3.6287 | 0.6146 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 24.82 | 23.7 | 104.7257 | 4.7257 | 0.80041 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 21.742 | 23.7 | 91.7384 | -8.2616 | -1.3993 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 | 21.273 | 23.7 | 89.7595 | -10.2405 | -1.7345 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 22.243 | 23.7 | 93.8523 | -6.1477 | -1.0412 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 21.976 | 23.7 | 92.7257 | -7.2743 | -1.2321 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 20.93 | 23.7 | 88.3122 | -11.6878 | -1.9796 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 | 21.428 | 23.7 | 90.4135 | -9.5865 | -1.6237 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 | 24.538 | 23.7 | 103.5359 | 3.5359 | 0.59888 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 | 24.92 | 23.7 | 105.1477 | 5.1477 | 0.87187 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 | 21.914 | 23.7 | 92.4641 | -7.5359 | -1.2764 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 | 21.303 | 23.7 | 89.8861 | -10.1139 | -1.713 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 | 22.514 | 23.7 | 94.9958 | -5.0042 | -0.84757 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 | 22.087 | 23.7 | 93.1941 | -6.8059 | -1.1527 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 | 23.455 | 23.7 | 98.9662 | -1.0338 | -0.17509 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 | 21.273 | 23.7 | 89.7595 | -10.2405 | -1.7345 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 13.725 | 13.5 | 101.6667 | 1.6667 | 0.23102 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 13.943 | 13.5 | 103.2815 | 3.2815 | 0.45485 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 14.085 | 13.5 | 104.3333 | 4.3333 | 0.60065 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 25.494 | 27 | 94.4222 | -5.5778 | -0.97989 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 25.882 | 27 | 95.8593 | -4.1407 | -0.72744 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 25.57 | 27 | 94.7037 | -5.2963 | -0.93044 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 | 27.074 | 27 | 100.2741 | 0.27407 | 0.048149 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 | 25.474 | 27 | 94.3481 | -5.6519 | -0.99291 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 | 25.467 | 27 | 94.3222 | -5.6778 | -0.99746 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 | 25.707 | 27 | 95.2111 | -4.7889 | -0.8413 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 | 25.773 | 27 | 95.4556 | -4.5444 | -0.79836 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 | 25.431 | 27 | 94.1889 | -5.8111 | -1.0209 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 38.267 | 38.4 | 99.6536 | -0.34635 | -0.066094 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 38.948 | 38.4 | 101.4271 | 1.4271 | 0.27233 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 38.41 | 38.4 | 100.026 | 0.026042 | 0.0049695 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 39.191 | 38.4 | 102.0599 | 2.0599 | 0.39309 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 37.457 | 38.4 | 97.5443 | -2.4557 | -0.46862 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 37.265 | 38.4 | 97.0443 | -2.9557 | -0.56404 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 37.864 | 38.4 | 98.6042 | -1.3958 | -0.26636 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 38.781 | 38.4 | 100.9922 | 0.99219 | 0.18934 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 | 37.961 | 38.4 | 98.8568 | -1.1432 | -0.21816 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 | 37.915 | 38.4 | 98.737 | -1.263 | -0.24102 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 | 37.703 | 38.4 | 98.1849 | -1.8151 | -0.34637 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 | 38.495 | 38.4 | 100.2474 | 0.2474 | 0.04721 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 | 37.203 | 38.4 | 96.8828 | -3.1172 | -0.59485 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 | 37.522 | 38.4 | 97.7135 | -2.2865 | -0.43632 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 | 38.202 | 38.4 | 99.4844 | -0.51563 | -0.098396 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 | 37.891 | 38.4 | 98.6745 | -1.3255 | -0.25295 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 | 12.619 | 13.5 | 93.4741 | -6.5259 | -0.90456 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 | 12.498 | 13.5 | 92.5778 | -7.4222 | -1.0288 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 12.633 | 13.5 | 93.5778 | -6.4222 | -0.89019 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 | 12.052 | 13.5 | 89.2741 | -10.7259 | -1.4867 | 0.2 | 2374 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A