## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1760077 | 1999-06-25 | 9.7 | 10.175 | 95.3317 | -4.6683 | -0.30114 | 0.4 | 2352 |  |  |  | ug/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 59.434 | 61.425 | 96.7586 | -3.2414 | -0.5338 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 60.402 | 61.425 | 98.3346 | -1.6654 | -0.27427 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 62.773 | 64.025 | 98.0445 | -1.9555 | -0.32612 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 61.175 | 64.025 | 95.5486 | -4.4514 | -0.74237 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 58.338 | 61.425 | 94.9744 | -5.0256 | -0.82765 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 61.795 | 64.025 | 96.517 | -3.483 | -0.58087 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 | 9.967 | 10.175 | 97.9558 | -2.0442 | -0.13187 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 0850047 | 1999-03-26 | 9.543 | 10.175 | 93.7887 | -6.2113 | -0.40067 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700028 | 1999-09-27 | 10.086 | 10.175 | 99.1253 | -0.87469 | -0.056424 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1130248 | 1999-04-23 | 9.653 | 10.175 | 94.8698 | -5.1302 | -0.33093 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 60.285 | 64.025 | 94.1585 | -5.8415 | -0.9742 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 57.913 | 61.425 | 94.2825 | -5.7175 | -0.94159 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 51.323 | 54.75 | 93.7406 | -6.2594 | -1.0533 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 51.596 | 54.75 | 94.2393 | -5.7607 | -0.96942 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 130.54 | 138 | 94.5942 | -5.4058 | -1.1052 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 131.31 | 138 | 95.1522 | -4.8478 | -0.99111 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 134.16 | 138 | 97.2174 | -2.7826 | -0.56889 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 130.46 | 138 | 94.5362 | -5.4638 | -1.117 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 25.327 | 26.525 | 95.4835 | -4.5165 | -0.57929 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 25.746 | 26.525 | 97.0631 | -2.9369 | -0.37668 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 25.043 | 26.525 | 94.4128 | -5.5872 | -0.71662 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 24.957 | 26.525 | 94.0886 | -5.9114 | -0.7582 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 134.69 | 138 | 97.6014 | -2.3986 | -0.49037 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 127.05 | 138 | 92.0652 | -7.9348 | -1.6222 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 25.415 | 26.525 | 95.8153 | -4.1847 | -0.53674 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 24.372 | 26.525 | 91.8831 | -8.1169 | -1.0411 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 54.338 | 54.75 | 99.2475 | -0.75251 | -0.12663 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 52.007 | 54.75 | 94.99 | -5.01 | -0.84309 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 49.838 | 54.75 | 91.0283 | -8.9717 | -1.5098 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 53.297 | 54.75 | 97.3461 | -2.6539 | -0.4466 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 52.815 | 54.75 | 96.4658 | -3.5342 | -0.59474 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 51.726 | 54.75 | 94.4767 | -5.5233 | -0.92946 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 25.348 | 26.525 | 95.5627 | -4.4373 | -0.56914 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 24.553 | 26.525 | 92.5655 | -7.4345 | -0.95356 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 134.77 | 138 | 97.6594 | -2.3406 | -0.47852 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 131.28 | 138 | 95.1304 | -4.8696 | -0.99556 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 27.738 | 28.575 | 97.0709 | -2.9291 | -0.41249 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 27.052 | 28.575 | 94.6702 | -5.3298 | -0.75056 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 27.858 | 28.575 | 97.4908 | -2.5092 | -0.35335 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 27.521 | 28.575 | 96.3115 | -3.6885 | -0.51943 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 91.256 | 93.95 | 97.1325 | -2.8675 | -0.5642 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 90.629 | 93.95 | 96.4651 | -3.5349 | -0.69551 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 91.18 | 93.95 | 97.0516 | -2.9484 | -0.58012 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 89.079 | 93.95 | 94.8153 | -5.1847 | -1.0201 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 91.84 | 93.95 | 97.7541 | -2.2459 | -0.44189 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 89.182 | 93.95 | 94.925 | -5.075 | -0.99855 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 90.639 | 93.95 | 96.4758 | -3.5242 | -0.69342 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 88.8 | 93.95 | 94.5184 | -5.4816 | -1.0786 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 27.654 | 28.575 | 96.7769 | -3.2231 | -0.45388 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 27.636 | 28.575 | 96.7139 | -3.2861 | -0.46276 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 27.211 | 28.575 | 95.2266 | -4.7734 | -0.6722 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 27.918 | 28.575 | 97.7008 | -2.2992 | -0.32378 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 24.146 | 25.875 | 93.3179 | -6.6821 | -0.90252 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 25.08 | 25.875 | 96.9275 | -3.0725 | -0.41498 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 24.1699 | 25.875 | 93.4102 | -6.5898 | -0.89004 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 22.941 | 25.875 | 88.6609 | -11.3391 | -1.5315 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 24.39 | 25.875 | 94.2609 | -5.7391 | -0.77515 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 23.99 | 25.875 | 92.715 | -7.285 | -0.98395 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 24.298 | 25.875 | 93.9053 | -6.0947 | -0.82318 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | 4.9448 | 5.55 | 89.096 | -10.904 | -0.62283 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | 5.1823 | 5.55 | 93.3751 | -6.6249 | -0.37841 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-23 | 5.4542 | 5.55 | 98.2733 | -1.7267 | -0.098626 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02113A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 | 5.3937 | 5.55 | 97.1841 | -2.8159 | -0.16084 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02130A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 | 28.4015 | 30.425 | 93.3494 | -6.6506 | -0.99127 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | 28.2463 | 30.425 | 92.8392 | -7.1608 | -1.0673 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 | 29.6203 | 30.425 | 97.3552 | -2.6448 | -0.39421 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02140A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 | 28.4032 | 30.425 | 93.3547 | -6.6453 | -0.99048 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02163A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 | 27.2981 | 30.425 | 89.7225 | -10.2775 | -1.5318 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 | 28.7224 | 30.425 | 94.4038 | -5.5962 | -0.83411 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02070A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 | 28.9831 | 30.425 | 95.2607 | -4.7393 | -0.70639 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02239A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 | 28.5447 | 30.425 | 93.8199 | -6.1801 | -0.92114 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02255A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 | 6.0541 | 5.55 | 109.0829 | 9.0829 | 0.51881 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02024A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 | 4.6827 | 5.55 | 84.3732 | -15.6268 | -0.8926 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02035A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-08-01 | 5.4696 | 5.55 | 98.5519 | -1.4481 | -0.082715 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02212A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 | 5.5133 | 5.55 | 99.3391 | -0.6609 | -0.03775 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02226A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 | 58.3651 | 62.325 | 93.6463 | -6.3537 | -1.1603 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02085A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 | 58.902 | 62.325 | 94.5079 | -5.4921 | -1.0029 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02098A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 | 59.6175 | 62.325 | 95.6559 | -4.3441 | -0.79329 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02274A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-11-27 | 59.0256 | 62.325 | 94.7061 | -5.2939 | -0.96673 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02330A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-14 | 60.6691 | 62.325 | 97.3432 | -2.6568 | -0.48517 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02014A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 | 57.0684 | 62.325 | 91.5658 | -8.4342 | -1.5402 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02010A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-26 | 60.8884 | 62.325 | 97.695 | -2.305 | -0.42093 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02177A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-09 | 59.5791 | 62.325 | 95.5943 | -4.4057 | -0.80454 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02190A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-23 | 30.5365 | 32.325 | 94.4673 | -5.5327 | -1.0168 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02289B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-08 | 29.7753 | 32.325 | 92.1123 | -7.8877 | -1.4496 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 | 27.9457 | 32.325 | 86.4523 | -13.5477 | -2.4897 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03113A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-15 | 31.3414 | 32.325 | 96.9571 | -3.0429 | -0.55921 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-07 | 41.6799 | 45.05 | 92.5192 | -7.4808 | -1.4719 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03007A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 | 42.8512 | 45.05 | 95.1191 | -4.8809 | -0.96036 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 | 42.8551 | 45.05 | 95.1279 | -4.8721 | -0.95864 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03154B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-19 | 43.0989 | 45.05 | 95.669 | -4.331 | -0.85216 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03050A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 | 41.9286 | 45.05 | 93.0711 | -6.9289 | -1.3633 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 | 43.99 | 45.05 | 97.6471 | -2.3529 | -0.46297 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03240A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-10-29 | 44.43 | 45.05 | 98.6238 | -1.3762 | -0.27079 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03302A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-22 | 30.0322 | 32.325 | 92.9072 | -7.0928 | -1.3035 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03022A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-01-30 | 31.898 | 32.325 | 98.6791 | -1.3209 | -0.24275 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03030A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 | 33.83 | 32.325 | 104.6558 | 4.6558 | 0.85562 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03223A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 | 31.2 | 32.325 | 96.5197 | -3.4803 | -0.63959 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-09 | 31.72 | 33.8 | 93.8462 | -6.1538 | -1.1426 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03098A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-05-08 | 31.1621 | 33.8 | 92.1954 | -7.8046 | -1.4491 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03121B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-04 | 35.51 | 33.8 | 105.0592 | 5.0592 | 0.93932 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-30 | 34.74 | 33.8 | 102.7811 | 2.7811 | 0.51635 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03357A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 | 33.4718 | 33.8 | 99.029 | -0.97104 | -0.18029 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | 34.9677 | 33.8 | 103.4548 | 3.4548 | 0.64144 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-17 | 31.9015 | 33.8 | 94.3831 | -5.6169 | -1.0429 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03168A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-08-15 | 32.07 | 33.8 | 94.8817 | -5.1183 | -0.95031 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03227A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2800048 | 2003-12-11 | 9.23 | 10.2 | 90.4902 | -9.5098 | -1.1598 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 | 9.711 | 10.2 | 95.2059 | -4.7941 | -0.58469 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-10-29 | 10.76 | 10.2 | 105.4902 | 5.4902 | 0.66958 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03302A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3010021 | 2003-11-20 | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.49023 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-06 | 16.63 | 10.2 | 163.0392 | 63.0392 | 7.6883 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-06 | 9.538 | 10.2 | 93.5098 | -6.4902 | -0.79154 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-06 | 10.39 | 10.2 | 101.8627 | 1.8627 | 0.22718 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04121A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 | 10.07 | 10.2 | 98.7255 | -1.2745 | -0.15544 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3100100 | 2003-12-11 | 9.804 | 10.2 | 96.1176 | -3.8824 | -0.47349 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 | 10.42 | 10.2 | 102.1569 | 2.1569 | 0.26305 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3230182 | 2003-12-02 | 10.15 | 10.2 | 99.5098 | -0.4902 | -0.059784 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 | 10.33 | 10.2 | 101.2745 | 1.2745 | 0.15544 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 | 9.883 | 10.2 | 96.8922 | -3.1078 | -0.37903 | 2 | 2352 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04128A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 | 10.12 | 10.2 | 99.2157 | -0.78431 | -0.095655 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 | 9.484 | 10.2 | 92.9804 | -7.0196 | -0.85611 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | 9.47 | 10.2 | 92.8431 | -7.1569 | -0.87285 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 | 9.909 | 10.2 | 97.1471 | -2.8529 | -0.34794 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04044A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 | 9.686 | 10.2 | 94.9608 | -5.0392 | -0.61458 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04055A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-15 | 9.22 | 10.2 | 90.3922 | -9.6078 | -1.1718 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04075A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 | 9.728 | 10.2 | 95.3725 | -4.6275 | -0.56436 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 | 9.75 | 10.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.53806 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04224B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 | 10.22 | 10.2 | 100.1961 | 0.19608 | 0.023914 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04231A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 | 9.754 | 10.2 | 95.6275 | -4.3725 | -0.53328 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 | 10.01 | 10.2 | 98.1373 | -1.8627 | -0.22718 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 | 9.583 | 10.2 | 93.951 | -6.049 | -0.73774 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 | 9.457 | 10.2 | 92.7157 | -7.2843 | -0.88839 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 | 9.825 | 10.2 | 96.3235 | -3.6765 | -0.44838 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-04-09 | 10.93 | 10.2 | 107.1569 | 7.1569 | 0.87285 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 | 10.35 | 10.2 | 101.4706 | 1.4706 | 0.17935 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 | 9.788 | 10.2 | 95.9608 | -4.0392 | -0.49262 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04203A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | 10.36 | 10.2 | 101.5686 | 1.5686 | 0.19131 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04205B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 | 10.1 | 10.2 | 99.0196 | -0.98039 | -0.11957 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04217A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-16 | 16.9 | 17.1 | 98.8304 | -1.1696 | -0.17792 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04076B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 | 15.7 | 17.1 | 91.8129 | -8.1871 | -1.2455 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04077B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 | 16.1 | 17.1 | 94.152 | -5.848 | -0.88962 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04085A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 | 17.06 | 17.1 | 99.7661 | -0.23392 | -0.035585 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 | 17.12 | 17.1 | 100.117 | 0.11696 | 0.017792 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 | 17.56 | 17.1 | 102.6901 | 2.6901 | 0.40923 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04260A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 | 17.36 | 17.1 | 101.5205 | 1.5205 | 0.2313 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04272A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 | 16.83 | 17.1 | 98.4211 | -1.5789 | -0.2402 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04287B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 | 18.63 | 17.1 | 108.9474 | 8.9474 | 1.3611 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 | 17.8 | 17.1 | 104.0936 | 4.0936 | 0.62274 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 17.29 | 17.1 | 101.1111 | 1.1111 | 0.16903 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 | 16.3 | 17.1 | 95.3216 | -4.6784 | -0.7117 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 | 16.76 | 17.1 | 98.0117 | -1.9883 | -0.30247 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04167B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-07-02 | 17.14 | 17.1 | 100.2339 | 0.23392 | 0.035585 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04183A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-07-08 | 17.95 | 17.1 | 104.9708 | 4.9708 | 0.75618 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04189B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-02 | 17.65 | 17.1 | 103.2164 | 3.2164 | 0.48929 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04183A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-23 | 10.22 | 9 | 113.5556 | 13.5556 | 1.5516 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-28 | 8.015 | 9 | 89.0556 | -10.9444 | -1.2527 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-13 | 8.825 | 9 | 98.0556 | -1.9444 | -0.22256 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 | 7.273 | 6.8 | 106.9559 | 6.9559 | 0.63067 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-27 | 7.395 | 6.8 | 108.75 | 8.75 | 0.79333 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 | 6.978 | 6.8 | 102.6176 | 2.6176 | 0.23733 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-18 | 7.407 | 6.8 | 108.9265 | 8.9265 | 0.80933 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05138A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 | 6.835 | 6.8 | 100.5147 | 0.51471 | 0.046667 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 | 7.165 | 6.8 | 105.3676 | 5.3676 | 0.48667 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 | 6.714 | 6.8 | 98.7353 | -1.2647 | -0.11467 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 | 6.429 | 6.8 | 94.5441 | -5.4559 | -0.49467 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 | 15.74 | 16.9 | 93.1361 | -6.8639 | -1.0397 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 | 15.07 | 16.9 | 89.1716 | -10.8284 | -1.6402 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 14.82 | 16.9 | 87.6923 | -12.3077 | -1.8643 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 | 16.24 | 16.9 | 96.0947 | -3.9053 | -0.59154 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 | 20.72 | 21.1 | 98.1991 | -1.8009 | -0.29438 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 | 20.07 | 21.1 | 95.1185 | -4.8815 | -0.79791 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 | 20.42 | 21.1 | 96.7773 | -3.2227 | -0.52678 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-09-06 | 19.73 | 21.1 | 93.5071 | -6.4929 | -1.0613 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05249A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 | 16.46 | 16.9 | 97.3964 | -2.6036 | -0.39436 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-08 | 17.32 | 16.9 | 102.4852 | 2.4852 | 0.37644 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04342A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-08 | 17.4 | 16.9 | 102.9586 | 2.9586 | 0.44814 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04342A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 | 17.18 | 16.9 | 101.6568 | 1.6568 | 0.25096 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 | 15.88 | 16.9 | 93.9645 | -6.0355 | -0.9142 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 | 17.09 | 16.9 | 101.1243 | 1.1243 | 0.17029 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-06-06 | 15.49 | 16.9 | 91.6568 | -8.3432 | -1.2637 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05157A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 | 15.88 | 16.9 | 93.9645 | -6.0355 | -0.9142 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-22 | 2 | 9 | 22.2222 | -77.7778 | -8.9025 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 | 9.091 | 9 | 101.0111 | 1.0111 | 0.11573 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 | 57.33 | 9 | 637 | 537 | 61.4651 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 | 9.344 | 9 | 103.8222 | 3.8222 | 0.43749 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-12 | 31.9 | 30.1 | 105.9801 | 5.9801 | 1.0803 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05192A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 | 30.29 | 30.1 | 100.6312 | 0.63123 | 0.11403 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 | 29.9 | 30.1 | 99.3355 | -0.66445 | -0.12004 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 | 30.33 | 30.1 | 100.7641 | 0.76412 | 0.13804 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 | 8.817 | 9 | 97.9667 | -2.0333 | -0.23274 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 | 8.439 | 9 | 93.7667 | -6.2333 | -0.71347 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 | 8.907 | 9 | 98.9667 | -1.0333 | -0.11828 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 | 8.683 | 9 | 96.4778 | -3.5222 | -0.40315 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 | 23.27 | 23.7 | 98.1857 | -1.8143 | -0.3073 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 | 23.29 | 23.7 | 98.27 | -1.73 | -0.29301 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 | 22.87 | 23.7 | 96.4979 | -3.5021 | -0.59316 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 | 25.51 | 23.7 | 107.6371 | 7.6371 | 1.2935 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 | 38.8 | 39.6 | 97.9798 | -2.0202 | -0.38791 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 | 37.53 | 39.6 | 94.7727 | -5.2273 | -1.0037 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 | 37.89 | 39.6 | 95.6818 | -4.3182 | -0.82916 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 | 37.2 | 39.6 | 93.9394 | -6.0606 | -1.1637 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 | 12.96 | 13.5 | 96 | -4 | -0.55444 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 | 12.76 | 13.5 | 94.5185 | -5.4815 | -0.75979 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 | 13.55 | 13.5 | 100.3704 | 0.37037 | 0.051337 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 | 13.47 | 13.5 | 99.7778 | -0.22222 | -0.030802 | 2 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A