## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2420104 | 1999-08-30 | 5.829 | 6.4 | 91.0781 | -8.9219 | -0.30453 | 0.4 | 2353 |  |  |  | ug/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 4.222 | 4.52 | 93.4071 | -6.5929 | -0.15893 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 0880071 | 1999-03-29 | 7.807 | 6.4 | 121.9844 | 21.9844 | 0.7504 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 | 5.628 | 6.4 | 87.9375 | -12.0625 | -0.41173 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 10.295 | 10.78 | 95.5009 | -4.4991 | -0.25867 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 | 6.029 | 6.4 | 94.2031 | -5.7969 | -0.19787 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 5.038 | 4.52 | 111.4602 | 11.4602 | 0.27627 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 12.54 | 10.78 | 116.3265 | 16.3265 | 0.93867 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 5.211 | 4.52 | 115.2876 | 15.2876 | 0.36853 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 10.88 | 10.78 | 100.9276 | 0.92764 | 0.053333 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 4.864 | 4.52 | 107.6106 | 7.6106 | 0.18347 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 10.57 | 10.78 | 98.0519 | -1.9481 | -0.112 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1790337 | 1999-06-28 | 6.424 | 6.4 | 100.375 | 0.375 | 0.0128 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 11.681 | 12 | 97.3417 | -2.6583 | -0.17013 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 11.356 | 12 | 94.6333 | -5.3667 | -0.34347 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 12.463 | 12 | 103.8583 | 3.8583 | 0.24693 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 11.414 | 12 | 95.1167 | -4.8833 | -0.31253 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 11.548 | 12 | 96.2333 | -3.7667 | -0.24107 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 11.916 | 12 | 99.3 | -0.7 | -0.0448 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 11.85 | 12 | 98.75 | -1.25 | -0.08 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 6.744 | 6.5 | 103.7538 | 3.7538 | 0.13013 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 6.478 | 6.5 | 99.6615 | -0.33846 | -0.011733 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 10.985 | 11.35 | 96.7841 | -3.2159 | -0.19467 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 10.533 | 11.35 | 92.8018 | -7.1982 | -0.43573 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 10.59 | 11.35 | 93.304 | -6.696 | -0.40533 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 10.806 | 11.35 | 95.207 | -4.793 | -0.636 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 6.056 | 6.5 | 93.1692 | -6.8308 | -0.2368 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 6.1634 | 6.5 | 94.8215 | -5.1785 | -0.51272 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 10.562 | 11 | 96.0186 | -3.9814 | -0.54202 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | 10.9087 | 11 | 99.17 | -0.83 | -0.048693 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 6.5319 | 6.45 | 101.2695 | 1.2695 | 0.13176 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 | 5.8612 | 6.45 | 90.8718 | -9.1282 | -0.31401 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 6.4632 | 6.45 | 100.2053 | 0.20527 | 0.0070613 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 6.579 | 6.45 | 102.0006 | 2.0006 | 0.068821 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 10.4862 | 11 | 95.3295 | -4.6705 | -0.63584 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-06 | 9.6588 | 11 | 87.807 | -12.193 | -0.71532 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02218A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 11.0597 | 11.325 | 97.6574 | -2.3426 | -0.14149 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | 10.1977 | 11.325 | 90.0462 | -9.9538 | -0.60121 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 10.152 | 11.325 | 89.642 | -10.358 | -1.4282 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | 11.0161 | 11.325 | 97.2727 | -2.7273 | -0.16473 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800031 | 2002-11-08 | 3.7484 | 3.825 | 97.9982 | -2.0018 | -0.040837 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02312A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 0.47314 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-11-08 | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 0.47314 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02312A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-20 | 4.5076 | 3.825 | 117.845 | 17.845 | 0.36404 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03140A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3100085 | 2002-11-27 | 8.1675 | 7.208 | 113.3117 | 13.3117 | 0.51174 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02330A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280127 | 2003-05-22 | 6.5445 | 7.208 | 90.7943 | -9.2057 | -0.35389 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03141B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 6.4826 | 5.4 | 120.0481 | 20.0481 | 0.57739 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 | 4.3943 | 5.4 | 81.3759 | -18.6241 | -0.53637 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550131 | 2003-03-04 | 6.5897 | 7.208 | 91.4216 | -8.5784 | -0.32978 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03063A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190296 | 2003-08-29 | 6.634 | 7.208 | 92.0366 | -7.9634 | -0.91828 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03240A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-19 | 4.6349 | 5.4 | 85.8311 | -14.1689 | -0.40806 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03050A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 | 4.862 | 5.4 | 90.037 | -9.963 | -1.0028 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090080 | 2003-01-22 | 3.9596 | 3.825 | 103.5182 | 3.5182 | 0.071771 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910190 | 2003-08-13 | 3.557 | 3.825 | 92.9935 | -7.0065 | -0.58348 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 3.7322 | 3.825 | 97.5725 | -2.4275 | -0.04952 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 | 3.523 | 3.825 | 92.1046 | -7.8954 | -0.6575 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660193 | 2003-04-09 | 6.1472 | 5.4 | 113.8363 | 13.8363 | 0.39849 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03098A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520124 | 2003-09-19 | 5.311 | 5.4 | 98.3519 | -1.6481 | -0.16589 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03260C
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | 2.5 | 10.503 | 23.8027 | -76.1973 | -4.2683 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400089 | 2003-01-08 | 4.4432 | 5.4 | 82.2809 | -17.7191 | -0.51031 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03008A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570332 | 2003-06-17 | 5.3374 | 5.4 | 98.8409 | -1.1591 | -0.033381 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03168A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-08 | 13.2057 | 10.503 | 125.733 | 25.733 | 1.4415 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03008A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 | 9.369 | 10.503 | 89.2031 | -10.7969 | -1.4418 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A