## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.61 | 0.604 | 100.9934 | 0.99338 | 0.079327 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.59 | 0.604 | 97.6821 | -2.3179 | -0.1851 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.59 | 0.604 | 97.6821 | -2.3179 | -0.1851 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17331 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17331 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.38 | 0.3 | 126.6667 | 26.6667 | 1.3865 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.052885 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21154 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.6 | 3.8 | 15.7895 | -84.2105 | -12.112 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.29 | 3.8 | 7.6316 | -92.3684 | -13.2854 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.18 | 3.8 | 4.7368 | -95.2632 | -13.7017 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 3.3 | 3.8 | 86.8421 | -13.1579 | -1.8925 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 3.3 | 3.8 | 86.8421 | -13.1579 | -1.8925 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 4.2 | 0.604 | 695.3642 | 595.3642 | 47.5435 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.64 | 0.604 | 105.9603 | 5.9603 | 0.47596 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 4 | 3.8 | 105.2632 | 5.2632 | 0.757 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.29 | 0.3 | 96.6667 | -3.3333 | -0.17331 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.36 | 0.3 | 120 | 20 | 1.0399 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.58 | 0.604 | 96.0265 | -3.9735 | -0.31731 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.61 | 0.604 | 100.9934 | 0.99338 | 0.079327 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 3.6 | 3.8 | 94.7368 | -5.2632 | -0.757 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21154 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.63 | 0.604 | 104.3046 | 4.3046 | 0.34375 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 3.9 | 3.8 | 102.6316 | 2.6316 | 0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 4.1 | 3.8 | 107.8947 | 7.8947 | 1.1355 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17331 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.34 | 0.3 | 113.3333 | 13.3333 | 0.69324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.59 | 0.604 | 97.6821 | -2.3179 | -0.1851 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.58 | 0.604 | 96.0265 | -3.9735 | -0.31731 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.63 | 0.604 | 104.3046 | 4.3046 | 0.34375 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21154 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.29 | 0.3 | 96.6667 | -3.3333 | -0.17331 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.36 | 0.3 | 120 | 20 | 1.0399 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 3.7 | 3.8 | 97.3684 | -2.6316 | -0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 3.9 | 3.8 | 102.6316 | 2.6316 | 0.3785 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P14
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.58 | 0.604 | 96.0265 | -3.9735 | -0.31731 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.3 | 0.604 | 49.6689 | -50.3311 | -4.0193 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.63 | 0.604 | 104.3046 | 4.3046 | 0.34375 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.63 | 0.604 | 104.3046 | 4.3046 | 0.34375 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.59 | 0.604 | 97.6821 | -2.3179 | -0.1851 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.052885 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.58 | 0.604 | 96.0265 | -3.9735 | -0.31731 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.64 | 0.604 | 105.9603 | 5.9603 | 0.47596 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17331 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.32 | 0.3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.34662 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.053311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.61 | 0.604 | 100.9934 | 0.99338 | 0.079966 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.72 | 0.604 | 119.2053 | 19.2053 | 1.546 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.64 | 0.604 | 105.9603 | 5.9603 | 0.4798 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17422 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.36 | 0.3 | 120 | 20 | 1.0453 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 0.9 | 0.89 | 101.1236 | 1.1236 | 0.10915 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 0.89 | 0.89 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | -0.10915 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 0.87 | 0.89 | 97.7528 | -2.2472 | -0.21829 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.33 | 0.3 | 110 | 10 | 0.52265 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17422 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.38 | 0.3 | 126.6667 | 26.6667 | 1.3937 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | -0.10915 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 0.84 | 0.89 | 94.382 | -5.618 | -0.54573 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 0.9 | 0.89 | 101.1236 | 1.1236 | 0.10915 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 0.89 | 0.89 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.33 | 0.38 | 86.8421 | -13.1579 | -0.80593 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.37 | 0.38 | 97.3684 | -2.6316 | -0.16119 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.053311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.36 | 0.38 | 94.7368 | -5.2632 | -0.32237 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.36 | 0.38 | 94.7368 | -5.2632 | -0.32237 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17422 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.61 | 0.604 | 100.9934 | 0.99338 | 0.079966 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.67 | 0.604 | 110.9272 | 10.9272 | 0.87962 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | -0.10915 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | -0.10915 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.42 | 0.38 | 110.5263 | 10.5263 | 0.64475 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.44 | 0.38 | 115.7895 | 15.7895 | 0.96712 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.64 | 0.604 | 105.9603 | 5.9603 | 0.4798 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 0.85 | 0.89 | 95.5056 | -4.4944 | -0.43659 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 0.98 | 0.89 | 110.1124 | 10.1124 | 0.98232 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.28 | 0.3 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34843 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.37 | 0.3 | 123.3333 | 23.3333 | 1.2195 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.92 | 0.604 | 152.3179 | 52.3179 | 4.2115 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.7 | 0.604 | 115.894 | 15.894 | 1.2795 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17422 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.37 | 0.3 | 123.3333 | 23.3333 | 1.2195 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.4 | 0.38 | 105.2632 | 5.2632 | 0.32237 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.39 | 0.38 | 102.6316 | 2.6316 | 0.16119 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P15
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.17422 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.35 | 0.3 | 116.6667 | 16.6667 | 0.87108 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.053311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.053311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.21324 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.7 | 0.604 | 115.894 | 15.894 | 1.2795 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.71 | 0.604 | 117.5497 | 17.5497 | 1.4127 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.34 | 0.3 | 113.3333 | 13.3333 | 0.69686 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.37 | 0.3 | 123.3333 | 23.3333 | 1.2195 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 0.85 | 0.89 | 95.5056 | -4.4944 | -0.47455 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | -0.11864 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2500135 | 1994-09-07 | 0.95 | 0.89 | 106.7416 | 6.7416 | 0.71183 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 0.98 | 0.89 | 110.1124 | 10.1124 | 1.0677 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.64 | 0.604 | 105.9603 | 5.9603 | 0.53857 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.56 | 0.604 | 92.7152 | -7.2848 | -0.65825 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.58 | 0.604 | 96.0265 | -3.9735 | -0.35904 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.58 | 0.604 | 96.0265 | -3.9735 | -0.35904 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 0.97 | 0.89 | 108.9888 | 8.9888 | 0.9491 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 0.93 | 0.89 | 104.4944 | 4.4944 | 0.47455 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | -0.11864 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 0.94 | 0.89 | 105.618 | 5.618 | 0.59319 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.26 | 0.24 | 108.3333 | 8.3333 | 0.44803 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.23 | 0.24 | 95.8333 | -4.1667 | -0.22401 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.32 | 0.3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.41408 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.42 | 0.3 | 140 | 40 | 2.4845 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.32 | 0.3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.41408 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.25 | 0.3 | 83.3333 | -16.6667 | -1.0352 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.65 | 0.604 | 107.6159 | 7.6159 | 0.68817 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.61 | 0.604 | 100.9934 | 0.99338 | 0.089761 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.75 | 0.604 | 124.1722 | 24.1722 | 2.1842 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.62 | 0.604 | 102.649 | 2.649 | 0.23936 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 0.82 | 0.89 | 92.1348 | -7.8652 | -0.83047 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 0.83 | 0.89 | 93.2584 | -6.7416 | -0.71183 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 0.89 | 0.89 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P18
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.31 | 0.3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.20704 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 20 | 0.3 | 6666.6667 | 6566.6667 | 407.8675 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P17
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.26 | 0.24 | 108.3333 | 8.3333 | 0.44803 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.22 | 0.24 | 91.6667 | -8.3333 | -0.44803 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.3 | 0.24 | 125 | 25 | 1.3441 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.32 | 0.24 | 133.3333 | 33.3333 | 1.7921 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.22 | 0.24 | 91.6667 | -8.3333 | -0.44803 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.57 | 0.604 | 94.3709 | -5.6291 | -0.50865 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.52 | 0.604 | 86.0927 | -13.9073 | -1.2567 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.63 | 0.604 | 104.3046 | 4.3046 | 0.38897 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.6 | 0.604 | 99.3377 | -0.66225 | -0.059841 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P16
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.29 | 0.24 | 120.8333 | 20.8333 | 1.4434 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.23 | 0.24 | 95.8333 | -4.1667 | -0.28868 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.57 | 0.24 | 237.5 | 137.5 | 9.5266 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.29 | 0.24 | 120.8333 | 20.8333 | 1.4434 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.31 | 0.16 | 193.75 | 93.75 | 5.0403 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.17 | 0.16 | 106.25 | 6.25 | 0.33602 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.45 | 0.45 | 100 | 2.6491e-06 | 2.5123e-07 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.49 | 0.45 | 108.8889 | 8.8889 | 0.84299 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.18 | 0.16 | 112.5 | 12.5 | 0.67204 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.25 | 0.16 | 156.25 | 56.25 | 3.0242 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.54 | 0.45 | 120 | 20 | 1.8967 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.46 | 0.45 | 102.2222 | 2.2222 | 0.21075 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.18 | 0.16 | 112.5 | 12.5 | 0.67204 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.17 | 0.16 | 106.25 | 6.25 | 0.33602 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.23 | 0.16 | 143.75 | 43.75 | 2.3522 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.17 | 0.16 | 106.25 | 6.25 | 0.33602 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.52 | 0.45 | 115.5556 | 15.5556 | 1.4752 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.43 | 0.45 | 95.5556 | -4.4444 | -0.4215 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.31 | 0.24 | 129.1667 | 29.1667 | 2.0208 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.23 | 0.24 | 95.8334 | -4.1666 | -0.28868 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.55 | 0.45 | 122.2222 | 22.2222 | 2.1075 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.44 | 0.45 | 97.7778 | -2.2222 | -0.21075 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.28 | 0.24 | 116.6667 | 16.6667 | 1.1547 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.25 | 0.24 | 104.1667 | 4.1667 | 0.28869 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P19
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0860007 | 1996-03-26 | 1.2 | 1.13 | 106.1947 | 6.1947 | 0.77726 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P23
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 1.5 | 1.13 | 132.7434 | 32.7434 | 4.1084 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P23
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 1.1 | 1.13 | 97.3451 | -2.6549 | -0.33311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P23
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.32 | 0.16 | 200 | 100 | 5.3476 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.28 | 0.16 | 175 | 75 | 4.0107 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.47 | 0.45 | 104.4444 | 4.4444 | 0.41754 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.5 | 0.45 | 111.1111 | 11.1111 | 1.0438 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 1 | 0.16 | 625 | 525 | 28.0749 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.18 | 0.16 | 112.5 | 12.5 | 0.66845 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.45 | 0.45 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.19 | 0.16 | 118.75 | 18.75 | 1.0027 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.18 | 0.16 | 112.5 | 12.5 | 0.66845 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.23 | 0.16 | 143.75 | 43.75 | 2.3396 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.47 | 0.45 | 104.4444 | 4.4444 | 0.41754 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.43 | 0.45 | 95.5556 | -4.4444 | -0.41754 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 1.1 | 1.13 | 97.3451 | -2.6549 | -0.33311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P23
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 1.1 | 1.13 | 97.3451 | -2.6549 | -0.33311 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P23
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.44 | 0.45 | 97.7778 | -2.2222 | -0.20877 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 1.2 | 1.13 | 106.1947 | 6.1947 | 0.77726 | 0.01 | 0831 |  |  |  | mg/L | P23