## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | ug/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 1.8 | 0.425 | 423.5294 | 323.5294 | 2.0028 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 0.9 | 0.85 | 105.8824 | 5.8824 | 0.069147 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 1.3 | 1.27 | 102.3622 | 2.3622 | 0.039514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 1.6 | 1.27 | 125.9843 | 25.9843 | 0.43466 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 1.2 | 0.85 | 141.1765 | 41.1765 | 0.48403 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 0.6 | 0.85 | 70.5882 | -29.4118 | -0.34573 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 1.3 | 0.85 | 152.9412 | 52.9412 | 0.62232 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 0.7 | 0.85 | 82.3529 | -17.6471 | -0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 1.5 | 1.27 | 118.1102 | 18.1102 | 0.30294 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 1.9 | 1.27 | 149.6063 | 49.6063 | 0.8298 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 0.7 | 0.425 | 164.7059 | 64.7059 | 0.40055 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 0.8 | 0.425 | 188.2353 | 88.2353 | 0.54621 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 1.7 | 1.4 | 121.4286 | 21.4286 | 0.45045 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 2.1 | 1.4 | 150 | 50 | 1.0511 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 0.8 | 0.55 | 145.4545 | 45.4545 | 0.42409 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 0.15649 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 0.15649 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 0.9 | 1.4 | 64.2857 | -35.7143 | -0.75075 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 1.6 | 1.4 | 114.2857 | 14.2857 | 0.3003 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 0.9 | 1.1 | 81.8182 | -18.1818 | -0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 0.5 | 1.1 | 45.4545 | -54.5455 | -0.93897 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 1.8 | 1.4 | 128.5714 | 28.5714 | 0.6006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 1.8 | 1.4 | 128.5714 | 28.5714 | 0.6006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 1.7 | 1.4 | 121.4286 | 21.4286 | 0.45045 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15015 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 0.7 | 0.55 | 127.2727 | 27.2727 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 0.7 | 0.55 | 127.2727 | 27.2727 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 0.7 | 0.55 | 127.2727 | 27.2727 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 5.3 | 5.38 | 98.513 | -1.487 | -0.078816 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 5.6 | 5.38 | 104.0892 | 4.0892 | 0.21674 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 5.2 | 4.8 | 108.3333 | 8.3333 | 0.41271 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 5.5 | 5.38 | 102.2305 | 2.2305 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 5.5 | 5.38 | 102.2305 | 2.2305 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 0.1 | 5.38 | 1.8587 | -98.1413 | -5.2019 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 6.3 | 5.38 | 117.1004 | 17.1004 | 0.90639 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 5.5 | 5.38 | 102.2305 | 2.2305 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 5.8 | 5.38 | 107.8067 | 7.8067 | 0.41378 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 5.7 | 5.38 | 105.948 | 5.948 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 5.6 | 5.38 | 104.0892 | 4.0892 | 0.21674 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 5.7 | 5.38 | 105.948 | 5.948 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 6.1 | 5.38 | 113.3829 | 13.3829 | 0.70935 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 5.4 | 5.38 | 100.3717 | 0.37175 | 0.019704 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 5.1 | 5.38 | 94.7955 | -5.2045 | -0.27586 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 5.3 | 5.38 | 98.513 | -1.487 | -0.078816 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 5.7 | 5.38 | 105.948 | 5.948 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 4.7 | 4.8 | 97.9167 | -2.0833 | -0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 4.9 | 4.8 | 102.0833 | 2.0833 | 0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 4.7 | 4.8 | 97.9167 | -2.0833 | -0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.20636 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 4.9 | 4.8 | 102.0833 | 2.0833 | 0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 | 0.9 | 1.8 | 50 | -50 | -1.504 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 | 1.6 | 1.8 | 88.8889 | -11.1111 | -0.33422 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 | 1.8 | 1.8 | 100 | 4.2386e-05 | 1.275e-06 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 | 1.6 | 1.8 | 88.8889 | -11.1111 | -0.33422 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125